## Plan1
SOMAS
Lista de materiais ELETRICO MAT POS |  |  | Lista de materiais ELETRICO BIOLOGIA_GEOGRAFIA |  |  | Lista de materiais ELETRICO BIOLOGIA_GEOGRAFIA _MATEMÁTICA_PÓS-GRADUAÇÃO
Elétrica - Acessórios p/ eletrodutos |  |  | Elétrica - Acessórios p/ eletrodutos |  |  | Elétrica - Acessórios p/ eletrodutos
Caixa |  |  | Caixa |  |  | Caixa
4x2" | 3 | pç | 4x2" | 104 | pç | 4x2" | 107 | pç
-
|  |  | Curva 90º PVC longa rosca |  |  | Curva 90º PVC longa rosca | -
|  |  | 1.1/2" | 2 | pç | 1.1/2" | 2 | pç
|  |  | Luva PVC rosca |  |  | Luva PVC rosca | -
|  |  | 1.1/2" | 5 | pç | 1.1/2" | 5 | pç
Luva aço galvan. leve |  |  | Luva aço galvan. leve |  |  | Luva aço galvan. leve | -
1" | 330 | pç | 1" | 270 |  | 1" | 600
1.1/2" | 2 | pç | 1.1/2" | 75 | pç | 1.1/2" | 77 | pç
|  |  | Luva aço galvan. pesado |  |  | Luva aço galvan. pesado | -
|  |  | 1.1/2" | 4 | pç | 1.1/2" | 4 | pç
-
Elétrica - Cabo Unipolar (cobre) |  |  | Elétrica - Cabo Unipolar (cobre) |  |  | Elétrica - Cabo Unipolar (cobre) | -
Isol.HEPR - ench.EVA - 0,6/1kV (ref. Pirelli Afumex) |  |  | Isol.HEPR - ench.EVA - 0,6/1kV (ref. Pirelli Afumex) |  |  | Isol.HEPR - ench.EVA - 0,6/1kV (ref. Pirelli Afumex) | -
1.5 mm² | 2200 | m | 1.5 mm² | 1660 | m | 1.5 mm² | 3860 | m
10 mm² | 1800 | m | 10 mm² | 4030 | m | 10 mm² | 5830 | m
16 mm² | 750 | m | 16 mm² | 1670 | m | 16 mm² | 2420 | m
2.5 mm² | 5060 | m | 2.5 mm² | 6750 | m | 2.5 mm² | 11810 | m
25 mm² | 1380 | m | 25 mm² | 965 | m | 25 mm² | 2345 | m
4 mm² | 1720 | m | 4 mm² | 2030 | m | 4 mm² | 3750 | m
6 mm² | 780 | m | 6 mm² | 870 | m | 6 mm² | 1650 | m
Elétrica - Caixa de passagem - embutir |  |  | Elétrica - Caixa de passagem - embutir |  |  | Elétrica - Caixa de passagem - embutir | -
|  |  | Alvenaria |  |  | Alvenaria | -
400x400x400mm | 20 | pç | 400x400x400mm | 8 | pç | 400x400x400mm | 28 | pç
Tampa 400x400x50mm | 20 | pç | Tampa 400x400x50mm | 8 | pç | Tampa 400x400x50mm | 28 | pç
-
-
|  |  | Elétrica - Caixa de passagem - sobrepor |  |  | Elétrica - Caixa de passagem - sobrepor | -
|  |  | Aço pintada (ref Brum) |  |  | Aço pintada (ref Brum) | -
Aço pintada (ref Brum) |  |  | 150x150x80 mm | 24 | pç | 150x150x80 mm | 24 | pç
200x200x100 mm | 54 | pç | 200x200x100 mm | 10 | pç | 200x200x100 mm | 64 | pç
|  |  | Aço pintada (ref Lukbox) |  |  | Aço pintada (ref Lukbox) | -
|  |  | 150x150x80 mm | 10 | pç | 150x150x80 mm | 10 | pç
|  |  | 200x200x100 mm | 15 | pç | 200x200x100 mm | 15 | pç
|  |  | PVC (ref Cemar) |  |  | PVC (ref Cemar) | -
|  |  | 150x150x68 mm | 10 | pç | 150x150x68 mm | 10 | pç
-
Elétrica - Dispositivo Elétrico - sobrepor |  |  | Elétrica - Dispositivo Elétrico - sobrepor |  |  | Elétrica - Dispositivo Elétrico - sobrepor | -
Conjunto tomada (2P+T) & disjuntor (3 a 5xIn) |  |  | Conjunto tomada (2P+T) & disjuntor (5 a 10xIn) |  |  | Conjunto tomada (2P+T) & disjuntor (5 a 10xIn) | -
Disj. unipolar 16 A | 20 | pç | Disj. bipolar 16 A | 12 | pç | Disj. bipolar 16 A | 32 | pç
Conjunto tomada NEMA 3P & disjuntor (3 a 5xIn) |  |  | Conjunto tomada NEMA 3P & disjuntor (3 a 5xIn) |  |  | Conjunto tomada NEMA 3P & disjuntor (3 a 5xIn) | -
|  |  | Disj. bipolar 20 A | 29 | pç | Disj. bipolar 20 A | 29 | pç
Disj. bipolar 25 A | 5 | pç | Disj. bipolar 25 A | 0 |  | Disj. bipolar 25 A | 5
Condulete alum. encaixe tipo C | 71 | pç | Condulete alum. encaixe tipo C | 108 | pç | Condulete alum. encaixe tipo C | 179 | pç
Interruptor 1 tecla simples | 71 | pç | interruptor 1 tecla simples | 108 | pç | interruptor 1 tecla simples | 179 | pç
-
Condulete alum. encaixe tipo C | 388 | pç | Condulete alum. encaixe tipo C | 969 | pç | Condulete alum. encaixe tipo C | 1357 | pç
Tomada hexagonal (NBR 14136) 2P+T 10A | 388 | pç | Tomada hexagonal (NBR 14136) 2P+T 10A | 969 | pç | Tomada hexagonal (NBR 14136) 2P+T 10A | 1357 | pç
-
Condulete alum. encaixe tipo C | 4 | pç | Condulete alum. encaixe tipo C | 21 | pç | Condulete alum. encaixe tipo C | 25 | pç
Tomada hexagonal (NBR 14136) 2P+T 20A | 4 | pç | Tomada hexagonal (NBR 14136) 2P+T 20A | 21 | pç | Tomada hexagonal (NBR 14136) 2P+T 20A | 25 | pç
-
Elétrica - Dispositivo de Proteção |  |  | Elétrica - Dispositivo de Proteção |  |  | Elétrica - Dispositivo de Proteção | -
Disjuntor Unipolar Termomagnético - norma DIN |  |  | Disjuntor Unipolar Termomagnético - norma DIN |  |  | Disjuntor Unipolar Termomagnético - norma DIN | -
10 A | 40 | pç | 10 A | 22 | pç | 10 A | 62 | pç
13 A | 5 | pç | 13 A | 5 | pç | 13 A | 10 | pç
16 A | 11 | pç | 16 A | 7 | pç | 16 A | 18 | pç
20 A | 4 | pç | 20 A | 12 | pç | 20 A | 16 | pç
|  |  | 25 A | 2 | pç | 25 A | 2 | pç
32 A | 7 | pç | 32 A | 4 | pç | 32 A | 11 | pç
|  |  | 40 A | 4 | pç | 40 A | 4 | pç
45 A | 1 | pç | 45 A | 2 | pç | 45 A | 3 | pç
|  |  | 50 A | 4 | pç | 50 A | 4 | pç
|  |  | 70 A | 2 | pç | 70 A | 2 | pç
-
Elétrica - Eletroduto PVC flexível |  |  | Elétrica - Eletroduto PVC flexível |  |  | Elétrica - Eletroduto PVC flexível | -
Eletroduto leve |  |  | Eletroduto leve |  |  | Eletroduto leve | -
1" | 230 | m | 1" | 460 | m | 1" | 690 | m
3/4" | 780 | m | 3/4" | 1200 | m | 3/4" | 1980 | m
Eletroduto pesado |  |  | Eletroduto pesado |  |  | Eletroduto pesado | -
1.1/2" | 20 | m | 1.1/2" | 6 | m | 1.1/2" | 26 | m
2" | 6 | m | 2" | 24 | m | 2" | 30 | m
3" | 235 | m | 3" | 175 | m | 3" | 410 | m
-
Elétrica - Eletroduto metálico rígido leve |  |  | Elétrica - Eletroduto metálico rígido leve |  |  | Elétrica - Eletroduto metálico rígido leve | -
Braçadeira galvan. tipo cunha |  |  | Braçadeira galvan. tipo cunha |  |  | Braçadeira galvan. tipo cunha | -
1" | 70 | pç | 1" | 85 | pç | 1" | 155 | pç
|  |  | 1.1/2" | 267 | pç | 1.1/2" | 267 | pç
2" | 435 | pç | 2" | 12 | pç | 2" | 447 | pç
3/4" | 1250 | pç | 3/4" | 1830 | pç | 3/4" | 3080 | pç
-
Eletroduto galvanizado, vara 3,0m |  |  | Eletroduto galvanizado, vara 3,0m |  |  | Eletroduto galvanizado, vara 3,0m | -
1" | 80 | M | 1" | 116 | M | 1" | 196 | M
|  |  | 1.1/2" | 300 | M | 1.1/2" | 300 | M
2" | 460 | M | 2" | 13 | M | 2" | 473 | M
3/4" | 1680 | M | 3/4" | 2435 | M | 3/4" | 4115 | M
-
Elétrica - Luminária e acessórios |  |  | Elétrica - Luminária e acessórios |  |  | Elétrica - Luminária e acessórios | -
Luminária Led |  |  | Luminária Led |  |  | Luminária Led | -
TD 51 2x18W | 422 | pç | TD 51 2x18W | 591 | pç | TD 51 2x18W | 1013 | pç
Soquete |  |  | Soquete |  |  | Soquete | -
base G 13 | 422 | pç | base G 13 | 591 | pç | base G 13 | 1013 | pç
Elétrica - Lâmpadas Led |  |  | Elétrica - Lâmpadas Led |  |  | Elétrica - Lâmpadas Led | -
Tubular Led |  |  | Tubular Led |  |  | Tubular Led | -
18W | 422 | pç | 18W | 591 | pç | 18W | 1013 | pç
Elétrica - Material p/ entrada serviço |  |  | Elétrica - Material p/ entrada serviço |  |  | Elétrica - Material p/ entrada serviço | -
|  |  | Caixa de passagem concreto/alvenaria |  |  | Caixa de passagem concreto/alvenaria | -
|  |  | 500x500x500mm | 1 | pç | 500x500x500mm | 1 | pç
-
|  |  | Haste de aterramento aço/cobre |  |  | Haste de aterramento aço/cobre | -
|  |  | D=15mm, comprimento 2,4m | 1 | pç | D=15mm, comprimento 2,4m | 1 | pç
|  |  | Tubo aço galv. vara 6,0m |  |  | Tubo aço galv. vara 6,0m | -
|  |  | 1.1/2" | 1 | pç | 1.1/2" | 1 | pç
-
Barr. trif., disj geral, compacto - DIN (Ref. Moratori) |  |  | Barr. trif., disj geral, compacto - DIN (Ref. Moratori) |  |  | Barr. trif., disj geral, compacto - DIN (Ref. Moratori) | -
Cap. 15 disj. unip. - In barr. 100 A | 2 | pç | Cap. 15 disj. unip. - In barr. 100 A | 0 |  | Cap. 15 disj. unip. - In barr. 100 A | 2
-
Cap. 42 disj. unip. - In barr. 100 A | 1 | pç | Cap. 42 disj. unip. - In barr. 100 A | 0 |  | Cap. 42 disj. unip. - In barr. 100 A | 1
|  |  | Elétrica - Quadro distrib. chapa pintada |  |  | Elétrica - Quadro distrib. chapa pintada | -
|  |  | Barr. trif., disj. geral - DIN (Ref. Moratori) |  |  | Barr. trif., disj. geral - DIN (Ref. Moratori) | -
|  |  | Cap. 24 disj. unip. - In barr. 150A | 1 | pç | Cap. 24 disj. unip. - In barr. 150A | 1 | pç
Barr. trif., disj. geral - UL (Ref. Moratori) |  |  | Barr. trif., disj. geral - UL (Ref. Moratori) |  |  | Barr. trif., disj. geral - UL (Ref. Moratori) | -
Cap. 24 disj. unip. - In barr. 225 A | 2 | pç | Cap. 24 disj. unip. - In barr. 225 A | 4 | pç | Cap. 24 disj. unip. - In barr. 225 A | 6 | pç
-
-
| 0 |  | Lista de materiais TELEFONE E LÓGICA |  |  | Lista de materiais TELEFONE E LÓGICA | -
| 0 | [5 empty] | -
| 0 |  | Lógica - Acessórios p/ eletrodutos |  |  | Lógica - Acessórios p/ eletrodutos | -
| 0 |  | Caixa PVC |  |  | Caixa PVC | -
| 0 |  | 4x4" | 65 | pç | 4x4" | 65 | pç
| 0 |  | Lógica - Acessórios uso geral |  |  | Lógica - Acessórios uso geral | -
| 0 |  | Arruela lisa galvan. |  |  | Arruela lisa galvan. | -
| 0 |  | 1/4" | 2155 | pç | 1/4" | 2155 | pç
| 0 |  | 3/8" | 320 | pç | 3/8" | 320 | pç
| 0 |  | Bucha de nylon |  |  | Bucha de nylon | -
| 0 |  | S6 | 130 | pç | S6 | 130 | pç
| 0 |  | Parafuso fenda galvan. cab. panela |  |  | Parafuso fenda galvan. cab. panela | -
| 0 |  | 4,2x32mm autoatarrachante | 130 | pç | 4,2x32mm autoatarrachante | 130 | pç
| 0 |  | Parafuso galvan. cab. sext. |  |  | Parafuso galvan. cab. sext. | -
| 0 |  | 3/8"x2.1/2" rosca total WW | 320 | pç | 3/8"x2.1/2" rosca total WW | 320 | pç
| 0 |  | Parafuso galvan. cabeça lentilha |  |  | Parafuso galvan. cabeça lentilha | -
| 0 |  | 1/4"x5/8" máquina rosca total | 900 | pç | 1/4"x5/8" máquina rosca total | 900 | pç
| 0 |  | Porca sextavada galvan. |  |  | Porca sextavada galvan. | -
| 0 |  | 1/4" | 1270 | pç | 1/4" | 1270 | pç
| 0 |  | 3/8" | 320 | pç | 3/8" | 320 | pç
| 0 |  | Suporte para cabo de aço |  |  | Suporte para cabo de aço | -
| 0 |  | 38x90mm | 320 | pç | 38x90mm | 320 | pç
| 0 |  | Vergalhão galvan. rosca total |  |  | Vergalhão galvan. rosca total | -
| 0 |  | 1/4"x(comp. p/ proj.) | 320 | pç | 1/4"x(comp. p/ proj.) | 320 | pç
| 0 |  | Lógica - Caixa de passagem - |  |  | Lógica - Caixa de passagem - | -
| 0 |  | Alvenaria |  |  | Alvenaria | -
| 0 |  | 400x400x400mm | 6 | pç | 400x400x400mm | 6 | pç
| 0 |  | Tampa 400x400x50mm | 6 | pç | Tampa 400x400x50mm | 6 | pç
| 0 |  | Lógica - Caixa de passagem - sobrepor |  |  | Lógica - Caixa de passagem - sobrepor | -
| 0 |  | Aço pintada (ref Cemar) |  |  | Aço pintada (ref Cemar) | -
| 0 |  | 502x502x152 mm | 11 | pç | 502x502x152 mm | 11 | pç
| 0 |  | Aço pintada (ref Lukbox) |  |  | Aço pintada (ref Lukbox) | -
| 0 |  | 100x100x80 mm | 63 | pç | 100x100x80 mm | 63 | pç
| 0 |  | Lógica - Canaleta PVC |  |  | Lógica - Canaleta PVC | -
| 0 |  | Canaleta PVC lisa |  |  | Canaleta PVC lisa | -
| 0 |  | 100x100mm | 80 | m | 100x100mm | 80 | m
| 0 |  | Tampa de encaixe |  |  | Tampa de encaixe | -
| 0 |  | 100mm | 80 | m | 100mm | 80 | m
| 0 |  | Lógica - Dispositivo Lógica - embutir |  |  | Lógica - Dispositivo Lógica - embutir | -
| 0 |  | Placa 4x4 |  |  | Placa 4x4 | -
| 0 |  | Tomada p/ cabo coaxial | 63 | pç | Tomada p/ cabo coaxial | 63 | pç
| 0 |  | Lógica - Eletrocalha furada tipo C pré-galv. quen |  |  | Lógica - Eletrocalha furada tipo C pré-galv. quen | -
| 0 |  | Eletrocalha perfurada tipo C |  |  | Eletrocalha perfurada tipo C | -
| 0 |  | 100x100mm chapa 18 | 140 | m | 100x100mm chapa 18 | 140 | m
| 0 |  | 200x100mm chapa 18 | 400 | m | 200x100mm chapa 18 | 400 | m
| 0 |  | Suporte vertical |  |  | Suporte vertical | -
| 0 |  | 120x146mm | 80 | pç | 120x146mm | 80 | pç
| 0 |  | 120x175mm | 240 | pç | 120x175mm | 240 | pç
| 0 |  | Tala plana perfurada |  |  | Tala plana perfurada | -
| 0 |  | 100mm | 222 | pç | 100mm | 222 | pç
| 0 |  | Tampa pressão |  |  | Tampa pressão | -
| 0 |  | 100mm chapa 24 | 140 | m | 100mm chapa 24 | 140 | m
| 0 |  | 200mm chapa 24 | 400 | m | 200mm chapa 24 | 400 | m
| 0 |  | Lógica - Eletroduto PVC flexível |  |  | Lógica - Eletroduto PVC flexível | -
| 0 |  | Eletroduto pesado |  |  | Eletroduto pesado | -
| 0 |  | 2" | 80 | m | 2" | 80 | m
| 0 |  | Lógica - Eletroduto metálico rígido leve |  |  | Lógica - Eletroduto metálico rígido leve | -
| 0 |  | Braçadeira galvan. tipo cunha |  |  | Braçadeira galvan. tipo cunha | -
| 0 |  | 1" | 63 | pç | 1" | 63 | pç
| 0 |  | Eletroduto galvanizado, vara 3,0m |  |  | Eletroduto galvanizado, vara 3,0m | -
| 0 |  | 1" | 120 | m | 1" | 120 | m
| 0 |  | Telefônica (dutos) - Acessórios p/ eletrodutos |  |  | Telefônica (dutos) - Acessórios p/ eletrodutos | -
| 0 |  | Caixa PVC sistema X |  |  | Caixa PVC sistema X | -
| 0 |  | 75x65x35 mm | 45 | pç | 75x65x35 mm | 45 | pç
| 0 |  | Telefônica (dutos) - Acessórios uso geral |  |  | Telefônica (dutos) - Acessórios uso geral | -
| 0 |  | Arruela lisa galvan. |  |  | Arruela lisa galvan. | -
| 0 |  | 1/4" | 2760 | pç | 1/4" | 2760 | pç
| 0 |  | 3/8" | 386 | pç | 3/8" | 386 | pç
| 0 |  | Bucha de nylon |  |  | Bucha de nylon | -
| 0 |  | S6 | 87 | pç | S6 | 87 | pç
| 0 |  | Parafuso fenda galvan. cab. panela |  |  | Parafuso fenda galvan. cab. panela | -
| 0 |  | 4,2x32mm autoatarrachante | 87 | pç | 4,2x32mm autoatarrachante | 87 | pç
| 0 |  | Parafuso galvan. cab. sext. |  |  | Parafuso galvan. cab. sext. | -
| 0 |  | 3/8"x2.1/2" rosca total WW | 286 | pç | 3/8"x2.1/2" rosca total WW | 286 | pç
| 0 |  | Parafuso galvan. cabeça lentilha |  |  | Parafuso galvan. cabeça lentilha | -
| 0 |  | 1/4"x5/8" máquina rosca total | 1216 | pç | 1/4"x5/8" máquina rosca total | 1216 | pç
| 0 |  | Porca sextavada galvan. |  |  | Porca sextavada galvan. | -
| 0 |  | 1/4" | 1544 | pç | 1/4" | 1544 | pç
| 0 |  | 3/8" | 386 | pç | 3/8" | 386 | pç
| 0 |  | Suporte para cabo de aço |  |  | Suporte para cabo de aço | -
| 0 |  | 38x90mm | 386 | pç | 38x90mm | 386 | pç
| 0 |  | Vergalhão galvan. rosca total |  |  | Vergalhão galvan. rosca total | -
| 0 |  | 1/4"x(comp. p/ proj.) | 386 | pç | 1/4"x(comp. p/ proj.) | 386 | pç
| 0 |  | Telefônica (dutos) - Caixa de passagem - embutir |  |  | Telefônica (dutos) - Caixa de passagem - embutir | -
| 0 |  | Alvenaria |  |  | Alvenaria | -
| 0 |  | 400x400x400mm | 6 | pç | 400x400x400mm | 6 | pç
| 0 |  | Tampa 400x400x50mm | 6 | pç | Tampa 400x400x50mm | 6 | pç
| 0 |  | Telefônica (dutos) - Caixa de passagem - sobrepor |  |  | Telefônica (dutos) - Caixa de passagem - sobrepor | -
| 0 |  | Aço pintada (ref Brum) |  |  | Aço pintada (ref Brum) | -
| 0 |  | 100x100x80 mm | 45 | pç | 100x100x80 mm | 45 | pç
| 0 |  | Aço pintada (ref Cemar) |  |  | Aço pintada (ref Cemar) | -
| 0 |  | 502x502x152 mm | 10 | pç | 502x502x152 mm | 10 | pç
| 0 |  | Telefônica (dutos) - Canaleta PVC |  |  | Telefônica (dutos) - Canaleta PVC | -
| 0 |  | Canaleta PVC lisa |  |  | Canaleta PVC lisa | -
| 0 |  | 100x100mm | 45 | m | 100x100mm | 45 | m
| 0 |  | Tampa de encaixe |  |  | Tampa de encaixe | -
| 0 |  | 100mm | 45 | m | 100mm | 45 | m
| 0 |  | Telefônica (dutos) - Dispositivo Elétrico - sobrepor |  |  | Telefônica (dutos) - Dispositivo Elétrico - sobrepor | -
| 0 |  | Placa sistema X |  |  | Placa sistema X | -
| 0 |  | Tomada telefone redonda 4P+RJ11 | 45 | pç | Tomada telefone redonda 4P+RJ11 | 45 | pç
| 0 |  | Telefônica (dutos) - Eletrocalha furada tipo C pré-galv. quen |  |  | Telefônica (dutos) - Eletrocalha furada tipo C pré-galv. quen | -
| 0 |  | Eletrocalha perfurada tipo C |  |  | Eletrocalha perfurada tipo C | -
| 0 |  | 100x100mm chapa 18 | 610 | m | 100x100mm chapa 18 | 610 | m
| 0 |  | Suporte vertical |  |  | Suporte vertical | -
| 0 |  | 120x146mm | 390 | pç | 120x146mm | 390 | pç
| 0 |  | Tala plana perfurada |  |  | Tala plana perfurada | -
| 0 |  | 100mm | 305 | pç | 100mm | 305 | pç
| 0 |  | Tampa pressão |  |  | Tampa pressão | -
| 0 |  | 100mm chapa 24 | 610 | m | 100mm chapa 24 | 610 | m
| 0 |  | Telefônica (dutos) - Eletroduto PVC flexível |  |  | Telefônica (dutos) - Eletroduto PVC flexível | -
| 0 |  | Eletroduto pesado |  |  | Eletroduto pesado | -
| 0 |  | 2" | 80 | m | 2" | 80 | m
| 0 |  | Telefônica (dutos) - Eletroduto metálico rígido leve |  |  | Telefônica (dutos) - Eletroduto metálico rígido leve | -
| 0 |  | Braçadeira galvan. tipo cunha |  |  | Braçadeira galvan. tipo cunha | -
| 0 |  | 3/4" | 45 | pç | 3/4" | 45 | pç
| 0 |  | Eletroduto galvanizado, vara 3,0m |  |  | Eletroduto galvanizado, vara 3,0m | -
| 0 |  | 3/4" | 80 | m | 3/4" | 80 | m