## ORÇAMENTO
Obra: NITEC - AMPLIAÇÃO
LOCAL: UENP CLM |  |  |  |  | ÁREA = | 47.08 | m²
|  | ORÇAMENTO |  |  | BDI = | 30% | TOTAL (R$)= | 78000.0006
ÍTEM | CÓD. | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | UN. | Qde. | R$ UNIT. SEM BDI | R$ UNIT. COM BDI | VALOR (R$) | TOTAL DO ÍTEM
1 |  | PRELIMINARES E FUNDAÇÃO | [5 empty] | 7311.6248
|  | LIMPEZA, GABARITO, CANTEIRO | m² | 80 | 10 | 13 | 1040
| brocas | 8 X BROCAS DE 4,0m, armado com 3 F 8,0mm c=2,0m
| 98228 | ESTACA A TRADO (BROCA) DIAMETRO = 25 CM, EM CONCRETO MOLDADO IN LOCO,15 MPA, SEM ARMAÇÃO | m | 32 | 49.71 | 64.623 | 2067.936
ARMAÇÃO DA BROCA
| 96543 | ARMAÇÃO DE BROCAS, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM | kg | 28 | 12 | 15.6 | 436.8
| blocos | 8 X BLOCOS 40X40X45cm
|  | ESCAVAÇÃO MANUAL | m³ | 0.65 | 250 | 325 | 211.25
| 96543 | ARMAÇÃO DE BROCOS, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 5,0MM , 8,0 MM | kg | 25 | 12 | 15.6 | 390
| 94964 | CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - M3 AS 280,74 | m³ | 0.64 | 284.02 | 369.226 | 236.3046
| v.baldrame | VIGAS BALDRAME
|  | ESCAVAÇÃO MANUAL | m³ | 0.65 | 250 | 325 | 211.25
| 96543 | ARMAÇÃO DE VIGAS, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 5,0MM , 8,0 MM , 10 MM | kg | 134 | 12 | 15.6 | 2090.4
| 94964 | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - M3 AS 280,74 | m³ | 1.7 | 284.02 | 369.226 | 627.6842
2 |  | SUPERESTRUTURA | [5 empty] | 13017.7973
pilar
PILARES
| 96543 | ARMAÇÃO DE PILARES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM , 12,5 MM | kg | 151 | 12 | 15.6 | 2355.6
| 94964 | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - M3 AS 280,74 | m³ | 0.81 | 284.02 | 369.226 | 299.0731
| v. cobertura | VIGAS DA COBERTURA
| 96543 | ARMAÇÃO DE VIGAS, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM , 12,5 MM | kg | 128 | 12 | 15.6 | 1996.8
| 94964 | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - M3 AS 280,74 | m³ | 1.7 | 284.02 | 369.226 | 627.6842
laje
| 74141/002 | LAJE PRE-MOLD BETA 12 P/3,5KN/M2 VAO 4,1M INCL VIGOTAS TIJOLOS ARMADURA NEGATIVA CAPEAMENTO 3CM CONCRETO 15MPA ESCORAMENTO MATERIAIS E MAO de OBRA- M2 AS 83,27 | m² | 64 | 85 | 110.5 | 7072
formas
| 90996 | FORMAS E ESCORAMENTOS DE MADEIRA 2ª [VIGAS/PILARES/LAJE] | m² | 40 | 12.82 | 16.666 | 666.64
3 |  | COBERTURA_RUFOS | [5 empty] | 6649.7925
| 92259 | INSTALAÇÃO DE TESOURA (INTEIRA OU MEIA), BIAPOIADA, EM MADEIRA NÃO APARELHADA | pç | 5 | 323.85 | 421.005 | 2105.025
| 92544 | TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ESTRUTURAL DE FIBROCIMENTO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. | m² | 63 | 12.6 | 16.38 | 1031.94
| 94207 | TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMEN M2 AS 30,55 | m² | 63 | 31 | 40.3 | 2538.9
| 94223 | CUMEEIRA PARA TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM, INCLUSO ACESSÓR M AS 38,55 | m | 10.5 | 38.55 | 50.115 | 526.2075
| 94231 | 94231 RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM | m | 10 | 34.44 | 44.772 | 447.72
4 |  | ALVENARIAS, BANCADAS e ESQUADRIAS | [5 empty] | 20443.02
alvenaria [e=14]
| 87479 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X39CM (ESPESSURA 14CM) M2 AS 47,02 | m² | 67.5 | 47.02 | 61.126 | 4126.005
alvenaria [e=14]
| 87477 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X3 M2 AS 32,74 | m² | 30 | 32.74 | 42.562 | 1276.86
ESQUADRIAS
porta de ferro 80x210 = 2X
porta de ferro 90x210 = 1X
| 73933 | PORTA DE FERRO TIPO VENEZIANA, DE ABRIR, C/ FERRAGENS, COMPLETA | m² | 5.25 | 505 | 656.5 | 3446.625
janela basculante c/ vidro liso 4mm
janela J1 150x100 (3X)
janela J2 60x60 (1X)
janela J3 120X100 (1X)
| 94559 | JANELA DE AÇO BASCULANTE, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, COM VIDROS 4MM | m² | 6.1 | 1105 | 1436.5 | 8762.65
BANCADAS E CUBAS
|  | BANCADAS DE ALVENARIA, TAMPO CONCRETO REVEST. TAMPO EM CERAMICA TIPO GRES | m² | 11.5 | 140 | 182 | 2093
CUBAS
| 86900 | CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA -INCLUSOVE VÁLVULA E SIFÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | pç | 3 | 145.31 | 188.903 | 566.709
| 86906 | TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", BICA LONGA, PARA BANCADA. | pç | 3 | 43.89 | 57.057 | 171.171
5 |  | ELÉTRICA, ESGOTO e HIDRÁULICA | [5 empty] | 6413.121
INSTALAÇÃO ELÉTRICA
Elétrica - Cabo Unipolar (cobre)
Isol.HEPR - ench.EVA - 0,6/1kV (ref. Pirelli Afumex)
| 91925 | 1.5 mm² | 86,30 m | 100 | 1.5 | 1.95 | 195
| 91926 | 2.5 mm² | 88,60 m | 100 | 2.5 | 3.25 | 325
| 91928 | 4 mm² | 15,50 m | 20 | 4 | 5.2 | 104
Elétrica - Dispositivo Elétrico - embutido
Placa 2x4"
| 95814 | CONDULETE DE PVC, TIPO TB, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016 | pç | 16 | 15.43 | 20.059 | 320.944
| 91956 | Interruptor simples - 1 tecla | 5 pç | 5 | 32 | 41.6 | 208
| 91994 | Tomada universal redonda 2P+T 10A | 11 pç | 11 | 18 | 23.4 | 257.4
Elétrica - Dispositivo de Proteção
Disjuntor Unipolar Termomagnético - norma DIN
| 74130/003 | 10 A | 3 pç | 3 | 60 | 78 | 234
| 74130/003 | 40 A | 1 pç | 1 | 60 | 78 | 78
Elétrica - Eletroduto PVC flexível
Eletroduto leve
| 91863 | 3/4" | 59,80 m | 60 | 9 | 11.7 | 702
Elétrica - Luminária e acessórios
Luminária Led
| 73953/004 | TD 51 2x18W | 11 pç | 11 | 40 | 52 | 572
Elétrica - Lâmpadas Led
Tubular Led
|  | 18W | 11 pç | 11 | 30 | 39 | 429
Elétrica - Quadro distrib. plástico - sobrepor
QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA
| 74131/001 | Cap. 12 disj. unip. - In Pente 100A | 1 pç | 1 | 100 | 130 | 130
Lógica - Acessórios p/ eletrodutos
| 95814 | CONDULETE DE PVC, TIPO TB, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016 | pç | 3 | 15.43 | 20.059 | 60.177
|  | Tomada p/ cabo coaxial RJ 45 | 3 pç | 3 | 20 | 26 | 78
Lógica - Eletroduto PVC flexível
Eletroduto PVC RIGICO
|  | 3/4" | 14,10 m | 15 | 9 | 11.7 | 175.5
ÁGUA FRIA e ESGOTO
Esgoto - PVC Esgoto
Joelho 45
| 89724 | 50 mm | 2 pç | 2 | 8 | 10.4 | 20.8
Joelho 90
| 89724 | 50 mm | 5 pç | 5 | 8 | 10.4 | 52
Tubo rígido c/ ponta lisa
| 89712 | 50 mm - 2" | 49,94 m | 50 | 24 | 31.2 | 1560
Tê sanitário
|  | 50 mm -50 mm | 2 pç | 2 | 10 | 13 | 26
Água fria - Aparelho
Água fria - Metais
| 89353 | Registro de gaveta bruto ABNT
|  | 3/4" | 1 pç | 1 | 30 | 39 | 39
Água fria - PVC rígido soldável
Curva 90 soldável
|  | 25 mm | 2 pç | 2 | 6 | 7.8 | 15.6
Joelho 90º soldável
| 89363 | 25 mm | 6 pç | 6 | 8 | 10.4 | 62.4
Tubos
| 89402 | 25 mm | 67,53 m | 70 | 8 | 10.4 | 728
Tê 90 soldável
|  | 25 mm | 1 pç | 1 | 7 | 9.1 | 9.1
Água fria - PVC soldável azul c/ bucha latão
Joelho 90º soldável com bucha de latão
|  | 25 mm - 3/4" | 2 pç | 2 | 8 | 10.4 | 20.8
Tê sold c/ bucha latão bolsa central
|  | 25 mm- 3/4" | 1 pç | 1 | 8 | 10.4 | 10.4
6 |  | REVESTIMENTOS e CALÇADA EXTERNA | [5 empty] | 16555.63
REVESTIMENTO DE PAREDE E TETO
| 87873 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS M2 CR 4,02 | m² | 270 | 4.1 | 5.33 | 1439.1
| 87529 | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, | m² | 270 | 24.39 | 31.707 | 8560.89
PISO, REVESTIMENTO PISO e RODAPÉ
| 95240 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIERS, ESPESSURA DE 3 M2 AS 12,28 | m² | 47.25 | 12.5 | 16.25 | 767.8125
| 87620 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO M2 AS 25,10 | m² | 47.25 | 25.1 | 32.63 | 1541.7675
| 89171 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO PEI >=4 COM PLACAS TIPO GRÉS DE DIMENSÕES 35X35 CM | m² | 47.25 | 29.96 | 38.948 | 1840.293
| 89171 | RODAPÉ CERÂMICO (30 CM) | m² | 20 | 29.96 | 38.948 | 778.96
CALÇADA EXTERNA [21M X 1,0]
| 94992 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO | m² | 21 | 59.59 | 77.467 | 1626.807
7 |  | PINTURAS | [5 empty] | 5043.025
PAREDES E TETO LAJE
| 88482 | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR LÁTEX PVA EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | m² | 270 | 3 | 3.9 | 1053
| 88487 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMÃO | m² | 270 | 8.9 | 11.57 | 3123.9
ESQUADRIAS [PORTAS E JANELAS]
| 79497/001 | PINTURA A OLEO, 3 DEMAOS | m² | 25 | 26.65 | 34.645 | 866.125
8 |  | FINALIZAÇÕES, EXTINTORES | [5 empty] | 2565.99
|  | SINALIZAÇÃO DE SAIDA DE EMERGÊNCIA [LUMINÁRIA E PLACA "SAÍDA"] | jg | 1 | 100 | 130 | 130
|  | EXTINTOR DE INCÊNDIO [PQS 4KG = 1 + ÁGUA PRESSURIZADA 10l = 1] | pç | 2 | 180 | 234 | 468
|  | LIMPEZA GERAL, TESTES, BOTA FORA | m² | 63 |  |  | 1967.99
[6 empty] | SOMAS | 78000.0006 | 78000.0006

## calculo escada (hidden)
| L= | 1
| B = | 0.3 |  | M= | 0.325
| Q= | 0.4
| PP = | 0.25 |  |  | 0.325
196.9231
10.725
1.3406
4.7879
MATERIAIS ESCADAS
ESCADA INTERNA |  | X |  | C | BIT | m |  | 5 | 6.3 | 8 | 10
| N1 | 3 | 1 | 6.5 | 10 | 19.5 |  | 0 | 0 | 0 | 19.5
| N2 | 2 | 1 | 6.5 | 8 | 13 |  | 0 | 0 | 13 | 0
| N3 | 3 | 1 | 6.5 | 10 | 19.5 |  | 0 | 0 | 0 | 19.5
| N4 | 45 | 1 | 75 | 5 | 3375 |  | 3375 | 0 | 0 | 0
| N5 | 3 | 18 | 255 | 6.3 | 13770 |  | 0 | 13770 | 0 | 0
| N6 | 5 | 18 | 75 | 5 | 6750 |  | 6750 | 0 | 0 | 0
BROCA |  | X |  | C | BIT | m
| N1 | 3 | 6 | 250 | 10 | 4500 |  | 0 | 0 | 0 | 4500
| N2 | 10 | 6 | 100 | 5 | 6000 |  | 6000 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
BLOCO | N1 | 6 | 6 | 180 | 8 | 6480 |  | 0 | 0 | 6480 | 0
0
0
PILAR | 1 | 3 | 6 | 250 | 10 | 4500 |  | 0 | 0 | 0 | 4500
| 2 | 10 | 6 | 100 | 5 | 6000 |  | 6000 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
VIGA 15X30 | 1 | 2 | 2 | 120 | 10 | 480 |  | 0 | 0 | 0 | 480
| 2 | 10 | 2 | 100 | 5 | 2000 |  | 2000 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
VIGA 15X40 | 1 | 2 | 2 | 120 | 10 | 480 |  | 0 | 0 | 0 | 480
| 2 | 10 | 2 | 100 | 5 | 2000 |  | 2000 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | somas | 26125 | 13770 | 6493 | 9999
[8 empty] | 261.25 | 137.7 | 64.93 | 99.99
[8 empty] | 5 | 6.3 | 8 | 10

## ELE_TEL_LOG (hidden)
Lista de materiais do projeto eletrico NEAT
Elétrica - Acessórios p/ eletrodutos
Caixa PVC
4x2" | 51 pç | 51
4x2" estanque | 12 pç | 12
Condulete alum. encaixe tipo C
95777 CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO B, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 2 UN CR 22,49
1/2" sem tampa | 3 pç | 3 | 22.49
Luva PVC rosca
1.1/2" | 1 pç | 1
1/2" | 4 pç | 4
Luva aço galvan. leve
1" | 5 pç | 5
Elétrica - Acessórios uso geral
Bucha de nylon
S4 | 58 pç | 58
S6 | 23 pç | 23
Fita isolante autofusão
20m | 1 pç | 1
Parafuso fenda galvan. cab. panela
2,9x25mm autoatarrachante | 58 pç | 58
4,2x32mm autoatarrachante | 23 pç | 23
Elétrica - Cabo Unipolar (cobre)
Isol.HEPR - ench.EVA - 0,6/1kV (ref. Pirelli Afumex)
1.5 mm² | 790,10 m | 800
16 mm² | 45,70 m | 50
2.5 mm² | 500,50 m | 500 | 2.5
91926 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CI M CR 2,50
25 mm² | 137,00 m | 150 | 13.61
4 mm² | 138,40 m | 150 | 4.27
6 mm² | 184,60 m | 200 | 5.25
Elétrica - Caixa de passagem - embutir
Alvenaria
400x400x400mm | 5 pç | 5
Tampa 400x400x50mm | 5 pç | 5
Elétrica - Caixa de passagem - sobrepor
PVC (ref Cemar)
185x210x74 mm | 4 pç | 4
Elétrica - Dispositivo Elétrico - embutido
CONDULETE PARA TOMADA |  | 32 | 22.49
Tomada 2P+T - 16A | 12 pç | 32
CONDULETE PARA INTERRUPTOR |  | 31 | 22.49
Interruptor 1 tecla simples | 31 pç | 31
Elétrica - Dispositivo Elétrico - sobrepor
Conjunto tomada NEMA 3P & disjuntor (3 a 5xIn)
Disj. bipolar 20 A | 4 pç | 4
S/ placa
interruptor 1 tecla simples | 2 pç | 2
interruptor 1 tecla simples c/ sinalizador | 1 pç | 1
Tampa alum. p/ condulete 1/2"
1 função retangular | 3 pç | 3
Elétrica - Dispositivo de Proteção
Disjuntor Unipolar Termomagnético - norma DIN
10 A | 14 pç | 14
32 A | 1 pç | 1
40 A | 1 pç | 1
63 A | 1 pç | 1
Elétrica - Eletroduto PVC flexível
Eletroduto leve
1" | 20,30 m | 30
3/4" | 365,80 m | 370
Eletroduto pesado
1.1/2" | 25,60 m | 30
2" | 43,30 m | 50
Elétrica - Eletroduto PVC rosca
Braçadeira PVC encaixe
1/2" | 49 pç
Braçadeira galvan. tipo cunha
1.1/2" | 4 pç
2" | 2 pç
Eletroduto, vara 3,0m
1.1/2" | 6,10 m | 10
1/2" | 63,20 m | 66
2" | 3,46 m | 6
2.1/2" | 2,00 m | 3
Elétrica - Eletroduto metálico rígido leve
Braçadeira galvan. tipo cunha
3/4" | 17 pç
Eletroduto galvanizado, vara 3,0m
3/4" | 18,50 m | 20
Elétrica - Luminária e acessórios
Luminária Led
TD 51 2x18W | 95 pç | 95
Soquete
base G 13 | 95 pç
Elétrica - Lâmpadas Led
Refletores
30W | 4 pç | 4
Tubular Led
18W | 95 pç | 95
Elétrica - Material p/ entrada serviço
Cinta de aço inox p/ poste
2 partes c/ parafuso e porca | 2 pç
Cinta quadrada aço galvan. p/ poste
50x160mm | 2 pç
Haste de aterramento aço/cobre
D=15mm, comprimento 2,4m | 1 pç
Isolador roldana 600V
Porcelana vidrada | 4 pç
Poste metálico oco
Comprimento 6,0m | 1 pç
Elétrica - Quadro distrib. chapa pintada - embutir
Barr. trif., disj geral, compacto - DIN (Ref. Moratori)
Cap. 15 disj. unip. - In barr. 100 A | 1 pç
Elétrica - Quadro distrib. plástico - embutir
Barr. bif., - DIN (Ref. Hager)
Cap. 12 disj. unip. - In Pente 80A | 1 pç | 1
Lógica - Acessórios p/ eletrodutos
Caixa PVC
4x2" | 8 pç | 8
Lógica - Dispositivo Lógica - embutir
Placa 2x4
Tomada p/ cabo coaxial | 8 pç | 8
Lógica - Eletroduto PVC flexível
Eletroduto leve
1" | 13,80 m | 18
3/4" | 54,70 m | 60
TV Cabo - Acessórios p/ eletrodutos
Caixa PVC
4x2" | 1 pç | 1
TV Cabo - Dispositivo TV/Som
Placa 2x4
tomada 2P e tomada TV/SAT | 1 pç | 1
Telefônica (dutos) - Acessórios p/ eletrodutos
Caixa PVC
4x2" | 8 pç | 8
Telefônica (dutos) - Dispositivo Elétrico - embutido
Placa 2x4"
Placa p/ 1 função redonda | 6 pç | 6
Placa p/ 1 função retangular | 2 pç | 2
S/ placa
Tomada telefone RJ11 retangular | 2 pç | 2
Tomada telefone redonda 4P | 6 pç | 6
Telefônica (dutos) - Eletroduto PVC flexível
Eletroduto leve
3/4" | 71,70 m | 80

## AGUA_ESGOTO (hidden)
Lista de materiais do projeto NEAT AGUA
ESGOTO |  |  |  |  | 3721
Esgoto - Caixas de Passagem
Caixa de inspeção esgoto simples |  | QDE | R$_UN
CE- 60x60 cm | 3 pç | 3 | 200 | 600
Esgoto - PVC Acessórios |  |  |  | 0
Sifão de copo p/ pia e lavatório |  |  |  | 0
1" - 1.1/2" | 6 pç | 6 |  | 0
1" - 2" | 4 pç | 4 |  | 0
Sifão flexível c/ Adaptador |  |  |  | 0
1.1/4" - 2" | 1 pç | 1 |  | 0
Válvula p/ lavatório e tanque |  |  |  | 0
1" | 6 pç | 6 |  | 0
Válvula p/ pia |  |  |  | 0
1" | 4 pç | 4 |  | 0
Válvula p/ tanque |  |  |  | 0
40 mm | 1 pç | 1 |  | 0
Esgoto - PVC Esgoto |  |  |  | 0
Curva 90 curta |  |  |  | 0
100 mm | 2 pç | 2 | 26 | 52
40 mm | 6 pç | 6 | 10 | 60
Joelho 45 |  |  |  | 0
100 mm | 2 pç | 2 | 26 | 52
40 mm | 2 pç | 2 | 10 | 20
50 mm | 6 pç | 6 | 10 | 60
Joelho 90 |  |  |  | 0
40 mm | 4 pç | 4 | 10 | 40
50 mm | 13 pç | 13 | 10 | 130
Joelho 90 c/ visita |  |  |  | 0
100 mm - 50 mm | 2 pç | 2 | 28 | 56
Joelho 90 c/anel p/ esgoto secundário |  |  |  | 0
40 mm - 1.1/2" | 6 pç | 6 | 10 | 60
Junção simples |  |  |  | 0
50 mm - 50 mm | 1 pç | 1 | 15 | 15
Luva |  |  |  | 0
40 mm | 18 pç | 18 | 6 | 108
Luva simples |  |  |  | 0
100 mm | 10 pç | 10 | 10 | 100
50 mm | 31 pç | 31 | 6 | 186
Tubo rígido c/ ponta e bolsa soldável |  |  |  | 0
40 mm | 1,36 m | 1.5 | 10 | 15
Tubo rígido c/ ponta lisa |  |  |  | 0
100 mm - 4" | 66,48 m | 70 | 20 | 1400
40 mm | 9,08 m | 10 | 10 | 100
50 mm - 2" | 23,85 m | 25 | 15 | 375
Tê 90 |  |  |  | 0
40 mm | 2 pç | 2 | 15 | 30
Tê sanitário |  |  |  | 0
100 mm - 50 mm | 1 pç | 1 | 33 | 33
50 mm -50 mm | 5 pç | 5 | 15 | 75
Pluvial - PVC Acessórios |  |  |  | 0
Grelha redonda p/ cx sifo e ralo seco |  |  |  | 0
100 mm | 7 pç | 7 |  | 0
Ralo corpo sifonado cilíndrico |  |  |  | 0
100x40mm | 7 pç | 7 | 22 | 154
ÁGUA FRIA |  |  |  |  | 7689.98
Água fria - Aparelho |  |  |  | 0
Pia de Cozinha - duas cubas - completa |  |  |  | 0
25mm - 3/4" | 3 pç | 3 | 450 | 1350
Pia de Cozinha - uma cuba - completa | 2pç | 2 | 350 | 700
lavatório completo - louça |  |  |  | 0
25 mm - 1/2" | 5 pç | 5 | 250 | 1250
Vaso Sanitário c/ cx. acoplada |  |  |  | 0
1/2" | 4 pç | 4 | 401.08 | 1604.32
Água fria - Metais |  |  |  | 0
Registro de gaveta bruto ABNT |  |  |  | 0
3/4" | 2 pç | 2 | 30 | 60
Água fria - PVC Acessórios |  |  |  | 0
Bolsa de ligação p/ vaso sanitário |  |  |  | 0
1.1/2" | 4 pç | 4 |  | 0
Engate flexível cobre cromado com canopla |  |  |  | 0
1/2 - 30cm | 4 pç | 4 |  | 0
Engate flexível plástico |  |  |  | 0
1/2 - 30cm | 7 pç | 7 |  | 0
Água fria - PVC misto soldável |  |  |  | 0
Joelho de redução soldável c/ rosca |  |  |  | 0
25 mm - 1/2" | 4 pç | 4 | 5 | 20
32 mm - 3/4" | 1 pç | 1 | 5 | 5
Água fria - PVC rígido soldável |  |  |  | 0
Adapt sold.curto c/bolsa-rosca p registro |  |  |  | 0
25 mm - 3/4" | 4 pç | 4 | 10 | 40
Joelho 90º soldável |  |  |  | 0
25 mm | 10 pç | 10 | 6 | 60
Tubos |  |  |  | 0
25 mm | 69,98 m | 70 | 36.05 | 2523.5
Água fria - PVC soldável azul c/ bucha latão |  |  |  | 0
Joelho 90º soldável com bucha de latão |  |  |  | 0
25 mm - 3/4" | 1 pç | 1 | 7.61 | 7.61
Joelho de redução 90º soldável com bucha de latão |  |  |  | 0
25 mm- 1/2" | 5 pç | 5 | 7.61 | 38.05
Tê red.90 sold c/ bucha latão B central |  |  |  | 0
25 mm -1/2" | 2 pç | 2 | 10.5 | 21
Tê sold c/ bucha latão bolsa central
25 mm- 3/4" | 1 pç | 1 | 10.5 | 10.5

## ESQUADRIAS (hidden)
|  |  | FI | QDE | UNIT | C TOTAL | K | C TOTAL | 6 | 17 | 5 | 6.3 | 10 | 12.5
| BL 1 | 1 | 5 | 34 | 151 | 5134 | 0.35294 | 18.12 | 0.35294 |  | 18.12 | 0 | 0 | 0
|  | 2 | 10 | 34 | 143 | 4862 | 0.35294 | 17.16 |  |  | 0 | 0 | 17.16 | 0
|  | 3 | 10 | 34 | 145 | 4930 | 0.35294 | 17.4 |  |  | 0 | 0 | 17.4 | 0
[11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
| BL2 | 1 | 5 | 42 | 311 | 13062 |  | 130.62 | 14 |  | 130.62 | 0 | 0 | 0
|  | 2 | 6.3 | 28 | 128 | 3584 |  | 35.84 |  |  | 0 | 35.84 | 0 | 0
|  | 3 | 12.5 | 42 | 189 | 7938 |  | 79.38 |  |  | 0 | 0 | 0 | 79.38
|  | 4 | 6.3 | 84 | 158 | 13272 |  | 132.72 |  |  | 0 | 132.72 | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
| BL3 | 1 | 8 |  |  | 17388 | 0.71429 | 124.2 | 0.71429 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 2 | 6.3 |  |  | 12516 | 0.71429 | 89.4 |  |  | 0 | 89.4 | 0 | 0
|  | 3 | 5 |  |  | 10500 | 0.71429 | 75 |  |  | 75 | 0 | 0 | 0
|  | 4 | 5 |  |  | 14406 | 0.71429 | 102.9 |  |  | 102.9 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 331.64 | 264.26 | 44.56 | 91.88
[11 empty] | 0.15313 | 0.24512 | 0.39655 | 0.96203
[11 empty] | 50.7848 | 64.7752 | 17.6703 | 88.3909 | 221.6212
| V1 | 16
| V2 | 5.2
| V3 | 4
| V4 | 2
| V6 | 6
| V7 | 14.5
| V8 | 17
| V14 V15 | 13
| V18 | 13
| V25 | 13
| V23 A V27 | 13.5
|  | 117.2 | 0.15 | 0.4
|  | 7.032 | M3 BADRAME
| JANELAS |  |  | (X) | ÁREA
| J1 | 1.4 | 0.4 | 2 | 1.12
| J2 | 1 | 0.4 | 1 | 0.4
| J3 | 3 | 1 | 1 | 3
| J3A | 2 | 1 | 2 | 4
0
| J6 | 3 | 1 | 1 | 3
| J10 | 2.5 | 1 | 1 | 2.5
| J17 | 7.3 | 1.2 | 1 | 8.76
| JV2 | 6 | 1 | 1 | 6
| J6 | 3 | 1 | 1 | 3
| J6A | 1 | 2.7 | 1 | 2.7
0
0
0
| DV-ROGERIO | 6 | 2.7 | 1 | 16.2
| DV-ESCRIT | 8.5 | 2.7 | 1 | 22.95
| P1 MADEIRA | 0.8 | 2.1 | 3 | 5.04
| PV1 | 2.5 | 2.7 | 1 | 6.75 |  | 6.75
| PV2 | 6 | 2.5 | 1 | 15
| PV3 | 3 | 2.1 | 1 | 6.3
| PV 11 | 2 | 2.1 | 1 | 4.2 |  | 4.2
| PV 12 | 1.5 | 2.7 | 1 | 4.05 |  | 4.05
114.97
JANELAS
| NOME | LARG | ALT | AREA | QDE | TOTAL
| J1 | 1.4 | 0.4 | 0.56 | 2 | 1.12
| J2 | 1 | 0.4 | 0.4 | 1 | 0.4
| J3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3
| J3A | 2 | 1 | 2 | 1 | 2
| J4 | 1 | 0.4 | 0.4 | 1 | 0.4
| J5 | 0.6 | 0.4 | 0.24 | 3 | 0.72
| J6 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3
| J7 | 0.8 | 1 | 0.8 | 1 | 0.8
| J8 |  |  | 0 |  | 0
| J9 |  |  | 0 |  | 0
| J10 | 2.5 | 1 | 2.5 | 1 | 2.5
J11
| J12 | 1.6 | 0.6 | 0.96 | 1 | 0.96
J13
J14
J15
J16
| J16A | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 15.9 | JANELA DE VIDRO
PORTAS
| NOME | LARG | ALT | AREA | QDE | TOTAL
MADEIRA | P1 | 0.8 | 2.1 |  | 6 |  | 6 | PORTA 80X210
VIDRO | PV1 | 2.5 | 2.1 | 5.25 | 1 | 5.25
VIDRO | PV2 | 6 | 2.5 | 15 | 1 | 15
VIDRO | PV3 | 3 | 2.1 | 6.3 | 1 | 6.3
VIDRO | PV3A | 2 | 2.1 | 4.2 | 1 | 4.2
VIDRO | PV4 | 2.7 | 2.1 | 5.67 | 1 | 5.67
VIDRO | PV5 | 2.5 | 2.1 | 5.25 | 1 | 5.25
VIDRO | PV6 | 4 | 2.1 | 8.4 | 1 | 8.4
VIDRO | PV7 | 0.8 | 2.1 | 1.68 | 2 | 3.36
VIDRO | PV8 | 2 | 2.1 | 4.2 | 2 | 8.4
VIDRO | PV9 | 2 | 2.1 | 4.2 | 1 | 4.2
PV10
PV11
VIDRO | PV12 | 1.5 | 2.1 | 3.15 | 2 | 6.3 | 72.33 | PORTA DE VIDRO