## ORÇAMENTO
UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE DO PARANÁ
|  |  | CNPJ: 08.885.100/0001-54 | [7 empty] | BDI | 27.87%
|  |  | SERVIÇO: ADEQUAÇÃO DA ENTRADA DE ENERGIA DO BLOCO G-H | [7 empty] | BDI dif | 16.35%
|  |  | Local: Campus de Cornélio Procópio | [7 empty] | Total s/BDI | 24537.0586
|  |  | Data do orçamento: Outubro de 2022 | [7 empty] | Total c/BDI | 31375.5368
REFERÊNCIA DE PREÇOS : SINAPI PR 09/22 SINAPI_Custo_Ref_Composicoes_Analitico_PR_202209_Desonerado.xls
RESP.TÉCNICO: FELIPE SCALA FRANCICA ENGENHEIRO CIVIL
ITEM | RESUMO | CÓDIGO | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | UN | QTD | UNITÁRIO (SEM BDI) |  |  | TOTAL (Valores sem BDI) |  |  | VALOR TOTAL C/ BDI
[6 empty] | MATERIAL + EQ | MÃO DE OBRA | TOTAL | MATERIAL | MÃO DE OBRA | TOTAL
ADEQUAÇÃO
1 |  |  | ALVENARIA | [5 empty] | 3065.335 | 1221.5436 | 4286.8786 | 5481.6317 | 5481.6317
1.1 | BASE EM CONCRETO | 94971 | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 | M³ | 1.122 | 371.52 | 48.35 | 419.87 | 416.8454 | 54.2487 | 471.0941 | 602.3881
1.2 | TRAVAMENTO EM CONCRETO ARMADO | 103669 | CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BALDES - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022 | M³ | 0.24 | 600.13 | 212.53 | 812.66 | 144.0312 | 51.0072 | 195.0384 | 249.3956
1.3 | TRAVAMENTO EM CONCRETO ARMADO ARMADURA | 104108 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO EMBUTIDA EM ALVENARIA DE VEDAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 9.92 | 11.38 | 2.41 | 13.79 | 112.8896 | 23.9072 | 136.7968 | 174.9221
1.4 | TRAVAMENTO EM CONCRETO ARMADO ESTRIBOS | 104110 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO EMBUTIDA EM ALVENARIA DE VEDAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 2.624 | 12.83 | 6.04 | 18.87 | 33.6659 | 15.849 | 49.5149 | 63.3147
1.5 | TRAVAMENTO EM CONCRETO ARMADO | 92269 | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF_09/2020 | M² | 4 | 251.56 | 20.16 | 271.72 | 1006.24 | 80.64 | 1086.88 | 1389.7935
1.6 | ALVENARIA DE 1.1/2 VEZ - 30 CM | 103334 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X9X19 CM (BLOCO DEITADO) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | M² | 5.746 | 75.42 | 67.29 | 142.71 | 433.3633 | 386.6483 | 820.0117 | 1048.5489
1.7 | CHAPISCO | 87878 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 | M² | 16.092 | 2.33 | 2.28 | 4.61 | 37.4944 | 36.6898 | 74.1841 | 94.8592
1.8 | REBOCO | 87530 | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | M² | 17.88 | 19.96 | 18.64 | 38.6 | 356.8848 | 333.2832 | 690.168 | 882.5178
1.9 | PINTURA | 95626 | APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDE EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_11/2016 | M² | 17.88 | 8.53 | 8.49 | 17.02 | 152.5164 | 151.8012 | 304.3176 | 389.1309
1.10 | COBERTURA PROTEÇÃO | 101964 | LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA FORRO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+3). AF_11/2020 | M² | 2.3 | 147.81 | 25.13 | 172.94 | 339.963 | 57.799 | 397.762 | 508.6183
1.11 | IMPERM. | 98555 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF_06/2018 | M² | 2.3 | 13.67 | 12.9 | 26.57 | 31.441 | 29.67 | 61.111 | 78.1426
2 |  |  | QUADROS, ELETRODUTOS E CAIXAS | [5 empty] | 2323.6 | 230.84 | 2554.44 | 3266.3624 | 3266.3624
2.1 | REMOÇÃO QUADRO C E DESLIGAMENTO | 97661 | REMOÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M | 42 | 0.16 | 0.5 | 0.66 | 6.72 | 21 | 27.72 | 35.4456
2.2 | QUEBRA ALVENARIA | 90458 | QUEBRA EM ALVENARIA PARA INSTALAÇÃO DE QUADRO DISTRIBUIÇÃO GRANDE | UN | 3 | 6.48 | 21.94 | 28.42 | 19.44 | 65.82 | 85.26 | 109.022
2.3 | QUADRO A e C - INSTALAÇÃO | 101882 ADAP | [ADAPTADO SOMENTE INSTALAÇÃO] QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO | UN | 2 | 16.82 | 27.04 | 43.86 | 33.64 | 54.08 | 87.72 | 112.1676
2.4 | QUADRO B - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 09725/ORSE | Quadro / Painel em chapa de aço com pintura eletrostática a pó poliester na cor bege, grau de proteção IP 54, com barramento, sem disjuntores - 1000x800x220mm | UN | 1 | 2263.8 | 89.94 | 2353.74 | 2263.8 | 89.94 | 2353.74 | 3009.7273
2.5 | PVC 85 MM + ACESSÓRIOS (LUVAS, COTOVELOS, ETC...) | 93011 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 85 MM (3"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | M | 35 | 49.29 | 6.41 | 55.7 | 1725.15 | 224.35 | 1949.5 | 2492.8257
2.6 | CAIxA ENTERRADA | 97883 | CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,5 M. AF_12/2020 | UN | 2 | 232.93 | 49.21 | 282.14 | 465.86 | 98.42 | 564.28 | 721.5448
3 |  |  | DISJUNTORES | [5 empty] | 6934.06 | 198.88 | 7132.94 | 9120.8904 | 9120.8904
3.1 | QUADRO C - GERAL | 101898 | [ADAP 350A] DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR , CORRENTE NOMINAL DE 350A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 1 | 1589.11 | 49.72 | 1638.83 | 1589.11 | 49.72 | 1638.83 | 2095.5719
3.2 | QUADRO B - GERAL | 101899 | DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR , CORRENTE NOMINAL DE 600A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 1 | 2585.72 | 49.72 | 2635.44 | 2585.72 | 49.72 | 2635.44 | 3369.9371
3.3 | QUADRO B - QUADRO C | 101898 | [ADAP 350A] DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR , CORRENTE NOMINAL DE 350A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 1 | 1589.11 | 49.72 | 1638.83 | 1589.11 | 49.72 | 1638.83 | 2095.5719
3.4 | QUADRO B - QUADRO A | 101897 | DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR , CORRENTE NOMINAL DE 250A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 1 | 1170.12 | 49.72 | 1219.84 | 1170.12 | 49.72 | 1219.84 | 1559.8094
4 |  |  | CABOS | [5 empty] | 10555.36 | 7.44 | 10562.8 | 13506.6524 | 13506.6524
4.1 | CABO 95 MM² | 101567 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 95 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020 | M | 84 | 91.94 | 0.06 | 92 | 7722.96 | 5.04 | 7728 | 9881.7936
4.2 | CABO 70 MM² | 101565 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 70 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020 | M | 40 | 70.81 | 0.06 | 70.87 | 2832.4 | 2.4 | 2834.8 | 3624.8588

## CRONOGRAMA
UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE DO PARANÁ
CNPJ: 08.885.100/0001-54
SERVIÇO: ADEQUAÇÃO DA ENTRADA DE ENERGIA DO BLOCO G-H
Local: Campus de Cornélio Procópio
Data do orçamento: Outubro de 2022
REFERÊNCIA DE PREÇOS : SINAPI PR 09/22 SINAPI_Custo_Ref_Composicoes_Analitico_PR_202209_Desonerado.xls
RESP.TÉCNICO: FELIPE SCALA FRANCICA ENGENHEIRO CIVIL
CRONOGRAMA FÍSICO- FINANCEIRO
| SERVIÇO/LOCAL | Valores | % | 45 DIAS
|  |  |  | % | R$
1 | ADEQUAÇÃO DA ENTRADA DE ENERGIA DO BLOCO G-H | 31375.5368 | 100% | 100% | 31375.5368
| TOTAL | 31375.5368 | 100%
| R$ parcial (valor período) |  |  | 31375.5368
| %_parcial (período) |  |  | 100%
| R$_ acumulado |  |  | 31375.5368
| %_acumulado |  |  | 100%

## BDI
UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE DO PARANÁ
CNPJ: 08.885.100/0001-54
SERVIÇO: ADEQUAÇÃO DA ENTRADA DE ENERGIA DO BLOCO G-H
Local: Campus de Cornélio Procópio
Data do orçamento: Outubro de 2022
REFERÊNCIA DE PREÇOS : SINAPI PR 09/22 SINAPI_Custo_Ref_Composicoes_Analitico_PR_202209_Desonerado.xls
RESP.TÉCNICO: FELIPE SCALA FRANCICA ENGENHEIRO CIVIL
COMPOSIÇÃO DO BDI
CUSTO TOTAL DO SERVIÇO (R$)
ITEM | DISCRIMINAÇÃO |  |  | VALOR | TAXA (%) | OBSERVAÇÃO | SITUAÇÃO DO INTERVALO ADMISSÍVEL | PARCELAS DO BDI (%)
[8 empty] | 1 QUARTIL | MÉDIO | 3 QUARTIL
1 | AC – ADMINISTRAÇÃO CENTRAL |  |  | - | 4% |  | OK | 3% | 4% | 5.5%
2 | SG – SEGUROS + GARANTIA |  |  | - | 0.8% |  | OK | 0.8% | 0.8% | 1%
3 | R – RISCOS |  |  | - | 1.27% |  | OK | 0.97% | 1.27% | 1.27%
4 | DF – DESPESAS FINANCEIRAS |  |  | - | 1.23% |  | OK | 0.59% | 1.23% | 1.39%
5 | L – LUCRO BRUTO |  |  | - | 7% |  | OK | 6.16% | 7.4% | 8.96%
6 | I – IMPOSTOS |  |  | - | 10.15% | FÓRMULA DO BDI DE ACORDO COM ACÓRDÃO 2.369/2011-TCU- PLENÁRIO
2020-01-06 | PIS |  |  |  | 0.65%
2020-02-06 | COFINS |  |  |  | 3%
2020-03-06 | ISS (CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL) |  |  |  | 2%
2020-04-06 | CONTRIB. PREVIDÊNCIA SOBRE RECEITA BRUTA – CPRB |  |  |  | 4.5%
TOTAL DO BDI (R$) |  |  |  | -
PREÇO DE VENDA (R$) |  |  |  | - |  | ONDE:
BDI (%) |  |  |  |  | 27.87% | AC : TAXA DE ADMINISTRAÇÃO CENTRAL
S: TAXA DE SEGURO
Parâmetros do Acórdão 2.622/2013 - Plenário | [5 empty] | G: TAXA DE GARANTIAS
Sem CPRB | 20.34% | 22.12% | 25% |  |  | R: TAXA DE RISCOS
Com CPRB | 26.01% | 27.87% | 30.89% |  |  | DF: TAXA DE DESPESAS
L: TAXA DE LUCRO
I: TAXA DE INCIDÊNCIA DE IMPOSTOS (PIS, COFINS, ISS, CPRB)
COMPOSIÇÃO DO BDI DIFERENCIADO
CUSTO TOTAL DO SERVIÇO (R$)
ITEM | DISCRIMINAÇÃO |  |  | VALOR | TAXA (%) | OBSERVAÇÃO | SITUAÇÃO DO INTERVALO ADMISSÍVEL | PARCELAS DO BDI (%)
[8 empty] | 1 QUARTIL | MÉDIO | 3 QUARTIL
1 | AC – ADMINISTRAÇÃO CENTRAL |  |  |  | 1.5% |  | OK | 1.5% | 3.45% | 4.49%
2 | SG – SEGUROS + GARANTIA |  |  |  | 0.3% |  | OK | 0.3% | 0.48% | 0.82%
3 | R – RISCOS |  |  |  | 0.56% |  | OK | 0.56% | 0.85% | 0.89%
4 | DF – DESPESAS FINANCEIRAS |  |  |  | 0.85% |  | OK | 0.85% | 0.85% | 1.11%
5 | L – LUCRO BRUTO |  |  |  | 3.52% |  | OK | 3.5% | 5.11% | 6.22%
6 | I – IMPOSTOS |  |  |  | 8.15% | FÓRMULA DO BDI DE ACORDO COM ACÓRDÃO 2.369/2011-TCU- PLENÁRIO
2020-01-06 | PIS |  |  |  | 0.65%
2020-02-06 | COFINS |  |  |  | 3%
2020-03-06 | ISS (CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL) |  |  |  | 0%
2020-04-06 | CONTRIB. PREVIDÊNCIA SOBRE RECEITA BRUTA – CPRB |  |  |  | 4.5%
TOTAL DO BDI (R$)
PREÇO DE VENDA (R$) | [5 empty] | ONDE:
BDI (%) |  |  |  |  | 16.35% | AC : TAXA DE ADMINISTRAÇÃO CENTRAL
S: TAXA DE SEGURO
Parâmetros do Acórdão 2.622/2013 - Plenário | [5 empty] | G: TAXA DE GARANTIAS
Sem CPRB | 11.1% | 14.02% | 16.8% |  |  | R: TAXA DE RISCOS
Com CPRB | 16.34% | 19.39% | 22.3% |  |  | DF: TAXA DE DESPESAS
L: TAXA DE LUCRO
I: TAXA DE INCIDÊNCIA DE IMPOSTOS (PIS, COFINS, ISS, CPRB)
OBS: Para o BDI reduzido, considerou-se nulo o ISS e uma parcela reduzida para administração central e lucro para remunerar os custos inerentes às aquisições e armazenamento por parte da empresa contratada, por isso o valor da taxa de BDI é menor do que a que foi adotada para o restante do orçamento da obra.