## ORÇAMENTO
UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE DO PARANÁ
|  |  | CNPJ: 08.885.100/0001-54 | [7 empty] | BDI | 26.01%
|  |  | SERVIÇO: MANUTENÇÕES NA SEDE DA REITORIA | [7 empty] | BDI dif | 16.35%
|  |  | Local: Reitoria | [7 empty] | Total s/BDI | 24.024
|  |  | Data do orçamento: Julho de 2024 | [7 empty] | Total c/BDI | 30.27 | 150000 | 149969.73
REFERÊNCIA DE PREÇOS : SINAPI PR 06/24 SINAPI_Custo_Ref_Composicoes_Analitico_PR_202406_Desonerado
RESP. TÉCNICO: AMANDA ALVES DA SILVA - ARQUITETA E URBANISTA CAU A145138-3
ITEM | RESUMO | CÓDIGO | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | UN | QTD | UNITÁRIO (SEM BDI) |  |  | TOTAL (Valores sem BDI) |  |  | VALOR TOTAL C/ BDI
[6 empty] | MATERIAL + EQ | MÃO DE OBRA | TOTAL | MATERIAL | MÃO DE OBRA | TOTAL
GLOBAL | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1 | ALMOXARIFADO | 105115 | INSTALAÇÃO E DESINSTALAÇÃO MECANIZADA DE CONTÊINER OU MÓDULO HABITÁVEL DE USOS DIVERSOS. AF_03/2024 | UN | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2 | ALMOXARIFADO | 10776 | LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA ESCRITORIO, SEM DIVISORIAS INTERNAS E SEM SANITARIO (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO) | MES | 5 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3 | ACOMPANHAMENTO TÉCNICO | 90778 | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 31 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PRÉDIO PRINCIPAL | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
2 | SANITÁRIOS DO 1º PAVIMENTO | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1 | REMOÇÃO DE LOUÇAS | 97663/ ADAPTADO | [ADAP- COM REAPROVEITAMENTO] REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | UN | 6 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2 | INSTALAÇÃO DE VASOS SANITÁRIOS | COMP.01 | INSTALAÇÃO DE VASO SANITÁRIO SIFONADO CONVENCIONAL COM CONJUNTO DE LIGAÇÃO - INSTALAÇÃO. | UN | 4 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.3 | INSTALAÇÃO DE LAVATÓRIO COM COLUNA | COMP.02 | INSTALAÇÃO DE LAVATÓRIO COM COLUNA INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO - INSTALAÇÃO. | UN | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.4 | PROTEÇÃO DAS LOUÇAS E GRANITO - TÉRREO | 03642/ORSE | Lona plástica preta | M² | 10.7 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.5 | ISOLAMENTO ESGOTO EXISTENTE | 87292 | ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | M³ | 0.05 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.6 | ABERTURA EM LAJE PARA HIDRÁULICA | 104790 | DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | M³ | 0.7 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.7 | ABERTURA EM LAJE PARA HIDRÁULICA | 91192 | CHUMBAMENTO PONTUAL EM PASSAGEM DE TUBO COM DIÂMETRO MAIOR QUE 75 MM E MENORES OU IGUAIS A 150 MM. AF_09/2023 | UN | 8 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.8 | TUBULAÇÃO ESGOTO | 89712 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | M | 7.4 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.9 | TUBULAÇÃO ESGOTO | 89714 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | M | 11 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.10 | CONEXÕES ESGOTO | 89731 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 3 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.11 | CONEXÕES ESGOTO | 89732 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 4 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.12 | CONEXÕES ESGOTO | 89744 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 5 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.13 | CONEXÕES ESGOTO | 89746 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.14 | CONEXÕES ESGOTO | 104353 | JUNÇÃO DE REDUÇÃO INVERTIDA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | UN | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.15 | CONEXÕES ESGOTO | 89797 | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 3 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.16 | CONEXÕES ESGOTO | 89707 | CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.17 | TAMPA DO RALO | 11731/ INSUMOS | GRELHA FIXA, EM PVC BRANCA, QUADRADA, 150 X 150 MM, PARA RALOS E CAIXAS | UN | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.18 | FIXAÇÃO DA TUBULAÇÃO ESGOTO | 91181 | FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC ÁGUA/PVC ESGOTO/PVC PLUVIAL/CPVC/PPR/COBRE OU AÇO, DIÂMETROS MAIORES QUE 75 MM E MENORES OU IGUAIS A 100 MM, COM ABRAÇADEIRA TIPO D COM PARAFUSO DE FIXAÇÃO 4", FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE OU PAREDE. AF_09/2023 | M | 18.4 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.19 | RECOMPOSIÇÃO REVESTIMENTO PISO | 87249 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M2. AF_02/2023_PE | M² | 2.9 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.20 | DEMOLIÇÃO PARCIAL SHAFT (térreo) | 97631 | DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | M² | 0.25 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.21 | RECOMPOSIÇÃO DO SHAFT | 87530 | MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024 | M² | 0.25 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
REPARO NA VALVULA DE DESCARGA BANHEIRO FEM
2.22 | REMOÇÃO DO REVESTIMENTO | 97633 | DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | M² | 0.5 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.23 | ABERTURA EM ALVENARIA | 90443 | RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023 | M | 0.7 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.24 | REMOÇÃO VÁLVULA DE DESCARGA | 97662 | REMOÇÃO DE TUBULAÇÕES (TUBOS E CONEXÕES) DE ÁGUA FRIA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | M | 0.7 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.25 | TUBULAÇÃO VÁLVULA DESCARGA | 89449 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | M | 0.7 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.26 | CONEXÃO VÁLVULA DE DESCARGA | 89596 | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 1.1/2 , INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.27 | VÁLVULA DE DESCARGA | 10228 | VALVULA DE DESCARGA METALICA, BASE 1 1/2" E ACABAMENTO METALICO CROMADO | UN | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.28 | CHUMBAMENTO TUBULAÇÃO | 90466 | CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023 | M | 0.7 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.29 | RECOMPOSIÇÃO REVESTIMENTO | 87273 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE | M² | 0.5 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PINTURA SANITÁRIOS DO 1º PAVIMENTO
2.30 | LIXAMENTO DE SUPERFÍCIES | 02344/ORSE | Preparo de superfície com lixamento de paredes e tetos | M² | 32.85 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.31 | PINTURA PAREDES E TETO | 88484 | FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. AF_04/2023 | M² | 32.85 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.32 | PINTURA PAREDES E TETO | 88489 | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | M² | 32.85 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.33 | PINTURA REVESTIMENTOS PAREDES E PISO | 100730/ ADAPTADO | [ADAP- APLICADA SOBRE REVESTIMENTO] PINTURA COM TINTA EPOXÍDICA DE ACABAMENTO APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020 | M² | 69.25 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | SANITÁRIOS DO TÉRREO | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1 | REMOÇÃO DE ESQUADRIAS | 97645 | REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | M2 | 2.85 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2 | REMOÇÃO DE SHAFT EM DRYWALL - BWC MASCULINO | 97640 | REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | M2 | 1.9 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.3 | REQUADRO DE ESQUADRIAS - CHAPISCO | 87879 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 | M2 | 2,50 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.4 | REQUADRO DE ESQUADRIAS - MASSA ÚNICA | 87549 | EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024 | M2 | 2,50 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.5 | NOVAS JANELAS | 94587 | CONTRAMARCO DE AÇO, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | M | 9.8 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.6 | NOVAS JANELAS | 94559 | JANELA DE AÇO TIPO BASCULANTE PARA VIDROS, COM BATENTE, FERRAGENS E PINTURA ANTICORROSIVA. EXCLUSIVE VIDROS, ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | M2 | 2.85 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.7 | NOVAS JANELAS | 102162 | INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 4 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU PVC, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021_PS | M2 | 2.85 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.8 | LIXAMENTO DE SUPERFÍCIES | 02344/ORSE | PREPARO DE SUPERFÍCIE COM LIXAMENTO DE PAREDES E TETOS | M2 | 39.2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.9 | EMASSAMENTO - LAJE | 88494 | EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, UMA DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 | M2 | 21.4 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.10 | PINTURA - LAJE | 88484 | FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. AF_04/2023 | M2 | 21.4 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.11 | PINTURA - LAJE | 104640 | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA STANDARD, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | M2 | 21.4 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.12 | EMASSAMENTO - PAREDE | 88495 | EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, UMA DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 | M2 | 17.8 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.13 | PINTURA - PAREDES | 88485 | FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 | M2 | 17.8 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.14 | PINTURA - PAREDES | 104642 | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA STANDARD, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | M2 | 17.8 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.15 | FORRO EM PVC | 96485 | FORRO EM RÉGUAS DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA UNIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS | M2 | 21.4 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.16 | FORRO EM PVC - ACABAMENTO | 96121 | ACABAMENTOS PARA FORRO (RODA-FORRO EM PERFIL METÁLICO E PLÁSTICO). AF_08/2023 | M | 27.6 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | COPA | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1 | REMOÇÃO DE METAIS | 97666 | [ADAP- REMOÇÃO DE METAIS DE COZINHA] REMOÇÃO DE METAIS SANITÁRIOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | UN | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2 | REMOÇÃO DE TAMPO EM GRANITO | 08387/ORSE | Remoção de bancada de granito (ou marmore) | M² | 1.1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.3 | DEMOLIÇÃO ESTRUTURA DA PIA | 97628 | DEMOLIÇÃO DE LAJES, EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | M³ | 0.3 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.4 | ISOLAMENTO ESGOTO/ ÁGUA FRIA | 87292 | ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | M³ | 0.1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.5 | REMOÇÃO DE TUBULAÇÃO | 97662 | [ADAP- REMOÇÃO DE TUBOS DE ESGOTO] REMOÇÃO DE TUBULAÇÕES (TUBOS E CONEXÕES) DE ÁGUA FRIA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | M | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.6 | REMOÇÃO DE REVESTIMENTO | 97634 | DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | M² | 3.4 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.7 | REGULARIZAÇÃO DA PAREDE | 87547 | MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024 | M² | 3.4 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.8 | REMOÇÃO DO PISO | 97634 | DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | M² | 10.7 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.9 | REGULARIZAÇÃO DO PISO | 88476 | CONTRAPISO COM ARGAMASSA AUTONIVELANTE, APLICADO SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 2CM. AF_07/2021 | M² | 10.7 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.10 | PISO | 87250 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_02/2023_PE | M² | 10.7 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.11 | RODAPÉ | 88650 | RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45CM. AF_02/2023 | M | 13.8 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.12 | FECHAMENTO DA JANELA - P.U. | COMP.03 | VEDAÇÃO COM SELANTE ELÁSTICO A BASE DE PU EM JUNTAS DIVERSAS. | M² | 1.45 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.13 | FECHAMENTO DA JANELA - LONA | 03642/ORSE | Lona plástica preta | M² | 1.45 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.14 | FECHAMENTO DA JANELA - DRYWALL | 96370 | PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, USO INTERNO, COM UMA FACE SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES, SEM VÃOS. AF_07/2023_PS | M² | 1.45 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.15 | REMOÇÃO DE FOLHA PORTA | 97644 | REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | M² | 1.7 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.16 | PORTA DE CORRER - MADEIRA | COMP.05 | PORTA DE CORRER EM MADEIRA, FOLHA PESADA, PARA PINTURA 80X210CM, 40MM DE ESPESSURA, INCLUSO FERRAGENS, FECHADURA E PUXADOR. | UN | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
COPA - ELÉTRICA
4.17 | REMOÇÃO DE CABOS E ELETRODUTOS | 104795 | [ADAP- COM REAPROVEITAMENTO] REMOÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS, COM SEÇÃO DE 25 MM², FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | M | 11.85 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.18 | ELETRODUTOS 1" | 91872 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 11.85 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.19 | CURVAS 1" | 91917 | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 3 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.20 | FIXAÇÃO ELETRODUTOS | 104785 | FIXAÇÃO DE ELETRODUTOS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D COM PARAFUSO DE FIXAÇÃO 1 1/4", FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE OU PAREDE. AF_09/2023 | M | 11.85 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.21 | CABOS | COMP.03 | PASSAGEM DE CABOS DE BITOLAS DIVERSAS EM ELETRODUTO RÍGIDO. | M | 11.85 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.22 | TOMADAS - 20A | 95782 | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO E, ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 25 MM (1''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 | UN | 9 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.23 | TOMADAS - 20A | 92001 | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 9 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.24 | ELETRODUTOS | 91863 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 5.9 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.25 | CURVAS | 91914 | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.26 | FIXAÇÃO ELETRODUTOS | 104785 | FIXAÇÃO DE ELETRODUTOS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D COM PARAFUSO DE FIXAÇÃO 1 1/4", FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE OU PAREDE. AF_09/2023 | M | 5.9 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.27 | INTERRUPTOR | 95805 | CONDULETE DE PVC, TIPO B, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 | UN | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.28 | INTERRUPTOR | 91953 | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.29 | CABO 2.5MM² | 91926 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 19 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.30 | REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS | 97665 | REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | UN | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.31 | PLACA CEGA INTERRUPTOR | 38091 | ESPELHO / PLACA CEGA 4" X 2", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES | UN | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.32 | CABO 2.5MM² | 91926 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 3.5 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.33 | CALHA COM 2 LAMPADAS LED 120CM | 00561/ORSE | Luminária calha sobrepor p/lamp.fluorescente 2x40w ou LED 18 à 20W, completa, incl.reator eletronico e lampadas. Rev 03_06/2024 | UN | 3 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.34 | ELETRODUTO CORRUGADO | 91845 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.35 | AR CONDICIONADO | 91992 | TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.36 | CABO 6MM² | 91930 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 38 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.37 | DISJUNTOR | 93665 | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.38 | CAIXA SOBREPOR | 100556 | CAIXA DE PASSAGEM PARA TELEFONE 15X15X10CM (SOBREPOR), FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_11/2019 | UN | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
COPA - ATERRAMENTO
4.39 | RASGO EM ALVENARIA | 104768 | FURO MECANIZADO EM ALVENARIA, PARA INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023 | UN | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.40 | ELETRODUTOS 1" | 91872 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 11.5 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.41 | CURVAS 1" | 91917 | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.42 | FIXAÇÃO ELETRODUTOS | 104785 | FIXAÇÃO DE ELETRODUTOS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D COM PARAFUSO DE FIXAÇÃO 1 1/4", FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE OU PAREDE. AF_09/2023 | M | 11.5 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.43 | CONDULETE SOBREPOR | 95781 | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO C, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 25 MM (1''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 | UN | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.44 | DEMOLIÇÃO DE CALÇADA | 97628 | DEMOLIÇÃO DE LAJES, EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | M³ | 0.03 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.45 | ABERTURA DE VALA | 93358 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 | M³ | 0.12 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.46 | RECOMPOSIÇÃO DO SOLO | 94319 | ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016 | M³ | 0.07 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.47 | CABO 10MM² | 91933 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 11.5 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.48 | HASTE | 96986 | HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 3/4", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 | UN | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.49 | CAIXA DE INSPEÇÃO | 98111 | CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_05/2018 | UN | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.50 | RECOMPOSIÇÃO CALÇADA | 94992 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_08/2022 | M² | 0.35 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.51 | FORNECIMENTO DE GRELHAS | 01706/ORSE | [ADAP- PARA 15X15 CM] Grelha metálica em ferro fundido, 30x30cm | M² | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.52 | TAMPAS EM CONCRETO E= 3CM | 94990 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022 | M³ | 0.05 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
COPA - PINTURA
4.53 | LIXAMENTO PAREDES E TETOS | 02344/ORSE | Preparo de superfície com lixamento de paredes e tetos | M² | 61.1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.54 | EMASSAMENTO | 88495 | EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, UMA DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 | M² | 8.6 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.55 | PINTURA - PAREDES | 88485 | FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 | M² | 50.4 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.56 | PINTURA - PAREDES | 100730/ ADAPTADO | [ADAP- APLICADA SOBRE ALVENARIA] PINTURA COM TINTA EPOXÍDICA DE ACABAMENTO APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020 | M² | 50.4 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.57 | PINTURA - LAJE | 88484 | FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. AF_04/2023 | M² | 10.7 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.58 | PINTURA - LAJE | 88488 | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | M² | 10.7 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.59 | PINTURA DA PORTA | 102193 | LIXAMENTO DE MADEIRA PARA APLICAÇÃO DE FUNDO OU PINTURA. AF_01/2021 | M² | 5.3 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.60 | PINTURA DA PORTA | 102218 | PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO FOSCO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021 | M² | 5.3 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | HALL DA ESCADA | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.1 | LONA DE PROTEÇÃO | 03642/ORSE | Lona plástica preta | M² | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.2 | PINTURA - PAREDES | 02344/ORSE | Preparo de superfície com lixamento de paredes e tetos | M² | 53.55 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.3 | PINTURA - PAREDES | 88485 | FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 | M² | 53.55 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.4 | PINTURA - PAREDES | 104642 | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA STANDARD, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | M² | 53.55 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | COBERTURA - SANITÁRIO DO REITOR | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.1 | ESTRUTURA DO TELHADO | 92543 | TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | m² | 13 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.2 | TELHAS | 94210 | TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | m² | 13 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.3 | CALHAS | 94228 | CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | m | 6.4 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.4 | CONTRARUFO | 100327 | RUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 26, CORTE DE 33 CM, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | m | 6.4 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.5 | PLATIBANDA H=60CM | 103322 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | m² | 5 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.6 | PLATIBANDA | 87879 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 | m² | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.7 | PLATIBANDA | 87529 | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | m² | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.8 | RUFO CHAPEU | 100327 | RUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 26, CORTE DE 33 CM, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | m | 8.4 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.9 | ALÇAPÃO | 94587 | CONTRAMARCO DE AÇO, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | m | 2.8 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.10 | ALÇAPÃO 60X80 CM | 91341 | PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | m² | 0.5 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.11 | LIMPEZA DA PAREDE | 99814 | LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019 | m² | 30.5 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.12 | LIXAMENTO DE SUPERFÍCIE - PAREDES | 02344 ORSE | PREPARO DE SUPERFÍCIE COM LIXAMENTO DE PAREDES E TETOS | m² | 54.1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.13 | PREPARO DA SUPERFÍCIE - PAREDES | 88485 | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | m² | 54.1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.14 | PINTURA - PAREDES | 88489 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | m² | 54.1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.15 | ÁGUA PLUVIAL | 89576 | TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022 | m | 3.25 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.16 | ÁGUA PLUVIAL | 89529 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 | un | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | GERAL - CIRCULAÇÃO E SALAS | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.1 | REMOÇÃO DE RODAPÉ - COMUNICAÇÃO | 97632 ADAPTADO | [ADAP- PARA REMOÇÃO DE RODAPÉ EM MADEIRA] DEMOLIÇÃO DE RODAPÉ CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | M | 16.3 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.2 | RODAPÉ - INSTALAÇÃO | 101739 | RODAPÉ EM MADEIRA, ALTURA 7CM, FIXADO COM COLA E PARAFUSOS. AF_09/2020 | M | 16.3 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.3 | RODAPÉ - PINTURA | 102193 | LIXAMENTO DE MADEIRA PARA APLICAÇÃO DE FUNDO OU PINTURA. AF_01/2021 | M² | 1.2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.4 | RODAPÉ - PINTURA | 102220 | PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021 | M² | 1.2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.5 | REMOÇÃO JANELA - ALMOXARIFADO | 97645 | REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | M² | 5.15 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.6 | FECHAMENTOS EM ALVENARIA (antigo ar + almoxarifado) | 103335 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X9X19 CM (ESPESSURA 14 CM, BLOCO DEITADO) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021 | M² | 5.95 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.7 | FECHAMENTOS EM ALVENARIA (antigo ar + almoxarifado) | 87879 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 | M² | 11.9 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.8 | FECHAMENTOS EM ALVENARIA (antigo ar + almoxarifado) | 87529 | MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024 | M² | 11.9 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.9 | ANDAIME | 10527 | LOCACAO DE ANDAIME METALICO TUBULAR DE ENCAIXE, TIPO DE TORRE, CADA PAINEL COM LARGURA DE 1 ATE 1,5 M E ALTURA DE *1,00* M, INCLUINDO DIAGONAL, BARRAS DE LIGACAO, SAPATAS OU RODIZIOS E DEMAIS ITENS NECESSARIOS A MONTAGEM (NAO INCLUI INSTALACAO) | MXMES | 5 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.10 | LIXAMENTO DE SUPERFÍCIE | 02344 ORSE | PREPARO DE SUPERFÍCIE COM LIXAMENTO DE PAREDES E TETOS | M2 | 207.8 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.11 | PREPARO DA SUPERFÍCIE - PAREDES | 88485 | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | M2 | 108.6 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.12 | PINTURA - PAREDES | 88489 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | M2 | 108.6 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.13 | PREPARO DA SUPERFÍCIE - TETO | 88484 | FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. AF_04/2023 | M2 | 102.6 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.14 | PINTURA - TETO | 88488 | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | M2 | 102.6 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | TELHADO PRÉDIO CENTRAL | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.1 | MANUTENÇÃO NO MADEIRAMENTO | 92540 | TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE MAIS QUE 2 ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M2 | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.2 | MANUTENÇÃO NAS TELHAS | 100329 | RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE TELHA CERÂMICA DE ENCAIXE, COM MAIS DE DUAS ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | M2 | 50 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.3 | SUBSTITUIÇÃO DE TELHAS | 94198 | TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA DE ENCAIXE, TIPO PORTUGUESA, COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M2 | 50 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.4 | LONA DE PROTEÇÃO | 03642/ORSE | LONA PLÁSTICA PRETA | M² | 100 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.5 | SUBSTITUIÇÃO DE CALHAS | 94228 | CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M | 25 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.6 | MANUTENÇÃO NAS CALHAS - VEDAÇÃO | COMP.03 | VEDAÇÃO COM SELANTE ELÁSTICO A BASE DE PU EM JUNTAS DIVERSAS. | M2 | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.7 | SUBSTITUIÇÃO DE CONTRARUFOS | 100327 | RUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 26, CORTE DE 33 CM, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | M | 25 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.8 | ANDAIME | 10527 | LOCACAO DE ANDAIME METALICO TUBULAR DE ENCAIXE, TIPO DE TORRE, CADA PAINEL COM LARGURA DE 1 ATE 1,5 M E ALTURA DE *1,00* M, INCLUINDO DIAGONAL, BARRAS DE LIGACAO, SAPATAS OU RODIZIOS E DEMAIS ITENS NECESSARIOS A MONTAGEM (NAO INCLUI INSTALACAO) | MXMES | 6.5 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ANEXOS I E III | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
9 | COBERTURA DO ANEXO III | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.1 | VEDAÇÃO DA LAJE - PU (PROEC) | COMP.03 | VEDAÇÃO COM SELANTE ELÁSTICO A BASE DE PU EM JUNTAS DIVERSAS. | M2 | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.2 | VEDAÇÃO DA LAJE - MANTA ASFALTIVA ALUMINIZADA (PROEC) | 98546 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=4MM. AF_09/2023 | M2 | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.3 | REMOÇÃO DA ESTRUTURA EXISTENTE | 97647 | REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | M2 | 27.1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.4 | ESTRUTURA DO TELHADO | 92543 | TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M2 | 27.1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.5 | TELHAS | 94210 | TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | M2 | 27.1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.6 | CONTRARUFO | 100327 | RUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 26, CORTE DE 33 CM, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | M | 18.6 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | FECHAMENTO DA DIVISA | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10.1 | REMOÇÃO DO PORTÃO | 97644 | REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | M2 | 1.36 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10.2 | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA | 97624 | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | M3 | 0.2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10.3 | REGULARIZAÇÃO DA SUPERFÍCIE | 87879 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 | M2 | 0.2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10.4 | REGULARIZAÇÃO DA SUPERFÍCIE | 87529 | MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024 | M2 | 0.2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10.5 | GRADIL EM FERRO H=130CM | COMP.04 | GRADIL EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADA, COM ESPASSAMENTO ENTRE AS BARRAS DE 6CM. MONTANTE DE FERRO DE SEÇÃO QUADRADA COM SUA BORDA SUPERIOR TAMPADA. | M | 30 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10.6 | PORTÃO | 08753 ORSE | PORTÃO EM FERRO, PADRÃO ESCOLAR, COM MONTANTES EM PERFIL "U" DE CHAPA UDC 75 X 38 X 2,65 MM (DUPLO), BARRAS VERTICAIS DE SEÇÃO QUADRADA DE 1/2" E BARRAS CHATA DE 1 1/2" X 3/16" (DUPLA) HORIZONTAIS, INCLUSIVE FERROLHO E DOBRADIÇAS | M2 | 1.785 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10.7 | PINTURA GERAL - 2 DEMÃOS | 100725 | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO E ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO GRAFITE) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE | M2 | 163.14 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ANEXO II | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
11 | CONTAINER | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11.1 | LIMPEZA | 99814 | LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019 | M2 | 347.6 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11.2 | ÁREAS DANIFICADAS | 100717 | LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIES METÁLICAS EM OBRA. AF_01/2020 | M2 | 40 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11.3 | ÁREAS DANIFICADAS | 100719 | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE | M2 | 40 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11.4 | CALHAS E DESCIDAS | 94227 | CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M | 12.45 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11.5 | PINTURA DOS CONTAINERS E GUARDA-CORPO - INCLUSO TETO SECOBRAS | 100745 | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE | M2 | 347.6 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11.6 | MANTA ASFALTIVA ALUMINIZADA | 98546 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=4MM. AF_09/2023 | M2 | 60 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS ANEXO II E ALMOXARIFADO | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12.1 | NOVA ENTRADA DE ENERGIA - PADRÃO CPFL | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
12.1.1 | DESLIGAMENTO E REMOÇÃO DE ENTRADA DE ENERGIA E REDE AÉREA ANTIGA | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 6 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12.1.2 | NOVO POSTE | 41196 | POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO DUPLO T, EXTENSAO DE 9,00 M, RESISTENCIA DE 150 DAN, TIPO D | UN | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12.1.3 | NOVO PADRÃO DE ENTRADA | 101512 | [ADAP P/ 100A] ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 35 MM2 E DISJUNTOR DIN 100A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020 | UN | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12.2 | NOVA DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
12.2.1 | QUADRO GERAL QD01 | 101878 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE SOBREPOR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 18 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12.2.2 | QUADRO B - ALMOX. | 101878 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE SOBREPOR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 18 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12.2.3 | DISJUNTOR GERAL QD01 | 101895 | [ADAP 100A] DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR , CORRENTE NOMINAL DE 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12.2.4 | DISJUNTOR RAMAL CONTAINER | 101895 | [ADAP 100A] DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR , CORRENTE NOMINAL DE 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12.2.5 | DISJUNTOR RAMAL ALMOX. (QD 01 E QD B) | 93666 | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12.2.6 | CABO QD01-CONTAINER | 92986 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | M | 26 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12.2.7 | CABO RAMAL ALMOX. (FLEX) | 91933 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 72.6 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12.2.8 | CABO RAMAL ALMOX. (TRIPLEX) | COMP.07 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CABO MULTIPLEXADO PARA REDE 2X1X16+16MM2 | M | 16 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12.2.9 | ELETRODUTOS APARENTES (INCLUSIVE CONEXÕES) | 91873 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 28 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12.2.10 | SUPORTE CABOS MULTIPLEX | 7572 | SUPORTE ISOLADOR REFORCADO DIAMETRO NOMINAL 5/16", COM ROSCA SOBERBA E BUCHA | UN | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12.2.11 | CONECTORES COBRE-MULTIPLEX INTERNO | 1539 | CONECTOR METALICO TIPO PARAFUSO FENDIDO (SPLIT BOLT), PARA CABOS ATE 16 MM2 | UN | 6 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ALMOXARIFADO | [8 empty] | 12.276 | 11.748 | 24.024 | 30.27
13 | MANUTENÇÃO TELHADOS ALMOXARIFADO | [7 empty] | 12.276 | 11.748 | 24.024 | 30.27 | 30.27
13.1 | LONA DE PROTEÇÃO | 03642/ORSE | LONA PLÁSTICA PRETA | M² | 70 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13.2 | REMOÇÃO DOS REFLETORES | 97665 | [ADAP - REMOÇÃO DE REFLETORES COM REAPROVEITAMENTO] REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | UN | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13.3 | REINSTALAÇÃO DOS REFLETORES | COMP.08 | INSTALAÇÃO DE REFLETOR DE LED | UN | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13.4 | REMOÇÃO DE RUFOS | 104803 | REMOÇÃO CALHAS E RUFOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | M | 10.8 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13.5 | REMOÇÃO DAS TELHAS CERÂMICAS E TABEIRAS | 97649 | REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MECANIZADA, COM USO DE GUINDASTE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | M² | 32 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13.6 | TELHAS | 94210 | TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | M2 | 32 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13.7 | RUFO/ CONTRARUFO | 100327 | RUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 26, CORTE DE 33 CM, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | M | 17 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13.8 | TABEIRAS | 11092/ORSE | Tabeira de madeira lei, 1a qualidade, 2,5x10,0cm para beiral de telhado - Rev 01_12/2021 | M | 17 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13.9 | TABEIRAS - LIXAMENTO | 102193 | LIXAMENTO DE MADEIRA PARA APLICAÇÃO DE FUNDO OU PINTURA. AF_01/2021 | M² | 1.2 |  |  | 2.33 | 1.32 | 1.476 | 2.796 | 3.52
13.10 | TABEIRAS - PINTURA | 102220 | PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021 | M² | 1.2 |  |  | 17.69 | 10.956 | 10.272 | 21.228 | 26.75
13.11 | DEMOLIÇÃO DE ESTRUTURA - CHURRASQUEIRA | 97629 | DEMOLIÇÃO DE LAJES, EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | M³ | 1.15 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13.12 | DEMOLIÇÃO DE ESTRUTURA - CHURRASQUEIRA | 97624 | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | M³ | 5.2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13.13 | REGULARIZAÇÃO DO PISO E PAREDES | 87547 | MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024 | M² | 7.8 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13.14 | FORRO PVC | 96485 | FORRO EM RÉGUAS DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA UNIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS | M2 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13.15 | MANUTENÇÃO NO MADEIRAMENTO - SUBSTITUIÇÃO DE 5% | 92540 | TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE MAIS QUE 2 ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M2 | 7.5 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13.16 | TELHAS - SUBSTITUIÇÃO DE 30% | 94210 | TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | M2 | 45.3 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13.17 | MANUTENÇÃO NAS CALHAS - VEDAÇÃO | COMP.03 | VEDAÇÃO COM SELANTE ELÁSTICO A BASE DE PU EM JUNTAS DIVERSAS. | M2 | 34.45 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13.18 | SUBSTITUIÇÃO DE RUFOS [ESPIGÃO] | 100327 | RUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 26, CORTE DE 33 CM, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | M | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13.19 | DESCIDA PLUVIAL | 04378/ORSE | Condutor de águas pluviais em chapa de aço galvanizado nº 22, e=0,7mm - diam. 100mm | M | 5 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13.20 | ANDAIME | 10527 | LOCACAO DE ANDAIME METALICO TUBULAR DE ENCAIXE, TIPO DE TORRE, CADA PAINEL COM LARGURA DE 1 ATE 1,5 M E ALTURA DE *1,00* M, INCLUINDO DIAGONAL, BARRAS DE LIGACAO, SAPATAS OU RODIZIOS E DEMAIS ITENS NECESSARIOS A MONTAGEM (NAO INCLUI INSTALACAO) | MXMES | 7 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
FINALIZAÇÕES | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
14 | LIMPEZA | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14.1 | LIMPEZA | 02450/ORSE | LIMPEZA GERAL | m² | 190 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14.2 | ENTULHOS | 00026/ ORSE | COLETA E CARGA MANUAIS DE ENTULHO | m³ | 58 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14.3 | ENTULHOS | 100981 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | m³ | 58 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## COMPOSIÇÕES
UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE DO PARANÁ
CNPJ: 08.885.100/0001-54
SERVIÇO: MANUTENÇÕES NA SEDE DA REITORIA
Local: Reitoria
Data do orçamento: Julho de 2024
REFERÊNCIA DE PREÇOS : SINAPI PR 06/24 SINAPI_Custo_Ref_Composicoes_Analitico_PR_202406_Desonerado
RESP. TÉCNICO: AMANDA ALVES DA SILVA - ARQUITETA E URBANISTA CAU A145138-3
COMPOSIÇÕES UENP - BASE SINAPI
01. INSTALAÇÃO DE VASO SANITÁRIO SIFONADO CONVENCIONAL COM CONJUNTO DE LIGAÇÃO - INSTALAÇÃO.
DESC. | INSTALAÇÃO DE VASO SANITÁRIO SIFONADO CONVENCIONAL [BASEADO NA COMPOSIÇÃO SINAPI 95471]. | [5 empty] | UN: UN
| COD |  | UN | QTD | VALOR MAT+EQ | VALOR M.O | VALOR UN | VT MAT+EQ | VT M.O | VT
INSUMO | 4384 | PARAFUSO NIQUELADO COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PECA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-10 | UN | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
INSUMO | 6138 | ANEL DE VEDACAO, PVC FLEXIVEL, 100 MM, PARA SAIDA DE BACIA / VASO SANITARIO | UN | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
INSUMO | 6142 | CONJUNTO DE LIGACAO AJUSTAVEL, PARA VASO / BACIA SANITARIA, EM PLASTICO BRANCO, COM TUBO, CANOPLA E ESPUDE | UN | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
INSUMO | 37329 | REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR | KG | 0.088 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
COMPOSICAO | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1.154 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
COMPOSICAO | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.556 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0 | 0
02. INSTALAÇÃO DE LAVATÓRIO COM COLUNA INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO - INSTALAÇÃO.
DESC. | INSTALAÇÃO DE LAVATÓRIO COM COLUNA [BASEADO NA COMPOSIÇÃO SINAPI 86902]. | [5 empty] | UN: UN
| COD |  | UN | QTD | VALOR MAT+EQ | VALOR M.O | VALOR UN | VT MAT+EQ | VT M.O | VT
INSUMO | 4351 | PARAFUSO NIQUELADO 3 1/2" COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PECA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-8 | UN | 6 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
INSUMO | 44945 | SIFAO / TUBO SINFONADO EXTENSIVEL/SANFONADO, UNIVERSAL/ SIMPLES, ENTRE *50 A 70* CM, DE PLASTICO BRANCO | UN | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
INSUMO | 11681 | ENGATE/RABICHO FLEXIVEL PLASTICO (PVC OU ABS) BRANCO 1/2" X 40 CM | UN | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
INSUMO | 37329 | REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR | KG | 0.076 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
COMPOSICAO | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.878 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
COMPOSICAO | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.444 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0 | 0
03. VEDAÇÃO COM SELANTE ELÁSTICO A BASE DE PU EM JUNTAS DIVERSAS.
DESC. | VEDAÇÃO EM PONTOS ELÉTRICOS SOBRE A LAJE COM PU [BASEADO NA COMPOSIÇÃO SINAPI 98553]. | [5 empty] | UN: M²
| COD |  | UN | QTD | VALOR MAT+EQ | VALOR M.O | VALOR UN | VT MAT+EQ | VT M.O | VT
INSUMO | 142 | SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS - 310 ML | UN | 0.211 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
COMPOSICAO | 88243 | AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.1124 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
COMPOSICAO | 88270 | IMPERMEABILIZADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.498 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0 | 0
04. GRADIL DE FERRO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADA, COM ESPASSAMENTO ENTRE AS BARRAS DE 6CM. MONTANTE DE FERRO DE SEÇÃO QUADRADA COM SUA BORDA SUPERIOR TAMPADA.
DESC. | [6 empty] | UN: M
| COD |  | UN | QTD | VALOR MAT+EQ | VALOR M.O | VALOR UN | VT MAT+EQ | VT M.O | VT
INSUMO | 11046 | CHAPA DE ACO GALVANIZADA BITOLA GSG 18, E = 1,25 MM (10,00 KG/M2) | KG | 18.1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
INSUMO | 11026 | CHAPA DE ACO GALVANIZADA BITOLA GSG 14, E = 1,95 MM (15,60 KG/M2) | KG | 4.05 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
INSUMO | 1332 | CHAPA DE ACO GROSSA, ASTM A36, E = 3/8" (9,53 MM) 74,69 KG/M2 | KG | 1.91 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
INSUMO | 11002 | ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM | KG | 0.213 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
INSUMO | 11964 | PARAFUSO DE ACO ZINCADO, TIPO CHUMBADOR PARABOLT, DIAMETRO 3/8", COMPRIMENTO 75 MM | UN | 4 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
COMPOSICAO | 88251 | AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 4.748 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
COMPOSICAO | 88315 | SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 5.78 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0 | 0
05. PORTA DE CORRER EM MADEIRA, FOLHA PESADA, PARA PINTURA 80X210CM, 40MM DE ESPESSURA, INCLUSO FERRAGENS, FECHADURA E PUXADOR.
DESC. | [6 empty] | UN: UN
| COD |  | UN | QTD | VALOR MAT+EQ | VALOR M.O | VALOR UN | VT MAT+EQ | VT M.O | VT
INSUMO | 39504 | PORTA DE MADEIRA, FOLHA PESADA (NBR 15930) DE 900 X 2100 MM, DE 40 MM A 45 MM DE ESPESSURA, NUCLEO SOLIDO, CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO EM PRIMER PARA PINTURA | UN | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
COMPOSICAO | 03533/ ORSE | Trilho para fixação (parte superior) de porta de correr em perfil "u", inclusive roldanas | M | 0.9 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
INSUMO | 7568 | BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS | UN | 4.817 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
INSUMO | 43606 | PINO GUIA RETO, EM LATAO, CHAPA COM 3 MM DE ESPESSURA E GUIA COM ROLETE DE 9 MM | UN | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
INSUMO | 43692 | (BATEDOR) PERFIL "U" SIMPLES, EM CHAPA DOBRADA DE ACO LAMINADO, E = 2,65 MM, H = 75 MM, L = 40 MM (3,04 KG/M) | KG | 6.7 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
INSUMO | 43613 | FECHADURA BICO DE PAPAGAIO PARA PORTA DE CORRER INTERNA, EM ACO INOX COM ACABAMENTO CROMADO, MAQUINA COM 45 MM, INCLUINDO CHAVE TIPO BIPARTIDA | UN | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
INSUMO | 5080 | PUXADOR TIPO ALCA, EM ZAMAC CROMADO, COM ROSETAS, COMPRIMENTO DE APROX *100* MM, PARA PORTAS E JANELAS DE MADEIRA, INCLUINDO PARAFUSOS | UN | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
COMPOSICAO | 88261 | Carpinteiro de esquadria com encargos complementares | H | 1.546 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
COMPOSICAO | 88316 | Servente com encargos complementares | H | 0.773 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0 | 0
06. PASSAGEM DE CABOS DE BITOLAS DIVERSAS EM ELETRODUTO RÍGIDO.
DESC. | SERVIÇO DE PASSAGEM DE CABOS EM ELETRODUTOS [BASEADO NA COMPOSIÇÃO DO SINAPI 91934]. | [5 empty] | UN: M
| COD |  | UN | QTD | VALOR MAT+EQ | VALOR M.O | VALOR UN | VT MAT+EQ | VT M.O | VT
INSUMO | 21127 | FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M | UN | 0.0094 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
COMPOSICAO | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.3 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
COMPOSICAO | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.5 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0 | 0
07. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CABO MULTIPLEXADO PARA REDE 2X1X16+16MM2
DESC. | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CABO MULTIPLEXADO PARA REDE 2X1X16+16MM2 | [5 empty] | UN: M
| COD |  | UN | QTD | VALOR MAT+EQ | VALOR M.O | VALOR UN | VT MAT+EQ | VT M.O | VT
INSUMO | 03342/ORSE | Fornecimento de cabo multiplexado para rede 2x1x16+16mm2 | UN | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
COMPOSICAO | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.05 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
COMPOSICAO | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0 | 0
08. INSTALAÇÃO DE REFLETOR DE LED
DESC. | SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE REFLETOR [BASEADO NA COMPOSIÇÃO DO SINAPI 97584]. | [5 empty] | UN: UN
| COD |  | UN | QTD | VALOR MAT+EQ | VALOR M.O | VALOR UN | VT MAT+EQ | VT M.O | VT
COMPOSICAO | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.3 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
COMPOSICAO | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.5 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0 | 0

## CRONOGRAMA
UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE DO PARANÁ
CNPJ: 08.885.100/0001-54
SERVIÇO: MANUTENÇÕES NA SEDE DA REITORIA
Local: Reitoria
Data do orçamento: Julho de 2024
REFERÊNCIA DE PREÇOS : SINAPI PR 06/24 SINAPI_Custo_Ref_Composicoes_Analitico_PR_202406_Desonerado
RESP. TÉCNICO: AMANDA ALVES DA SILVA - ARQUITETA E URBANISTA CAU A145138-3
CRONOGRAMA FÍSICO- FINANCEIRO
| SERVIÇO/LOCAL | Valores | % | 30 DIAS |  | 60 DIAS |  | 90 DIAS |  | 120 DIAS |  | 150 DIAS
|  |  |  | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 0 | 0% | 30% | 0 | 15% | 0 | 15% | 0 | 15% | 0 | 25% | 0 | 100%
2 | SANITÁRIOS DO 1º PAVIMENTO | 0 | 0% | 40% | 0 | 50% | 0 | 10% | 0 | 0% |  | 0% |  | 100%
3 | SANITÁRIOS DO TÉRREO | 0 | 0% | 20% | 0 | 20% | 0 | 40% | 0 | 10% | 0 | 10% | 0 | 100%
4 | COPA | 0 | 0% | 40% | 0 | 50% | 0 | 10% | 0 | 0% |  | 0% |  | 100%
5 | HALL DA ESCADA | 0 | 0% | 10% | 0 | 20% | 0 | 20% | 0 | 20% | 0 | 30% | 0 | 100%
6 | COBERTURA - SANITÁRIO DO REITOR | 0 | 0% | 10% | 0 | 10% | 0 | 10% | 0 | 30% | 0 | 40% | 0 | 100%
7 | GERAL - CIRCULAÇÃO E SALAS | 0 | 0% | 20% | 0 | 20% | 0 | 20% | 0 | 20% | 0 | 20% | 0 | 100%
8 | TELHADO PRÉDIO CENTRAL | 0 | 0% | 0% |  | 0% |  | 10% | 0 | 40% | 0 | 50% | 0 | 100%
9 | COBERTURA DO ANEXO III | 0 | 0% | 10% | 0 | 15% | 0 | 15% | 0 | 30% | 0 | 30% | 0 | 100%
10 | FECHAMENTO DA DIVISA | 0 | 0% | 10% | 0 | 20% | 0 | 25% | 0 | 25% | 0 | 20% | 0 | 100%
11 | CONTAINER | 0 | 0% | 20% | 0 | 25% | 0 | 10% | 0 | 20% | 0 | 25% | 0 | 100%
12 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS ANEXO II E ALMOXARIFADO | 0 | 0% | 20% | 0 | 20% | 0 | 20% | 0 | 20% | 0 | 20% | 0 | 100%
13 | MANUTENÇÃO TELHADOS ALMOXARIFADO | 30.27 | 100% | 20% | 6.054 | 20% | 6.054 | 20% | 6.054 | 20% | 6.054 | 20% | 6.054 | 100%
14 | LIMPEZA | 0 | 0% | 20% | 0 | 20% | 0 | 20% | 0 | 20% | 0 | 20% | 0 | 100%
| TOTAL | 30.27 | 100%
| R$ parcial (valor período) |  |  | 6.054 |  | 6.054 |  | 6.054 |  | 6.054 |  | 6.054
| %_parcial (período) |  |  | 20% |  | 20% |  | 20% |  | 20% |  | 20%
| R$_ acumulado |  |  | 6.054 |  | 12.108 |  | 18.162 |  | 24.216 |  | 30.27
| %_acumulado |  |  | 20% |  | 40% |  | 60% |  | 80% |  | 100%

## BDI
UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE DO PARANÁ
CNPJ: 08.885.100/0001-54
SERVIÇO: MANUTENÇÕES NA SEDE DA REITORIA
Local: Reitoria
Data do orçamento: Julho de 2024
REFERÊNCIA DE PREÇOS : SINAPI PR 06/24 SINAPI_Custo_Ref_Composicoes_Analitico_PR_202406_Desonerado
RESP. TÉCNICO: AMANDA ALVES DA SILVA - ARQUITETA E URBANISTA CAU A145138-3
COMPOSIÇÃO DO BDI
CUSTO TOTAL DO SERVIÇO (R$)
ITEM | DISCRIMINAÇÃO |  |  | VALOR | TAXA (%) | OBSERVAÇÃO | SITUAÇÃO DO INTERVALO ADMISSÍVEL | PARCELAS DO BDI (%)
[8 empty] | 1 QUARTIL | MÉDIO | 3 QUARTIL
1 | AC – ADMINISTRAÇÃO CENTRAL |  |  | - | 3% |  | OK | 3% | 4% | 5.5%
2 | SG – SEGUROS + GARANTIA |  |  | - | 0.8% |  | OK | 0.8% | 0.8% | 1%
3 | R – RISCOS |  |  | - | 0.97% |  | OK | 0.97% | 1.27% | 1.27%
4 | DF – DESPESAS FINANCEIRAS |  |  | - | 0.59% |  | OK | 0.59% | 1.23% | 1.39%
5 | L – LUCRO BRUTO |  |  | - | 7.43% |  | OK | 6.16% | 7.4% | 8.96%
6 | I – IMPOSTOS |  |  | - | 10.15% | FÓRMULA DO BDI DE ACORDO COM ACÓRDÃO 2.369/2011-TCU- PLENÁRIO
2020-01-06 | PIS |  |  |  | 0.65%
2020-02-06 | COFINS |  |  |  | 3%
2020-03-06 | ISS (CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL) |  |  |  | 2%
2020-04-06 | CONTRIB. PREVIDÊNCIA SOBRE RECEITA BRUTA – CPRB |  |  |  | 4.5%
TOTAL DO BDI (R$) |  |  |  | -
PREÇO DE VENDA (R$) |  |  |  | - |  | ONDE:
BDI (%) |  |  |  |  | 26.01% | AC : TAXA DE ADMINISTRAÇÃO CENTRAL
S: TAXA DE SEGURO
Parâmetros do Acórdão 2.622/2013 - Plenário | [5 empty] | G: TAXA DE GARANTIAS
Sem CPRB | 20.34% | 22.12% | 25% |  |  | R: TAXA DE RISCOS
Com CPRB | 26.01% | 27.87% | 30.89% |  |  | DF: TAXA DE DESPESAS
L: TAXA DE LUCRO
I: TAXA DE INCIDÊNCIA DE IMPOSTOS (PIS, COFINS, ISS, CPRB)
COMPOSIÇÃO DO BDI DIFERENCIADO
CUSTO TOTAL DO SERVIÇO (R$)
ITEM | DISCRIMINAÇÃO |  |  | VALOR | TAXA (%) | OBSERVAÇÃO | SITUAÇÃO DO INTERVALO ADMISSÍVEL | PARCELAS DO BDI (%)
[8 empty] | 1 QUARTIL | MÉDIO | 3 QUARTIL
1 | AC – ADMINISTRAÇÃO CENTRAL |  |  |  | 1.5% |  | OK | 1.5% | 3.45% | 4.49%
2 | SG – SEGUROS + GARANTIA |  |  |  | 0.3% |  | OK | 0.3% | 0.48% | 0.82%
3 | R – RISCOS |  |  |  | 0.56% |  | OK | 0.56% | 0.85% | 0.89%
4 | DF – DESPESAS FINANCEIRAS |  |  |  | 0.85% |  | OK | 0.85% | 0.85% | 1.11%
5 | L – LUCRO BRUTO |  |  |  | 3.52% |  | OK | 3.5% | 5.11% | 6.22%
6 | I – IMPOSTOS |  |  |  | 8.15% | FÓRMULA DO BDI DE ACORDO COM ACÓRDÃO 2.369/2011-TCU- PLENÁRIO
2020-01-06 | PIS |  |  |  | 0.65%
2020-02-06 | COFINS |  |  |  | 3%
2020-03-06 | ISS (CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL) |  |  |  | 0%
2020-04-06 | CONTRIB. PREVIDÊNCIA SOBRE RECEITA BRUTA – CPRB |  |  |  | 4.5%
TOTAL DO BDI (R$)
PREÇO DE VENDA (R$) | [5 empty] | ONDE:
BDI (%) |  |  |  |  | 16.35% | AC : TAXA DE ADMINISTRAÇÃO CENTRAL
S: TAXA DE SEGURO
Parâmetros do Acórdão 2.622/2013 - Plenário | [5 empty] | G: TAXA DE GARANTIAS
Sem CPRB | 11.1% | 14.02% | 16.8% |  |  | R: TAXA DE RISCOS
Com CPRB | 16.34% | 19.39% | 22.3% |  |  | DF: TAXA DE DESPESAS
L: TAXA DE LUCRO
I: TAXA DE INCIDÊNCIA DE IMPOSTOS (PIS, COFINS, ISS, CPRB)
OBS: Para o BDI reduzido, considerou-se nulo o ISS e uma parcela reduzida para administração central e lucro para remunerar os custos inerentes às aquisições e armazenamento por parte da empresa contratada, por isso o valor da taxa de BDI é menor do que a que foi adotada para o restante do orçamento da obra.