## PLANILHA
UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE DO PARANÁ
|  |  | CNPJ: 08.885.100/0001-54 | [7 empty] | BDI | 26.02%
OBRA : REFORMA E ADEQUAÇÃO DA CENTRAL DE LABORATÓRIOS MULTIUSUÁRIO
|  |  | Local: Campus Cornélio Procópio - CCP | [7 empty] | Total S/BDI | 0
|  |  | Data do orçamento: JULHO/2025 | [7 empty] | Total c/BDI | 0 | 0 | 0
SINAPI_Custo_Ref_Composicoes_Analitico_PR_202506_Desonerado
PREENCHER COM NOME DA EMPRESA
ITEM | RESUMO | CÓDIGO | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | UN | QTD | UNITÁRIO (SEM BDI) |  |  | TOTAL (Valores sem BDI) |  |  | VALOR TOTAL C/ BDI
[6 empty] | MATERIAL + EQ | MÃO DE OBRA | TOTAL | MATERIAL | MÃO DE OBRA | TOTAL
1 | REMOÇÕES E DEMOLIÇÕES | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1.1 | REMOÇÃO DE TOMADAS | 97660 | REMOÇÃO DE INTERRUPTORES/TOMADAS ELÉTRICAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | UN | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2 | REMOÇÃO DE CONDUÍTES E CONEXÕES | COMP.01 | REMOÇÃO DE CONDUÍTES EXTERNOS RÍGIDOS E CONEXÕES | M | 50 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3 | REMOÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS | 104793 | REMOÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS, COM SEÇÃO MAIOR QUE 2,5 MM² E MENOR QUE 10 MM², DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | M | 200 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | REMOÇÃO DE TUBULAÇÃO DE ÁGUA E CONEXÕES | 97662 | REMOÇÃO DE TUBULAÇÕES (TUBOS E CONEXÕES) DE ÁGUA FRIA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | M | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5 | REMOÇÃO DE FORRO - SALA G-12 E G-2 | 97640 | REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | M2 | 122.83 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | RASGO EM PAREDE - INSTALAÇÃO HIDRÁULICA | 104779 | RASGO LINEAR MECANIZADO EM ALVENARIA, PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023 | M | 7 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.7 | RASGO EM PAREDE - INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO | 103288 | [ADAPTADO PARA AR CONDICIONADO 40000BTUS/H] RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA PARA TUBOS DE SPLIT PAREDE DE 9000 A 24000 BTUS/H. AF_11/2021 | UN | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.8 | RASGO LINEAR EM PISO PARA PASSAGEM ELÉTRICA DE BANCADA CENTRAL | 90444 | [ADAPTADO PARA PASSAGEM DE CONDUÍTE ELÉTRICO] RASGO LINEAR MECANIZADO EM CONTRAPISO, PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023_PS | M | 3 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.9 | RASGO EM PISO PARA SUPORTE DE BANCADA | 97634 | DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | M2 | 1.456 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.10 | RASGO EM PISO PARA PASSAGEM DE CONDUÍTE PARA ELÉTRICA DE BANCADA CENTRAL | 97634 | DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | M | 21 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | ALVENARIA | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1 | ALVENARIA SUPORTE DAS BANCADAS | 103335 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X9X19 CM (ESPESSURA 14 CM, BLOCO DEITADO) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021 | M2 | 9 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2 | ALVENARIA SUPORTE DAS BANCADAS - CHAPISCO | 87878 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022 | M2 | 18 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.3 | ALVENARIA SUPORTE DAS BANCADAS - REBOCO | 87529 | MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024 | M2 | 18 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | FORROS E DIVISÓRIAS | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1 | INSTALAÇÃO DE DIVISÓRIAS EM DRYWALL | 96359 | PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M2, COM VÃOS. AF_07/2023_PS | M2 | 35.14 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2 | ISOLAMENTO TERMO-ACÚSTICO | 07704 ORSE | MANTA EM LÃ DE ROCHA DE 25MM - FORNECIMENTO E APLICAÇÃO | M2 | 157.97 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.3 | INSTALAÇÃO DE FORRO EM DRYWALL - SALA G12, G2 E G1 | 96114 | FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS | M2 | 122.83 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.4 | TABICAS PARA FORRO - SALA G12 E G2 E G-1 | 96121 | ACABAMENTOS PARA FORRO (RODA-FORRO EM PERFIL METÁLICO E PLÁSTICO). AF_08/2023 | M | 78.2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | REVESTIMENTOS | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1 | SALA G-12 | [11 empty] | 0
4.1.1 | LIXAMENTO DE PAREDES PARA APLICAÇÃO DE REVESTIMENTO H=2,20M | COMP.02 | LIXAMENTO MANUAL DE PAREDE PARA REMOÇÃO DE PINTURA EXISTENTE | M2 | 105.357 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1.2 | REVESTIMENTO CERÂMICO H=2,10M - PAREDES SALA PCR | 87269 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 25X35 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE | M2 | 105.357 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | PORTAS | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.1 | PORTA DE MADEIRA 90CM - INTERNAS | 100675 | KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA LEVE OU MÉDIA, 90X210, EXCLUSIVE FECHADURA, FIXAÇÃO COM PREENCHIMENTO TOTAL DE ESPUMA EXPANSIVA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.2 | PORTA DE MADEIRA 150X210 | 100675 ADAPTADO | [ADAPTADO PARA M2] KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA LEVE OU MÉDIA, 90X210, EXCLUSIVE FECHADURA, FIXAÇÃO COM PREENCHIMENTO TOTAL DE ESPUMA EXPANSIVA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | M2 | 3.15 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.3 | FECHADURAS DE PORTAS | 91306 | FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, COM EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | 3 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | PINTURAS E ACABAMENTOS | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.1 | REBOCO - REPOSIÇÃO DE RASGO PARA TUBULAÇÃO HIDRÁULICA | 87547 | MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024 | M2 | 0.75 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.2 | LIXAMENTO DE PAREDES PARA PINTURA | COMP.02 | LIXAMENTO MANUAL DE PAREDE PARA REMOÇÃO DE PINTURA EXISTENTE | M2 | 168.03 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.2 | ACABAMENTOS DE PAREDES - MASSA LÁTEX (FECHAMENTO / REQUADROS / DIVISÓRIA EM DRYWALL) | 88495 | EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, UMA DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 | M2 | 65.88 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.3 | ACABAMENTOS DE FORRO EM DRYWALL | 88496 | EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 | M2 | 122.83 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.4 | PINTURA - FUNDO SELADOR | 88485 | FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 | M2 | 168.03 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.5 | PINTURA - PAREDES | 88489 | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | M2 | 168.03 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.6 | PINTURA - FUNDO SELADOR - SUPORTE DE BANCADAS | 88485 | FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 | M2 | 7.92 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.7 | PINTURA - SUPORTE DE BANCADAS | 88489 | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | M2 | 7.92 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.8 | PINTURA - FUNDO SELADOR - TETO | 88484 | FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. AF_04/2023 | M2 | 122.83 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.9 | PINTURA - TETO | 88488 | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | M2 | 122.83 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | PISOS | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
7.1 | REGULARIZAÇÃO DE CONTRAPISO - PASSAGEM DE ELETRODUTO DA BANCADA CENTRAL | 87620 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 2CM. AF_07/2021 | M2 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.2 | RODAPÉS DE SUPORTE DE BANCADAS - NOVAS E ANTIGAS - 10CM | 87251 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_02/2023_PE | M2 | 6 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.3 | REPOSIÇÃO DE PISO RECORTADO PARA PASSAGEM ELÉTRICA | 87251 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_02/2023_PE | M2 | 3 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | BANCADAS | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
8.1 | BANCADAS EM GRANITO - INCLUSOS ESPELHO E ACABAMENTO 8CM | 10759/ORSE | BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, E=2CM | M2 | 13.7256 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | R$ 0,00 | 0 | R$ 0,00 | 0 | R$ 0,00 | 0 | 3 | R$ 152,70 | 1 | R$ 152,70 | 1 | 3 | 0 | R$ 0,00
8.2 | LONGARINAS PARA SUSTENTAÇÃO DE BANCADAS | 09312/ORSE | PERFIL "U" DE ACO LAMINADO, "U" 152 X 15,6 | M | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
9.1 | DESCIDA DE PONTO HIDRÁULICO PARA INCUBADORA | 90443 | RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023 | M | 3 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.2 | TUBULAÇÃO | 89401 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | M | 15 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.3 | REGISTROS | 89352 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.4 | ACESSÓRIOS | 89358 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.5 | RECOMPOSIÇÃO (ANTIGA E NOVA INSTALAÇÃO) | 90466 | CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015 | M | 3 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.6 | TÊ PARA RAMAL DE ÁGUA | 89438 | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.7 | TORNEIRA | 86916 | TORNEIRA PLÁSTICA 3/4" PARA TANQUE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
10.1 | CABOS - 1,5MM² | 91924 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 47.84 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10.2 | CABOS - 2,5MM² | 91926 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 443.73 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10.3 | CABOS - 4MM² | 91928 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 276.54 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10.4 | CABOS - 6MM² | 91930 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10.5 | CABOS - 16MM² | 91935 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 100 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10.6 | CABOS - 25MM² | 101888 | CABO DE COBRE ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, INSTALADO EM ELETROCALHA OU PERFILADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | M | 100 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10.7 | INTERRUPTOR SIMPLES | 91953 | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 13 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10.8 | TOMADAS 2 MOD - 110V E 220V | 92005 | [ADAPTADO PARA SOBREPOR] TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 38 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10.9 | TOMADA ALTA AR CONDICIONADO | 91993 | TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10.10 | CONDULETE PVC - TOMADA E INTERRUPTOR SOBREPOR | 95811 | CONDULETE DE PVC, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016 | UN | 48 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10.11 | CONDULETE PVC LL | 95808 | CONDULETE DE PVC, TIPO LL, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 | UN | 6 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10.12 | CONDULETE PVC C | 104402 | CONDULETE DE PVC, TIPO C, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 | UN | 14 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10.13 | CONDULETE PVC E | 104396 | CONDULETE DE PVC, TIPO E, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 | UN | 19 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10.14 | CONDULETE PVC T | 104404 | CONDULETE DE PVC, TIPO T, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 | UN | 3 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10.15 | ELETRODUTO FLEX 1.1/2" DN50 | 97667 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 ½) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 | M | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10.16 | ELETRODUTO FLEX 3/4" | 91834 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 73.25 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10.17 | ELETRODUTO APARENTE 3/4" + ACESSÓRIOS | 91871 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 56.4 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10.18 | ELETRODUTO PARA ALIMENTAÇÃO | 91841 | ELETRODUTO FLEXÍVEL LISO, PEAD, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 50 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10.19 | CX PASSAGEM METÁLICA 15X15 | 100556 | [ADAPTADO PARA FIAÇÃO] CAIXA DE PASSAGEM PARA TELEFONE 15X15X10CM (SOBREPOR), FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_11/2019 | UN | 3 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10.20 | DISJUNTORES | 93653 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 6 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10.21 | DISJUNTORES | 93654 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10.22 | DISJUNTORES | 93660 | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 5 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10.23 | DISJUNTORES | 93661 | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10.24 | DISJUNTORES | 93662 | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10.25 | DISJUNTOR TRIPOLAR | 93671 | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10.26 | DISJUNTOR TRIPOLAR | 101894 | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 60 ATÉ 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10.27 | DISJUNTOR TRIPOLAR - GERAL | 101895 | DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR, CORRENTE NOMINAL DE 125A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10.28 | LUMINÁRIAS - TUBULAR LED 36W 120CM | 00673 / ORSE | LUMINÁRIA CALHA SOBREPOR P/LAMP.FLUORESCENTE 2X32W, COMPLETA, INCLUSIVE REATOR ELETRÔNICO E LÂMPADA | UN | 35 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10.29 | QUADROS DE DISTRIBUIÇÃO | 101878 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE SOBREPOR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 18 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | LIMPEZA E RCC | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | R$ 2.059,54 | 0
5.1 | LIMPEZA GERAL DA OBRA - PISOS, ESQUADRIAS, FORROS, BANCADAS E INSTALAÇÕES | 99803 | (ADAPTADO PARA LIMPEZA FINAL DA OBRA) LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO COM PANO ÚMIDO. AF_04/2019 - PISOS, ESQUADRIAS, FORROS, BANCADAS E INSTALAÇÕES | M2 | 395 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.2 | RETIRADA DE ENTULHO | 100982 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | M3 | 50 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.3 | RETIRADA DE ENTULHO | 95875 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 250 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
*ASSINAR A PROPOSTA

## CRONOGRAMA - OBRA
UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE DO PARANÁ
CNPJ: 08.885.100/0001-54
OBRA : REFORMA E ADEQUAÇÃO DA CENTRAL DE LABORATÓRIOS MULTIUSUÁRIO
Local: Campus Cornélio Procópio - CCP
Data do orçamento: JULHO/2025
SINAPI_Custo_Ref_Composicoes_Analitico_PR_202506_Desonerado
PREENCHER COM NOME DA EMPRESA
CRONOGRAMA FÍSICO- FINANCEIRO
| SERVIÇO/LOCAL |  |  | MÊS 1 |  | MÊS 2 |  | MÊS 3 |  | MÊS 4 |  | MÊS 5 |  | MÊS 6
|  | Valores | % | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$
1 | REMOÇÕES E DEMOLIÇÕES | 0 | #DIV/0! | 100% | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100%
2 | ALVENARIA | 0 | #DIV/0! | 50% | 0 | 50% | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100%
3 | FORROS E DIVISÓRIAS | 0 | #DIV/0! |  | 0 | 20% | 0 | 80% | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100%
4 | REVESTIMENTOS | 0 | #DIV/0! |  | 0 | 50% | 0 | 50% | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100%
5 | PORTAS | 0 | #DIV/0! |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100% | 0 |  | 0 |  | 0 | 100%
6 | PINTURAS E ACABAMENTOS | 0 | #DIV/0! |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100% | 0 |  | 0 |  | 0 | 100%
7 | PISOS | 0 | #DIV/0! |  | 0 |  | 0 | 100% | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100%
8 | BANCADAS | 0 | #DIV/0! |  | 0 |  | 0 | 100% | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100%
9 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | 0 | #DIV/0! | 100% | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100%
10 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 0 | #DIV/0! | 20% | 0 | 50% | 0 |  | 0 | 30% | 0 |  | 0 |  | 0 | 100%
11 | LIMPEZA E RCC | 0 | #DIV/0! | 30% | 0 |  | 0 |  | 0 | 70% | 0 |  | 0 |  | 0 | 100%
| TOTAL | 0 | #DIV/0!
|  |  | R$ parcial (valor período) | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  |  | %_parcial (período) | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0!
|  |  | R$_ acumulado | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  |  | %_acumulado | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0!
*ASSINAR A PROPOSTA

## COMPOSIÇÕES
UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE DO PARANÁ
CNPJ: 08.885.100/0001-54
OBRA : REFORMA E ADEQUAÇÃO DA CENTRAL DE LABORATÓRIOS MULTIUSUÁRIO
Local: Campus Cornélio Procópio - CCP
Data do orçamento: JULHO/2025
SINAPI_Custo_Ref_Composicoes_Analitico_PR_202506_Desonerado
PREENCHER COM NOME DA EMPRESA
COMPOSIÇÕES UENP
COMP.01 | REMOÇÃO DE CONDUÍTES EXTERNOS RÍGIDOS E CONEXÕES | M
CÓDIGO | ITEM | UN | QNT. | MAT. + EQUIP. | MÃO DE OBRA | VALOR UNITÁRIO |  |  | VALOR TOTAL
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.015 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.01 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | Total | 0 | 0 | 0
COMP.02 | LIXAMENTO MANUAL DE PAREDE PARA REMOÇÃO DE PINTURA EXISTENTE | UN
CÓDIGO | ITEM | UN | QNT. | MAT. + EQUIP. | MÃO DE OBRA | VALOR UNITÁRIO |  |  | VALOR TOTAL
37401 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.12 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
88310 | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.12 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3767 | LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120, COR VERMELHA | UN | 0.0802 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | Total | 0 | 0 | 0
COMP.03 | TOALHEIRO PLASTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO | UN
CÓDIGO | ITEM | UN | QNT. | MAT. + EQUIP. | MÃO DE OBRA | VALOR UNITÁRIO |  |  | VALOR TOTAL
37401 | TOALHEIRO PLASTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO | UN | 1 | 41.52 | 0 | 41.52 | 41.52 | 0 | 41.52
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.3 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[6 empty] | Total | #N/A | #N/A | #N/A
*ASSINAR A PROPOSTA

## BDI
UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE DO PARANÁ
CNPJ: 08.885.100/0001-54
OBRA : REFORMA E ADEQUAÇÃO DA CENTRAL DE LABORATÓRIOS MULTIUSUÁRIO
Local: Campus Cornélio Procópio - CCP
Data do orçamento: JULHO/2025
SINAPI_Custo_Ref_Composicoes_Analitico_PR_202506_Desonerado
PREENCHER COM NOME DA EMPRESA
COMPOSIÇÃO DO BDI
CUSTO TOTAL DO SERVIÇO (R$)
ITEM | DISCRIMINAÇÃO |  |  | VALOR | TAXA (%) | OBSERVAÇÃO | SITUAÇÃO DO INTERVALO ADMISSÍVEL | PARCELAS DO BDI (%)
[8 empty] | 1 QUARTIL | MÉDIO | 3 QUARTIL
1 | AC – ADMINISTRAÇÃO CENTRAL |  |  |  | 3% |  | OK | 3% | 4% | 5.5%
2 | SG – SEGUROS + GARANTIA |  |  |  | 0.8% |  | OK | 0.8% | 0.8% | 1%
3 | R – RISCOS |  |  |  | 0.97% |  | OK | 0.97% | 1.27% | 1.27%
4 | DF – DESPESAS FINANCEIRAS |  |  |  | 0.59% |  | OK | 0.59% | 1.23% | 1.39%
5 | L – LUCRO BRUTO |  |  |  | 6.245% |  | OK | 6.16% | 7.4% | 8.96%
6 | I – IMPOSTOS |  |  |  | 11.15% | FÓRMULA DO BDI DE ACORDO COM ACÓRDÃO 2.369/2011-TCU- PLENÁRIO
2020-01-06 | PIS |  |  |  | 0.65%
2020-02-06 | COFINS |  |  |  | 3%
2020-03-06 | ISS (CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL) |  |  |  | 3%
2020-04-06 | CONTRIB. PREVIDÊNCIA SOBRE RECEITA BRUTA – CPRB |  |  |  | 4.5%
TOTAL DO BDI (R$)
PREÇO DE VENDA (R$) | [5 empty] | ONDE:
BDI (%) |  |  |  |  | 26.02% | AC : TAXA DE ADMINISTRAÇÃO CENTRAL
S: TAXA DE SEGURO
G: TAXA DE GARANTIAS
R: TAXA DE RISCOS
DF: TAXA DE DESPESAS
L: TAXA DE LUCRO
I: TAXA DE INCIDÊNCIA DE IMPOSTOS (PIS, COFINS, ISS, CPRB)
COMPOSIÇÃO DO BDI REDUZIDO
CUSTO TOTAL DO SERVIÇO (R$)
ITEM | DISCRIMINAÇÃO |  |  | VALOR | TAXA (%) | OBSERVAÇÃO | SITUAÇÃO DO INTERVALO ADMISSÍVEL | PARCELAS DO BDI (%)
[8 empty] | 1 QUARTIL | MÉDIO | 3 QUARTIL
1 | AC – ADMINISTRAÇÃO CENTRAL |  |  |  | 1.5% |  | OK | 1.5% | 3.45% | 4.49%
2 | SG – SEGUROS + GARANTIA |  |  |  | 0.3% |  | OK | 0.3% | 0.48% | 0.82%
3 | R – RISCOS |  |  |  | 0.56% |  | OK | 0.56% | 0.85% | 0.89%
4 | DF – DESPESAS FINANCEIRAS |  |  |  | 0.85% |  | OK | 0.85% | 0.85% | 1.11%
5 | L – LUCRO BRUTO |  |  |  | 3.52% |  | OK | 3.5% | 5.11% | 6.22%
6 | I – IMPOSTOS |  |  |  | 8.15% | FÓRMULA DO BDI DE ACORDO COM ACÓRDÃO 2.369/2011-TCU- PLENÁRIO
2020-01-06 | PIS |  |  |  | 0.65%
2020-02-06 | COFINS |  |  |  | 3%
2020-03-06 | ISS (CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL) |  |  |  | 0%
2020-04-06 | CONTRIB. PREVIDÊNCIA SOBRE RECEITA BRUTA – CPRB |  |  |  | 4.5%
TOTAL DO BDI (R$)
PREÇO DE VENDA (R$) | [5 empty] | ONDE:
BDI (%) |  |  |  |  | 16.35% | AC : TAXA DE ADMINISTRAÇÃO CENTRAL
S: TAXA DE SEGURO
Parâmetros do Acórdão 2.622/2013 - Plenário | [5 empty] | G: TAXA DE GARANTIAS
Sem CPRB | 11.1% | 14.02% | 16.8% |  |  | R: TAXA DE RISCOS
Com CPRB | 16.34% | 19.39% | 22.3% |  |  | DF: TAXA DE DESPESAS
L: TAXA DE LUCRO
I: TAXA DE INCIDÊNCIA DE IMPOSTOS (PIS, COFINS, ISS, CPRB)
OBS: Para o BDI reduzido, considerou-se nulo o ISS e uma parcela reduzida para administração central e lucro para remunerar os custos inerentes às aquisições e armazenamento por parte da empresa contratada, por isso o valor da taxa de BDI é menor do que a que foi adotada para o restante do orçamento da obra.
*ASSINAR A PROPOSTA