## PLANILHA
UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE DO PARANÁ
|  |  | CNPJ: 08.885.100/0001-54 | [7 empty] | BDI | 26.02%
OBRA : REFORMA COM AMPLIAÇÃO DE ÁREA DA CENTRAL DE LABORATÓRIOS MULTIUSUÁRIO
|  |  | Local: Campus Luiz Meneghel - CLM | [7 empty] | Total S/BDI | 0
|  |  | Data do orçamento: JULHO/2025 | [7 empty] | Total c/BDI | 0 | 0 | 0
SINAPI_Custo_Ref_Composicoes_Analitico_PR_202506_Desonerado
PREENCHER COM NOME DA EMPRESA
ITEM | RESUMO | CÓDIGO | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | UN | QTD | UNITÁRIO (SEM BDI) |  |  | TOTAL (Valores sem BDI) |  |  | VALOR TOTAL C/ BDI
[6 empty] | MATERIAL + EQ | MÃO DE OBRA | TOTAL | MATERIAL | MÃO DE OBRA | TOTAL
1 | REFORMAS | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1 | REMOÇÕES E DEMOLIÇÕES | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1.1.1 | REMOÇÃO DE ESQUADRIAS - PORTAS | 97644 | REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M2 | 14.486 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2 | REMOÇÃO DE ESQUADRIAS - JANELAS | 97645 | REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M2 | 5.436 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3 | REMOÇÃO DE BANCADA - COPA | 97663 | REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | UN | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4 | REMOÇÃO DE LOUÇAS - SANITÁRIOS | 97663 | REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | UN | 4 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.5 | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA - COPA | 97621 | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M3 | 0.64 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.6 | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA - SANITÁRIOS | 97621 | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M3 | 1.2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.7 | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA - ABERTURA DE PASSAGENS | 97621 | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M3 | 2.4874 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.8 | DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO - PISO | 97633 | DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M2 | 29.5 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.9 | DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO - PAREDES | 97633 | DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M2 | 62 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2 | CONSTRUÇÕES | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1 | FECHAMENTO DE ABERTURAS - ALVENARIA | 103335 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X9X19 CM (ESPESSURA 14 CM, BLOCO DEITADO) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021 | M2 | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2 | FECHAMENTO DE ABERTURAS - CHAPISCO | 87878 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022 | M2 | 19.9 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3 | FECHAMENTO DE ABERTURAS - MASSA ÚNICA | 87529 | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | M2 | 19.9 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4 | REQUADRO DE ABERTURAS - CHAPISCO | 87878 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022 | M2 | 8.35 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.5 | REQUADRO DE ABERTURAS - MASSA ÚNICA | 87529 | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | M2 | 8.35 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.6 | REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES - CHAPISCO | 87878 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022 | M2 | 62 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.7 | REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES - MASSA ÚNICA | 87529 | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | M2 | 62 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.8 | VERGAS / CONTRAVERGA - NOVAS ESQUADRIAS | 93197 | CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA VÃOS DE MAIS DE 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016 | M | 11.5 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.9 | VERGAS / CONTRAVERGA - NOVAS ESQUADRIAS | 87878 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022 | M2 | 4.6 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.10 | VERGAS / CONTRAVERGA - NOVAS ESQUADRIAS | 87529 | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | M2 | 4.6 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3 | PISO | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.1 | DEMOLIÇÃO DE PISO - AUDITÓRIO | 97628 | DEMOLIÇÃO DE LAJES, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M3 | 0.511 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.2 | CORTE DO TERRENO - AUDITÓRIO | 07300 ORSE | ESCAVAÇÃO MANUAL EM SOLO MOLE (ARGILA ORGÂNICA SATURADA), PROFUNIDADE ATÉ 4,50M | M3 | 0.51 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.3 | COMPACTAÇÃO DO TERRENO | 97083 | COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO. AF_09/2021 | M2 | 5.11 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.4 | EXECUÇÃO DE PISO - BASE EM BRITA | 02658 ORSE | LASTRO DE BRITA 3 | M3 | 0.4785 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.5 | EXECUÇÃO DE CONTRAPISO - HALL DO AUDITÓRIO / AUDITÓRIO | 94992 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_08/2022 | M2 | 16.23 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.6 | REGULARIZAÇÃO DE PISO - AUDITÓRIO E SANITÁRIOS | 87620 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 2CM. AF_07/2021 | M2 | 29.5 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | DIVISÓRIAS | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.1 | INSTALAÇÃO DE DIVISÓRIAS EM DRYWALL | 96359 | PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES, COM VÃOS AF_06/2017_PS | M2 | 72.85 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.2 | ISOLAMENTO TERMO-ACÚSTICO | 07704 ORSE | MANTA EM LÃ DE ROCHA DE 25MM - FORNECIMENTO E APLICAÇÃO | M2 | 72.85 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5 | REVESTIMENTOS | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5.1 | SOLEIRA - 3UN | 98689 | SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020 | M | 5.4 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5.2 | REVESTIMENTO CERÂMICO - PISO | 87248 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_02/2023_PE | M2 | 30 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5.3 | RODAPÉ CERÂMICO - AUDITÓRIO | 87271 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 25X35 CM APLICADAS A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE | M2 | 18.9 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5.4 | REVESTIMENTO CERÂMICO - PAREDES | 87271 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 25X35 CM APLICADAS A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE | M2 | 303.9 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | ESQUADRIAS E FERRAGENS | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6.1 | CONTRAMARCO DAS JANELAS | 94589 | CONTRAMARCO DE ALUMÍNIO, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | M | 7.2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6.2 | JANELAS MAXIM-AR | 94569 | JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | M2 | 1.44 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6.3 | PORTA DE MADEIRA 90CM - INTERNAS | 100675 | KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA LEVE OU MÉDIA, 90X210, EXCLUSIVE FECHADURA, FIXAÇÃO COM PREENCHIMENTO TOTAL DE ESPUMA EXPANSIVA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | 3 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6.4 | PORTA DE MADEIRA 90CM - CIRCULAÇÃO | 91016 | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | 4 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6.5 | PORTA DE MADEIRA 90CM | 90830 | FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | 7 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6.6 | PORTA BLINDEX 120CM | 100702 | (ADAPTADO PARA 1 FOLHA) PORTA DE CORRER DE ALUMÍNIO, COM DUAS FOLHAS PARA VIDRO, INCLUSO VIDRO LISO INCOLOR, FECHADURA E PUXADOR, SEM ALIZAR. AF_12/2019 | M2 | 2.52 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6.7 | PORTA DE MADEIRA 150CM | 91016 | (ADAPTADO PARA M2) KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | M2 | 3.15 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6.8 | PORTA DE ALUMINIO 200CM | 91338 | PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | M2 | 4.2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6.9 | GUARDA-CORPO AUDITÓRIO | 99837 | GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M, MONTANTES TUBULARES DE 1.1/4 ESPAÇADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 1.1/2, GRADIL FORMADO POR TUBOS HORIZONTAIS DE 1 E VERTICAIS DE 3/4, FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO. AF_04/2019_PS | M | 3.25 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6.10 | CORRIMÃO - AUDITÓRIO | 99855 | CORRIMÃO SIMPLES, DIÂMETRO EXTERNO = 1 1/2, EM AÇO GALVANIZADO. AF_04/2019_PS | M | 6.5 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.7 | PINTURAS | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.7.1 | ACABAMENTOS DE PAREDES - MASSA LÁTEX (FECHAMENTO / REQUADROS / DIVISÓRIA EM DRYWALL) | 88495 | EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, UMA DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 | M2 | 178.55 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.7.2 | PINTURA - FUNDO SELADOR | 88485 | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | M2 | 516.7 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.7.3 | PINTURA - TINTA ESMALTE | 102220 | (ADAPTADO PARA PINTURA DE PAREDES) PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021 | M2 | 516.7 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.7.4 | PINTURA - ESQUADRIAS C/ VERNIZ | 102213 | PINTURA VERNIZ (INCOLOR) ALQUÍDICO EM MADEIRA, USO INTERNO E EXTERNO, 2 DEMÃOS. AF_01/2021 | M2 | 17.64 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.7.5 | PINTURA - FERRAGENS | 100762 | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO FOSCO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020 | M2 | 2.1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.8 | LOUÇAS | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.8.1 | BANCADA DO HALL DOS BANHEIROS | 93396 | BANCADA GRANITO CINZA, 50 X 60 CM, INCL. CUBA DE EMBUTIR OVAL LOUÇA BRANCA 35 X 50 CM, VÁLVULA METAL CROMADO, SIFÃO FLEXÍVEL PVC, ENGATE 30 CM FLEXÍVEL PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNEC. E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.8.2 | LAVATÓRIO - SALAS DE PARAMENTAÇÃO | 86942 | LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.8.3 | CHUVEIRO DE EMERGÊNCIA | 10041 ORSE | CHUVEIRO E LAVA-OLHOS DE EMERGÊNCIA E BACIA EM AÇO INOX, DA MARCA ADAMO, REF. 01486 OU SIMILAR | UN | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | CONSTRUÇÕES | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
2.1.1 | LIMPEZA DO TERRENO | 98525 | LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS.AF_05/2018 | M2 | 118.2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.2 | CORTE DO TERRENO | 101124 | ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA E DESCARGA EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (100HP/LÂMINA: 2,19M3). AF_07/2020 | M3 | 28 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.3 | ATERRO, NIVELAMENTO E COMPACTAÇÃO DO TERRENO | 94304 | ATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA DE 1,5 A 2,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO ARGILO-ARENOSO. AF_05/2016 | M3 | 28 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2 | FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
2.2.1 | GABARITO | 99059 | LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018 | m | 17.9 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.2 | ESCAVAÇÃO (BLOCO + BALDRAME) | 93358 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 | m³ | 4.1352 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.3 | TRU - BROCA (18x4m) | 101174 | ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 25CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, COM ARMADURA | m | 72 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.4 | TRU – FORMAS (BLOCO ) | 92419 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | m² | 7.92 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.5 | TRU – ARMAÇÃO (BLOCO) CA60 | 92759 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | kg | 18 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.6 | TRU – ARMAÇÃO (BLOCO) CA50 | 92762 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | kg | 77.4 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.7 | TRU - CONCRETO (BLOCO ) | 94971 | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 | M³ | 2.178 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.8 | TRU – FORMAS (VIGAS ) | 92419 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | m² | 14.2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.9 | TRU – ARMAÇÃO (VIGAS ) | 92759 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | kg | 68 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.10 | TRU – ARMAÇÃO (VIGAS ) | 92761 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | kg | 76 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.11 | TRU – ARMAÇÃO (VIGAS) | 92762 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | kg | 116 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.12 | TRU - CONCRETO (VIGAS) | 94971 | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 | M³ | 3.98 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.13 | IMPERMEABILIZAÇÃO (BLOCO + BALDRAME) | 98557 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018 | m² | 35.88 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.14 | TRU – FORMAS (PILARES) | 92419 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | m² | 6.93 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.15 | TRU – ARMAÇÃO (PILARES) | 92759 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | kg | 47 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.16 | TRU – ARMAÇÃO (PILARES) | 92762 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | kg | 157 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.17 | TRU - CONCRETO (PILARES) | 94971 | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 | M³ | 2.65 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.18 | ESTRUTURA DE SUPORTE RESERVATÓRIO EM ESTRUTURA METÁLICA - TERÇAS | 92580 | [ADAPTADO - ESTRUTURA SUPORTE RESERVATÓRIO] TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | m² | 3 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.19 | ESTRUTURA DE SUPORTE RESERVATÓRIO EM ESTRUTURA METÁLICA - BASE | 3992 | TABUA APARELHADA *2,5 X 30* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO | M | 4 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.3 | ALVENARIAS E DIVISÓRIAS | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
2.3.1 | PAREDES EM ALVENARIA - ALVENARIA | 103335 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X9X19 CM (ESPESSURA 14 CM, BLOCO DEITADO) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021 | M2 | 150.5 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.3.2 | PAREDES EM ALVENARIA - CHAPISCO | 87878 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022 | M2 | 301 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.3.3 | PAREDES EM ALVENARIA - MASSA ÚNICA | 87529 | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | M2 | 301 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.3.4 | INSTALAÇÃO DE DIVISÓRIAS EM DRYWALL | 96359 | PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES, COM VÃOS AF_06/2017_PS | M2 | 10.2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.3.5 | ISOLAMENTO TERMO-ACÚSTICO | 07704 ORSE | MANTA EM LÃ DE ROCHA DE 25MM - FORNECIMENTO E APLICAÇÃO | M2 | 10.2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.4 | FORRO E COBERTURA | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
2.4.1 | MADEIRAMENTO - TESOURA INTEIRA | 92563 | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO DE 11 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | UN | 3 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.4.2 | MADEIRAMENTO - TERÇAS | 92543 | TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M2 | 80.3 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.4.3 | MANTA PLÁSTICA | 94226 | SUBCOBERTURA COM MANTA PLÁSTICA REVESTIDA POR PELÍCULA DE ALUMÍNO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M2 | 80.3 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.4.4 | TELHAMENTO | 94216 | TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | M2 | 80.3 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.4.5 | CUMEEIRA EM CHAPA | 94228 | CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M | 11.9 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.4.6 | RUFOS | 100327 | RUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 26, CORTE DE 33 CM, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | M | 2.9 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.4.7 | TABEIRA | 11092 ORSE | TABEIRA DE MADEIRA DE LEI, 1ª QUALIDADE, 2,5X10,0CM PARA BEIRAL DE TELHADO | M | 41.3 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.4.8 | BEIRAL EM PVC (L=50CM) | 96111 | FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_PS | M2 | 20.05 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.4.9 | BEIRAL EM PVC - RODA-FORRO | 96121 | ACABAMENTOS PARA FORRO (RODA-FORRO EM PERFIL METÁLICO E PLÁSTICO). AF_05/2017 | M | 39 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.4.10 | FORRO EM DRYWALL | 96110 | FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_PS | M2 | 54 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.5 | PISOS | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
2.5.1 | CONTRAPISO LONA PLÁSTICA | 97113 | APLICAÇÃO DE LONA PLÁSTICA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTOS DE CONCRETO. AF_04/2022 | M2 | 81.1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.5.2 | CONTRAPISO CONCRETO ARMADO | 94992 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_08/2022 | M2 | 81.1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.5.3 | CONTRAPISO REGULARIZAÇÃO E=2CM | 87620 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 2CM. AF_07/2021 | M2 | 60 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.6 | ESQUADRIAS E FERRAGENS | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
2.6.1 | PINGADEIRA | 101965 | PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, COMPRIMENTO DE ATÉ 2M, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020 | M | 11.8 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.6.2 | CONTRAMARCO DAS JANELAS | 94589 | CONTRAMARCO DE ALUMÍNIO, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | M | 27.6 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.6.3 | JANELAS MAXIM-AR | 94569 | JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | M2 | 8.27 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.6.4 | PORTA DE MADEIRA 90CM | 100675 | KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA LEVE OU MÉDIA, 90X210, EXCLUSIVE FECHADURA, FIXAÇÃO COM PREENCHIMENTO TOTAL DE ESPUMA EXPANSIVA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | 3 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.6.5 | PORTA DE MADEIRA 90CM | 90830 | FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | 3 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.6.6 | PORTA BLINDEX 100CM | 102182 | (ADAPTADO PARA M2) PORTA PIVOTANTE DE VIDRO TEMPERADO, 90X210 CM, ESPESSURA 10 MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS. AF_01/2021 | M2 | 2.1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.6.7 | PORTA DE ALUMINIO 150CM | 91338 | PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | M2 | 3.15 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.6.8 | CORRIMÃO - CIRCULAÇÃO | 99857 | CORRIMÃO SIMPLES, DIÂMETRO EXTERNO = 1 1/2, EM ALUMÍNIO. AF_04/2019_PS | M | 7.4 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.7 | REVESTIMENTOS | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
2.7.1 | REVESTIMENTO CERÂMICO - PISO | 87251 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014 | M2 | 54.5 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.7.2 | SOLEIRA - 4UN | 98689 | SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020 | M | 4.6 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.7.3 | RODAPÉ CERÂMICO - CIRCULAÇÃO (H=10CM) | 87251 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014 | M2 | 1.4 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.7.4 | REVESTIMENTO CERÂMICO - PAREDES | 87273 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE | M2 | 80.2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.8 | PINTURAS | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
2.8.1 | ACABAMENTOS DE PAREDES - MASSA LÁTEX (FECHAMENTO / REQUADROS / DIVISÓRIA EM DRYWALL) | 88495 | EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, UMA DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 | M2 | 180.75 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.8.2 | PINTURA - FUNDO SELADOR | 88485 | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | M2 | 180.75 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.8.3 | PINTURA INTERNA - TINTA ESMALTE | 102220 | (ADAPTADO PARA PINTURA DE PAREDES) PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021 | M2 | 85.8 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.8.4 | PINTURA EXTERNA - TINTA ACRÍLICA | 95626 | APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDE EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_11/2016 | M2 | 94.95 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.8.5 | PINTURA DO TETO - MASSA LÁTEX | 88494 | EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, UMA DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 | M2 | 53.6 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.8.6 | PINTURA DO TETO - FUNDO SELADOR | 88484 | FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. AF_04/2023 | M2 | 53.6 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.8.7 | PINTURA DO TETO - TINTA ACRÍLICA | 88488 | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | M2 | 53.6 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.9 | BANCADAS E METAIS | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
2.9.1 | BASE EM ALVENARIA | 103333 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021 | M2 | 3.51 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | R$ 0,00 | 0 | 0.5 | R$ 352,94 | 0.5 | R$ 0,00 | 0 | R$ 0,00 | 0 | R$ 0,00 | 0 | R$ 0,00 | 0 | 0.5 | R$ 352,94 | 0.5 | R$ 705,87 | 1 | 1 | 0 | R$ 0,00
2.9.2 | ACABAMENTO DA BASE - CHAPISCO | 87878 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 | M2 | 8.1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | R$ 0,00 | 0 |  | R$ 0,00 | 0 | R$ 0,00 | 0 | R$ 0,00 | 0 | R$ 0,00 | 0 | R$ 0,00 | 0 | 4 | R$ 21,05 | 1 | R$ 21,05 | 1 | 4 | 0 | R$ 0,00
2.9.3 | ACABAMENTO DA BASE - EMBOÇO | 87531 | EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA ENTRE 5M2 E 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | M2 | 8.1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | R$ 0,00 | 0 |  | R$ 0,00 | 0 | R$ 0,00 | 0 | R$ 0,00 | 0 | R$ 0,00 | 0 | R$ 0,00 | 0 | 3 | R$ 152,70 | 1 | R$ 152,70 | 1 | 3 | 0 | R$ 0,00
2.9.4 | ACABAMENTO DA BASE - REVESTIMENTO CERÂMICO | 87273 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE | M2 | 8.1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | R$ 0,00 | 0 |  | R$ 0,00 | 0 | R$ 0,00 | 0 | R$ 0,00 | 0 | R$ 0,00 | 0 | R$ 0,00 | 0 | 3 | R$ 152,70 | 1 | R$ 152,70 | 1 | 3 | 0 | R$ 0,00
2.9.5 | TAMPO DA BANCADA - LAJE | 101964 | LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA FORRO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+3). AF_11/2020_PA | M2 | 7.1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | R$ 0,00 | 0 |  | R$ 0,00 | 0 | R$ 0,00 | 0 | R$ 0,00 | 0 | R$ 0,00 | 0 | R$ 0,00 | 0 | 3 | R$ 152,70 | 1 | R$ 152,70 | 1 | 3 | 0 | R$ 0,00
2.9.6 | ACABAMENTO DO TAMPO - PREPARO | 102488 | (ADAPTADO PARA TAMPO) PREPARO DO PISO CIMENTADO PARA PINTURA - LIXAMENTO E LIMPEZA. AF_05/2021 | M2 | 15.55 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | R$ 0,00 | 0 |  | R$ 0,00 | 0 | R$ 0,00 | 0 | R$ 0,00 | 0 | R$ 0,00 | 0 | R$ 0,00 | 0 | 3 | R$ 152,70 | 1 | R$ 152,70 | 1 | 3 | 0 | R$ 0,00
2.9.7 | ACABAMENTO DO TAMPO - PINTURA EPOXI | 102494 | (ADAPTADO PARA TAMPO) PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI. AF_05/2021 | M2 | 15.55 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | R$ 0,00 | 0 |  | R$ 0,00 | 0 | R$ 0,00 | 0 | R$ 0,00 | 0 | R$ 0,00 | 0 | R$ 0,00 | 0 | 3 | R$ 152,70 | 1 | R$ 152,70 | 1 | 3 | 0 | R$ 0,00
2.9.8 | CUBAS | 86935 | CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, INCLUSO VÁLVULA TIPO AMERICANA EM METAL CROMADO E SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.9.9 | TORNEIRAS | 86909 | TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE MESA, 1/2 OU 3/4, PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.10 | PREVENÇÃO DE INCÊNDIO | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
2.10.1 | EXTINTOR ÁGUA 10L | 101905 | EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE ÁGUA PRESSURIZADA DE 10 L, CLASSE A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_P | UN | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.10.2 | EXTINTOR PQS 4 KG | 101909 | EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 6 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE | UN | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.10.3 | PLACA EXTINTOR E5 | 37539 INSUMO | PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *13 X 26* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434) | UN | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.10.4 | PLACA SAÍDA S3/S12 | 37559 INSUMO | PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *12 X 40* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434) | UN | 6 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.10.5 | LUMINÁRIA EMERGÊNCIA 30 LED | 97599 | LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | UN | 4 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.11 | INSTALAÇÃO DE GÁS | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | R$ 2.059,54 | 0
2.11.1 | ABRIGO DE GÁS (1 BOTIJÃO P13) | 103333 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021 | M² | 1.65 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.11.2 | ABRIGO DE GÁS (1 BOTIJÃO P13) | 101964 | LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA FORRO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+3). AF_11/2020 | M² | 0.56 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.11.3 | ABRIGO DE GÁS (1 BOTIJÃO P13) | 87878 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 | M² | 4.95 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.11.4 | ABRIGO DE GÁS (1 BOTIJÃO P13) | 87529 | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | M² | 4.95 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.11.5 | ABRIGO DE GÁS (1 BOTIJÃO P13) | 88489 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | M² | 4.95 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.11.6 | ABRIGO DE GÁS (1 BOTIJÃO P13) | 94992 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_07/2016 | M² | 0.5 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.11.7 | ABRIGO DE GÁS (1 BOTIJÃO P13) | 91341 | PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | M² | 0.4 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.11.8 | TUBULAÇÃO GÁS - COBRE CLASSE A | 97335 | TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 22 MM, CLASSE A, SEM ISOLAMENTO, INSTALADO EM PRUMADA DE GÁS COMBUSTÍVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | M | 7 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.11.9 | TUBULAÇÃO GÁS - AMARELO | 100725 | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO E ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO GRAFITE) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020_P | M² | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.11.10 | FIXAÇÃO TUBULAÇÃO | 91171 | FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 1 1/2", FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. AF_05/2015 | M | 7 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.11.11 | REGISTROS (1 NO REGISTRO DO BOTIJÃO E 2 PONTOS DE CONSUMO) | 95249 | VÁLVULA DE ESFERA BRUTA, BRONZE, ROSCÁVEL, 3/4'', INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UN | 3 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.11.12 | ACESSÓRIOS | 92327 | COTOVELO EM COBRE, DN 22 MM, 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 4 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.11.13 | ACESSÓRIOS | 92333 | TE EM COBRE, DN 22 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.11.14 | ACESSÓRIOS | 93111 | CONECTOR EM BRONZE/LATÃO, DN 22 MM X 3/4", SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X ROSCA F, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2016 | UN | 6 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
3.1 | ALIMENTAÇÃO E RESERVATÓRIO
3.1.1 | ALIMENTAÇÃO - QUEBRA+ESCAVAÇÃO | 90443 | RASGO PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015 | M | 5 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.2 | ALIMENTAÇÃO - TUBULAÇÃO | 89401 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | M | 12 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.3 | ALIMENTAÇÃO - ACESSÓRIOS | 89376 | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM X 1/2 , INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.4 | ALIMENTAÇÃO - REGISTROS | 89352 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.5 | ALIMENTAÇÃO - ACESSÓRIOS | 89358 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.6 | RESERVATÓRIO | 102622 | CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 500 LITROS (INCLUSOS TUBOS, CONEXÕES E TORNEIRA DE BÓIA) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021 | UN | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2 | ÁGUA FRIA - DISTRIBUIÇÃO
3.2.1 | RETIRADA INSTALAÇÃO ANTIGA | 97662 | REMOÇÃO DE TUBULAÇÕES (TUBOS E CONEXÕES) DE ÁGUA FRIA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2.2 | RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS | 90443 | RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015 | M | 67 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2.3 | RECOMPOSIÇÃO (ANTIGA E NOVA INSTALAÇÃO) | 90466 | CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015 | M | 67 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2.4 | TUBULAÇÃO AF 20 e 25mm | 89356 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | M | 70 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2.5 | REGISTROS | 89383 | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4 , INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 18 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2.6 | REGISTROS | 89987 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 9 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2.7 | CONEXÕES AF 20 ou 25 mm | 89362 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 18 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2.8 | CONEXÕES AF | 90373 | JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 9 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2.9 | CONEXÕES AF | 89395 | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 4 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.3 | ESGOTO
3.3.1 | REMOÇÃO ESGOTO ANTIGO | 97662 | REMOÇÃO DE TUBULAÇÕES (TUBOS E CONEXÕES) DE ÁGUA FRIA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.3.2 | VALAS ESGOTO | 93358 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016 | M³ | 0.1275 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.3.3 | REATERRO | 93382 | REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023 | M3 | 0.1275 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.3.4 | RECOMPOSIÇÃO CONTRAPISO | 101747 | PISO EM CONCRETO 20 MPA PREPARO MECÂNICO, ESPESSURA 7CM. AF_09/2020 | M² | 6 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.3.5 | CAIXA ESGOTO | 97906 | CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020 | UN | 3 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.3.6 | TUBO ESGOTO | 89714 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | M | 25 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.3.7 | TUBO ESGOTO | 89712 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | M | 45 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.3.8 | TUBO ESGOTO | 89713 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | m | 15 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.3.9 | CONEXÕES ESG | 89797 | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | UN | 8 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.3.10 | CONEXÕES ESG - 90 ou 45° | 89731 | JOELHO 45/ 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | UN | 25 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.3.11 | CONEXÕES ESG - 90 ou 45° | 89744 | JOELHO 45/90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | UN | 3 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.3.12 | RALO | 89709 | RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | UN | 7 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.3.13 | RALO | 11732 | (ADAPTADO) GRELHA PVC CROMADA REDONDA, 150 MM - ESCAMOTEÁVEL | UN | 7 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
4.1 | CABOS | 91924 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 300 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2 | CABOS | 91926 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 350 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.3 | CABOS | 91928 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 420 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.4 | CABOS | 91930 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.5 | INTERRUPTOR SIMPLES | 91953 | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 13 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.6 | TOMADAS 2 MOD | 92004 | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 34 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.7 | TOMADA ALTA AR CONDICIONADO | 91993 | TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.8 | CONDULETE PVC - TOMADA E INTERRUPTOR SOBREPOR | 95811 | CONDULETE DE PVC, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016 | UN | 48 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.9 | CONDULETE PVC - LUMINÁRIAS | 95811 | CONDULETE DE PVC, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016 | UN | 26 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.10 | ELETRODUTO FLEX 1.1/2" DN50 | 97667 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 ½) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 | M | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.11 | ELETRODUTO FLEX 3/4" | 91834 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 25 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.12 | ELETRODUTO APARENTE 3/4" + ACESSÓRIOS | 91871 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 155 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.13 | ELETRODUTO APARENTE 1" + ACESSÓRIOS | 91872 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 25 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.14 | CX PASSAGEM METÁLICA 15X15 | 100556 | CAIXA DE PASSAGEM PARA TELEFONE 15X15X10CM (SOBREPOR), FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_11/2019 | UN | 3 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.15 | DISJUNTOR DIN tomadas e luz | 93653 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.16 | DISJUNTOR DIN tomadas e luz | 93654 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 3 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.17 | DISJUNTOR DIN tomadas e luz | 93655 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.18 | DISJUNTOR DIN tomadas e luz | 93660 | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.19 | DISJUNTOR DIN ac | 93662 | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.20 | DISJUNTOR GERAL QD2 | 93672 | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.21 | LUMINÁRIAS - PLAFON TUBULAR LED 36W 120CM | 00673 / ORSE | LUMINÁRIA CALHA SOBREPOR P/LAMP.FLUORESCENTE 2X32W, COMPLETA, INCLUSIVE REATOR ELETRÔNICO E LÂMPADA | UN | 26 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.22 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO - QD1 | 101880 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 30 DISJUNTORES DIN 150A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.23 | ELETROCALHA + ACESSÓRIOS (CURVAS, T, LUVAS E TAMPA) | 00765/ORSE | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ELETROCALHA METÁLICA 50 X 50 X 3000 MM (REF. VALEMAM OU SIMILAR) | M | 21 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | LIMPEZA E RCC | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | R$ 2.059,54 | 0
5.1 | LIMPEZA GERAL DA OBRA - PISOS, ESQUADRIAS, FORROS, BANCADAS E INSTALAÇÕES | 99803 | (ADAPTADO PARA LIMPEZA FINAL DA OBRA) LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO COM PANO ÚMIDO. AF_04/2019 - PISOS, ESQUADRIAS, FORROS, BANCADAS E INSTALAÇÕES | M2 | 395 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.2 | RETIRADA DE ENTULHO | 100982 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | M3 | 30 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.3 | RETIRADA DE ENTULHO | 95875 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 120 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
*ASSINAR A PROPOSTA

## CRONOGRAMA - OBRA
UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE DO PARANÁ
CNPJ: 08.885.100/0001-54
OBRA : REFORMA COM AMPLIAÇÃO DE ÁREA DA CENTRAL DE LABORATÓRIOS MULTIUSUÁRIO
Local: Campus Luiz Meneghel - CLM
Data do orçamento: JULHO/2025
SINAPI_Custo_Ref_Composicoes_Analitico_PR_202506_Desonerado
PREENCHER COM NOME DA EMPRESA
CRONOGRAMA FÍSICO- FINANCEIRO
| SERVIÇO/LOCAL |  |  | MÊS 1 |  | MÊS 2 |  | MÊS 3 |  | MÊS 4 |  | MÊS 5 |  | MÊS 6
|  | Valores | % | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$
1.1 | REMOÇÕES E DEMOLIÇÕES | 0 | #DIV/0! | 100% | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100%
1.2 | CONSTRUÇÕES | 0 | #DIV/0! | 50% | 0 | 50% | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100%
1.3 | PISO | 0 | #DIV/0! | 50% | 0 | 50% | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100%
1.4 | DIVISÓRIAS | 0 | #DIV/0! |  | 0 | 50% | 0 | 50% | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100%
1.5 | REVESTIMENTOS | 0 | #DIV/0! |  | 0 | 50% | 0 | 50% | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100%
1.6 | ESQUADRIAS E FERRAGENS | 0 | #DIV/0! |  | 0 | 50% | 0 | 50% | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100%
1.7 | PINTURAS | 0 | #DIV/0! |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 50% | 0 | 50% | 0 | 100%
1.8 | LOUÇAS | 0 | #DIV/0! |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100% | 0 | 100%
2.1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 0 | #DIV/0! | 100% | 0 |  | 0 |  | 0 | 0% | 0 |  | 0 |  | 0 | 100%
2.2 | FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS | 0 | #DIV/0! | 20% | 0 | 30% | 0 | 50% | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100%
2.3 | ALVENARIAS E DIVISÓRIAS | 0 | #DIV/0! |  | 0 |  | 0 | 20% | 0 | 30% | 0 | 50% | 0 |  | 0 | 100%
2.4 | FORRO E COBERTURA | 0 | #DIV/0! |  | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 30% | 0 | 70% | 0 |  | 0 | 100%
2.5 | PISOS | 0 | #DIV/0! |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 50% | 0 | 50% | 0 |  | 0 | 100%
2.6 | ESQUADRIAS E FERRAGENS | 0 | #DIV/0! |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 20% | 0 | 40% | 0 | 40% | 0 | 100%
2.7 | REVESTIMENTOS | 0 | #DIV/0! |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 50% | 0 | 30% | 0 | 20% | 0 | 100%
2.8 | PINTURAS | 0 | #DIV/0! |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 50% | 0 | 50% | 0 | 100%
2.9 | BANCADAS E METAIS | 0 | #DIV/0! |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 20% | 0 | 80% | 0 | 100%
2.10 | PREVENÇÃO DE INCÊNDIO | 0 | #DIV/0! |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100% | 0 | 100%
2.11 | INSTALAÇÃO DE GÁS | 0 | #DIV/0! |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100% | 0 |  | 0 | 100%
3 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | 0 | #DIV/0! |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 50% | 0 | 40% | 0 | 10% | 0 | 100%
4 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 0 | #DIV/0! |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 50% | 0 | 40% | 0 | 10% | 0 | 100%
5 | LIMPEZA E RCC | 0 | #DIV/0! | 10% | 0 | 10% | 0 | 10% | 0 | 10% | 0 | 10% | 0 | 50% | 0 | 100%
| TOTAL | 0 | #DIV/0!
|  |  | R$ parcial (valor período) | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  |  | %_parcial (período) | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0!
|  |  | R$_ acumulado | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  |  | %_acumulado | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0!
*ASSINAR A PROPOSTA

## BDI
UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE DO PARANÁ
CNPJ: 08.885.100/0001-54
OBRA : REFORMA COM AMPLIAÇÃO DE ÁREA DA CENTRAL DE LABORATÓRIOS MULTIUSUÁRIO
Local: Campus Luiz Meneghel - CLM
Data do orçamento: JULHO/2025
SINAPI_Custo_Ref_Composicoes_Analitico_PR_202506_Desonerado
PREENCHER COM NOME DA EMPRESA
COMPOSIÇÃO DO BDI
CUSTO TOTAL DO SERVIÇO (R$)
ITEM | DISCRIMINAÇÃO |  |  | VALOR | TAXA (%) | OBSERVAÇÃO | SITUAÇÃO DO INTERVALO ADMISSÍVEL | PARCELAS DO BDI (%)
[8 empty] | 1 QUARTIL | MÉDIO | 3 QUARTIL
1 | AC – ADMINISTRAÇÃO CENTRAL |  |  |  | 3% |  | OK | 3% | 4% | 5.5%
2 | SG – SEGUROS + GARANTIA |  |  |  | 0.8% |  | OK | 0.8% | 0.8% | 1%
3 | R – RISCOS |  |  |  | 0.97% |  | OK | 0.97% | 1.27% | 1.27%
4 | DF – DESPESAS FINANCEIRAS |  |  |  | 0.59% |  | OK | 0.59% | 1.23% | 1.39%
5 | L – LUCRO BRUTO |  |  |  | 6.245% |  | OK | 6.16% | 7.4% | 8.96%
6 | I – IMPOSTOS |  |  |  | 11.15% | FÓRMULA DO BDI DE ACORDO COM ACÓRDÃO 2.369/2011-TCU- PLENÁRIO
2020-01-06 | PIS |  |  |  | 0.65%
2020-02-06 | COFINS |  |  |  | 3%
2020-03-06 | ISS (CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL) |  |  |  | 3%
2020-04-06 | CONTRIB. PREVIDÊNCIA SOBRE RECEITA BRUTA – CPRB |  |  |  | 4.5%
TOTAL DO BDI (R$)
PREÇO DE VENDA (R$) | [5 empty] | ONDE:
BDI (%) |  |  |  |  | 26.02% | AC : TAXA DE ADMINISTRAÇÃO CENTRAL
S: TAXA DE SEGURO
G: TAXA DE GARANTIAS
R: TAXA DE RISCOS
DF: TAXA DE DESPESAS
L: TAXA DE LUCRO
I: TAXA DE INCIDÊNCIA DE IMPOSTOS (PIS, COFINS, ISS, CPRB)
COMPOSIÇÃO DO BDI REDUZIDO
CUSTO TOTAL DO SERVIÇO (R$)
ITEM | DISCRIMINAÇÃO |  |  | VALOR | TAXA (%) | OBSERVAÇÃO | SITUAÇÃO DO INTERVALO ADMISSÍVEL | PARCELAS DO BDI (%)
[8 empty] | 1 QUARTIL | MÉDIO | 3 QUARTIL
1 | AC – ADMINISTRAÇÃO CENTRAL |  |  |  | 1.5% |  | OK | 1.5% | 3.45% | 4.49%
2 | SG – SEGUROS + GARANTIA |  |  |  | 0.3% |  | OK | 0.3% | 0.48% | 0.82%
3 | R – RISCOS |  |  |  | 0.56% |  | OK | 0.56% | 0.85% | 0.89%
4 | DF – DESPESAS FINANCEIRAS |  |  |  | 0.85% |  | OK | 0.85% | 0.85% | 1.11%
5 | L – LUCRO BRUTO |  |  |  | 3.52% |  | OK | 3.5% | 5.11% | 6.22%
6 | I – IMPOSTOS |  |  |  | 8.15% | FÓRMULA DO BDI DE ACORDO COM ACÓRDÃO 2.369/2011-TCU- PLENÁRIO
2020-01-06 | PIS |  |  |  | 0.65%
2020-02-06 | COFINS |  |  |  | 3%
2020-03-06 | ISS (CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL) |  |  |  | 0%
2020-04-06 | CONTRIB. PREVIDÊNCIA SOBRE RECEITA BRUTA – CPRB |  |  |  | 4.5%
TOTAL DO BDI (R$)
PREÇO DE VENDA (R$) | [5 empty] | ONDE:
BDI (%) |  |  |  |  | 16.35% | AC : TAXA DE ADMINISTRAÇÃO CENTRAL
S: TAXA DE SEGURO
Parâmetros do Acórdão 2.622/2013 - Plenário | [5 empty] | G: TAXA DE GARANTIAS
Sem CPRB | 11.1% | 14.02% | 16.8% |  |  | R: TAXA DE RISCOS
Com CPRB | 16.34% | 19.39% | 22.3% |  |  | DF: TAXA DE DESPESAS
L: TAXA DE LUCRO
I: TAXA DE INCIDÊNCIA DE IMPOSTOS (PIS, COFINS, ISS, CPRB)
OBS: Para o BDI reduzido, considerou-se nulo o ISS e uma parcela reduzida para administração central e lucro para remunerar os custos inerentes às aquisições e armazenamento por parte da empresa contratada, por isso o valor da taxa de BDI é menor do que a que foi adotada para o restante do orçamento da obra.
*ASSINAR A PROPOSTA