## ORÇAMENTO
UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE DO PARANÁ
|  |  | CNPJ: 08.885.100/0001-54 | [7 empty] | BDI | 26.02%
OBRA : ADEQUAÇÕES DOS LABORATÓRIOS DO BLOCO G - MEDICINA
|  |  | Local: Campus Cornélio Procópio - CCP | [7 empty] | Total S/BDI | 0
|  |  | Data do orçamento: MARÇO/2026 | [7 empty] | Total c/BDI | 0 |  |  | 0
SINAPI_Custo_Ref_Composicoes_Analitico_PR_202602_Desonerado
INSERIR NOME DA EMPRESA
ITEM | RESUMO | CÓDIGO | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | UN | QTD | UNITÁRIO (SEM BDI) |  |  | TOTAL (Valores sem BDI) |  |  | VALOR TOTAL C/ BDI
[6 empty] | MATERIAL + EQ | MÃO DE OBRA | TOTAL | MATERIAL | MÃO DE OBRA | TOTAL
1 | SALA G-04 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
1.1 | REMOÇÕES E DEMOLIÇÕES | [11 empty] | #DIV/0! | 0 | 0
1.1.1 | FURO EM PAREDE PARA PASSAGEM DE TUBULAÇÃO DE GÁS | 97622 | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | M3 | 0.05 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2 | TUBULAÇÃO DE GÁS | [11 empty] | #DIV/0! | 0 | 0
1.2.1 | INSTALAÇÃO DE TUBO DE GÁS GLP INTERNO DA SALA | 97335 | TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 22 MM, CLASSE A, SEM ISOLAMENTO, INSTALADO EM PRUMADA DE GÁS COMBUSTÍVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | M | 40 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2 | TÊ PARA RAMAL DA TUBULAÇÃO | 103832 | [ADAPTADO PARA DN 22 MM] TÊ EM COBRE, DN 15 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS COMBUSTÍVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | UN | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3 | JOELHO PARA TUBULAÇÃO DE GÁS | 92701 | JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 20 (3/4"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026 | UN | 11 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4 | FIXAÇÃO DE TUBULAÇÃO DE GÁS (a cada 1,5m) | 11298/ORSE | Fornecimento e instalação de mão francesa simples 100 mm | UN | 21 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.5 | FIXAÇÃO DA TUBULAÇÃO VERTICAL | 91166 | FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PEX OU MULTICAMADAS, DIÂMETROS IGUAIS OU INFERIORES A 40 MM, COM ABRAÇADEIRA PLÁSTICA FIXADA EM LAJE. AF_09/2023_PE | M | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.6 | VÁLVULA PARA CONTROLE DE SAÍDA DE GÁS C/ BICO ADAPTADOR | 13582/ORSE | Registro esfera borboleta 90°, 1/2" NPT (macho) x 3/8", entrada e saída bico da mangueira, para instalação de gás | UN | 21 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3 | RECOMPOSIÇÃO DE FURO PARA PASSAGEM DE TUBULAÇÃO | [11 empty] | #DIV/0! | 0 | 0
1.3.1 | RECOMPOSIÇÃO DE FURO PARA PASSAGEM DE TUBULAÇÃO | 87547 | MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024 | M2 | 0.1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.2 | ACABAMENTO DE RECOMPOSIÇÃO | 88497 | EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 | M2 | 0.2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.3 | PINTURA - FUNDO SELADOR | 88485 | FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 | M2 | 0.2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.4 | PINTURA - PAREDES | 88489 | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | M2 | 0.2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | SALA G-05 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
2.1 | REMOÇÕES E DEMOLIÇÕES | [11 empty] | #DIV/0! | 0 | 0
2.1.1 | FURO EM PAREDE PARA PASSAGEM DE TUBULAÇÃO DE GÁS | 97622 | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | M3 | 0.05 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2 | TUBULAÇÃO DE GÁS | [11 empty] | #DIV/0! | 0 | 0
2.2.1 | INSTALAÇÃO DE TUBO DE GÁS GLP INTERNO DA SALA | 97335 | TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 22 MM, CLASSE A, SEM ISOLAMENTO, INSTALADO EM PRUMADA DE GÁS COMBUSTÍVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | M | 17 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.2 | TÊ PARA RAMAL DA TUBULAÇÃO | 103832 | [ADAPTADO PARA DN 22 MM] TÊ EM COBRE, DN 15 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS COMBUSTÍVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | UN | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.3 | JOELHO PARA TUBULAÇÃO DE GÁS | 92701 | JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 20 (3/4"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026 | UN | 5 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.4 | FIXAÇÃO DE TUBULAÇÃO DE GÁS (a cada 1,5m) | 11298/ORSE | Fornecimento e instalação de mão francesa simples 100 mm | UN | 8 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.5 | FIXAÇÃO DA TUBULAÇÃO VERTICAL | 91166 | FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PEX OU MULTICAMADAS, DIÂMETROS IGUAIS OU INFERIORES A 40 MM, COM ABRAÇADEIRA PLÁSTICA FIXADA EM LAJE. AF_09/2023_PE | M | 5 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.6 | VÁLVULA PARA CONTROLE DE SAÍDA DE GÁS C/ BICO ADAPTADOR | 13582/ORSE | Registro esfera borboleta 90°, 1/2" NPT (macho) x 3/8", entrada e saída bico da mangueira, para instalação de gás | UN | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.3 | RECOMPOSIÇÃO DE FURO PARA PASSAGEM DE TUBULAÇÃO | [11 empty] | #DIV/0! | 0 | 0
2.3.1 | RECOMPOSIÇÃO DE FURO PARA PASSAGEM DE TUBULAÇÃO | 87547 | MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024 | M2 | 0.1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.3.2 | ACABAMENTO DE RECOMPOSIÇÃO | 88497 | EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 | M2 | 0.2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.3.3 | PINTURA - FUNDO SELADOR | 88485 | FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 | M2 | 0.2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.3.4 | PINTURA - PAREDES | 88489 | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | M2 | 0.2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | SALA G-07 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
3.1 | DEMOLIÇÕES E RETIRADAS | [11 empty] | #DIV/0! | 0 | 0
3.1.1 | RASGO EM PISO E PAREDE PARA INSTALAÇÃO ELÉTRICA DERIVADA DE EXISTENTE | 90444 | [ADAPTADO PARA PASSAGEM DE CONDUÍTE ELÉTRICO] RASGO LINEAR MECANIZADO EM CONTRAPISO, PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023_PS | M | 5 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.2 | RASGO EM PISO PARA SUPORTE DE BANCADA | 97634 | DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | M2 | 1.26 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2 | SUPORTE DAS BANCADAS | [11 empty] | #DIV/0! | 0 | 0
3.2.1 | ALVENARIA SUPORTE DAS BANCADAS | 103335 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X9X19 CM (ESPESSURA 14 CM, BLOCO DEITADO) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021 | M2 | 6.72 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2.2 | ALVENARIA SUPORTE DAS BANCADAS - CHAPISCO | 87878 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022 | M2 | 15.12 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2.3 | ALVENARIA SUPORTE DAS BANCADAS - REBOCO | 87529 | MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024 | M2 | 15.12 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2.4 | REVESTIMENTO CERÂMICO BANCADAS | 87269 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 25X35 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE | M2 | 15.12 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.3 | BANCADA | [11 empty] | #DIV/0! | 0 | 0
3.3.1 | BANCADAS EM GRANITO - INCLUSOS ESPELHO E ACABAMENTO 8CM | 10759/ORSE | BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, E=2CM | M2 | 10.108 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.4 | RECOMPOSIÇÃO DO PISO | [11 empty] | #DIV/0! | 0 | 0
3.4.1 | RECOMPOSIÇÃO DE PISO RECORTADO PARA PASSAGEM ELÉTRICA | 87251 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_02/2023_PE | M2 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.4.2 | REGULARIZAÇÃO DE CONTRAPISO - PASSAGEM DE ELETRODUTO DA BANCADA CENTRAL | 87620 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 2CM. AF_07/2021 | M2 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.5 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DA BANCADA | [11 empty] | #DIV/0! | 0 | 0
3.5.1 | SUPORTE DE TOMADAS PARA AS BANCADAS + RJ45 CAT6 | COMP.03 | SUPORTE DE TOMADA PARA BANCADAS, INCLUSIVE TOMADAS, TOMADAS RJ45, FIXAÇÃO E INSTALAÇÃO | M | 7.15 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.5.3 | DERIVAÇÃO DE FIAÇÃO + LIGAÇÃO DAS BANCADAS | 91928 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 123 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.5.4 | ELETRODUTO FLEX 3/4" | 91834 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 6 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | SALA G-08 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
4.1 | REMOÇÕES E DEMOLIÇÕES | [11 empty] | #DIV/0! | 0 | 0
4.1.1 | FURO EM PAREDE PARA PASSAGEM DE TUBULAÇÃO DE GÁS | 97622 | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | M3 | 0.05 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2 | TUBULAÇÃO DE GÁS | [11 empty] | #DIV/0! | 0 | 0
4.2.1 | INSTALAÇÃO DE TUBO DE GÁS GLP INTERNO DA SALA | 97335 | TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 22 MM, CLASSE A, SEM ISOLAMENTO, INSTALADO EM PRUMADA DE GÁS COMBUSTÍVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | M | 9 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2.2 | JOELHO PARA TUBULAÇÃO DE GÁS | 92701 | JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 20 (3/4"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026 | UN | 3 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2.3 | FIXAÇÃO DE TUBULAÇÃO DE GÁS (a cada 1,5m) | 11298/ORSE | Fornecimento e instalação de mão francesa simples 100 mm | UN | 4 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2.4 | FIXAÇÃO DA TUBULAÇÃO VERTICAL | 91166 | FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PEX OU MULTICAMADAS, DIÂMETROS IGUAIS OU INFERIORES A 40 MM, COM ABRAÇADEIRA PLÁSTICA FIXADA EM LAJE. AF_09/2023_PE | M | 3.5 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2.5 | VÁLVULA PARA CONTROLE DE SAÍDA DE GÁS C/ BICO ADAPTADOR | 13582/ORSE | Registro esfera borboleta 90°, 1/2" NPT (macho) x 3/8", entrada e saída bico da mangueira, para instalação de gás | UN | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.3 | RECOMPOSIÇÃO DE FURO PARA PASSAGEM DE TUBULAÇÃO | [11 empty] | #DIV/0! | 0 | 0
4.3.1 | RECOMPOSIÇÃO DE FURO PARA PASSAGEM DE TUBULAÇÃO | 87547 | MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024 | M2 | 0.1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.3.2 | ACABAMENTO DE RECOMPOSIÇÃO | 88497 | EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 | M2 | 0.2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.3.3 | PINTURA - FUNDO SELADOR | 88485 | FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 | M2 | 0.2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.3.4 | PINTURA - PAREDES | 88489 | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | M2 | 0.2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | SALA G-14 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
5.1 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DA BANCADA | [11 empty] | #DIV/0! | 0 | 0
5.1.1 | CONDULETE PARA DERIVAÇÃO DE FIAÇÃO | 95795 | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO T, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026 | UN | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.1.2 | CONDULETE PARA DERIVAÇÃO DE FIAÇÃO | 95787 | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO LR, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026 | UN | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.1.3 | DERIVAÇÃO DE FIAÇÃO | 91926 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 45 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.1.4 | ELETRODUTO RÍGIDO 3/4" | 91871 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.1.5 | TOMADAS 2P+T 20A | 10274/ORSE | Caixa metálica com duas tomadas 2P+T para instalação aparente | UN | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | SALA G-15 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
6.1 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DA BANCADA | [11 empty] | #DIV/0! | 0 | 0
6.1.1 | CONDULETE PARA DERIVAÇÃO DE FIAÇÃO | 95795 | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO T, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026 | UN | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.1.2 | CONDULETE PARA DERIVAÇÃO DE FIAÇÃO | 95787 | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO LR, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026 | UN | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.1.3 | DERIVAÇÃO DE FIAÇÃO | 91926 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 45 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.1.4 | ELETRODUTO RÍGIDO 3/4" | 91871 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.1.5 | TOMADAS 2P+T 20A | 10274/ORSE | Caixa metálica com duas tomadas 2P+T para instalação aparente | UN | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | SALA G-24 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
7.1 | RETIRADAS E DEMOLIÇÕES | [11 empty] | #DIV/0! | 0 | 0
7.1.1 | DEMOLIÇÃO DE PISO E RODAPÉ PARA MELHORIA DE INFILTRAÇÕES (30cm RODAPÉ + 40cm DE PISO) | 97634 | DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | M2 | 21.84 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.1.2 | RASGO EM PISO PARA SUPORTE DE BANCADA | 97634 | DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | M2 | 2.7 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.1.3 | DEMOLIÇÃO DE GRANITO | COMP.01 | REMOÇÃO DE GRANITO DAS BANCADAS, COM REAPROVEITAMENTO | M2 | 25.56 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.1.4 | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA | 97621 | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | M3 | 2.16 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.1.5 | RETIRADA DE SUPORTE DE TOMADAS ELÉTRICAS DA BANCADA | COMP.04 | REMOÇÃO E REINSTALAÇÃO DE SUPORTE DE TOMADAS DAS BANCADAS EXISTENTES | UN | 3 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.2 | SUPORTE DAS BANCADAS | [11 empty] | #DIV/0! | 0 | 0
7.2.1 | ALVENARIA SUPORTE DAS BANCADAS | 103335 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X9X19 CM (ESPESSURA 14 CM, BLOCO DEITADO) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021 | M2 | 3.84 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.2.2 | ALVENARIA SUPORTE DAS BANCADAS - CHAPISCO | 87878 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022 | M2 | 7.92 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.2.3 | ALVENARIA SUPORTE DAS BANCADAS - REBOCO | 87529 | MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024 | M2 | 7.92 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.2.4 | REVESTIMENTO CERÂMICO BANCADAS | 87269 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 25X35 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE | M2 | 7.92 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.3 | BANCADA | [11 empty] | #DIV/0! | 0 | 0
7.3.1 | BANCADAS EM GRANITO - INCLUSOS ESPELHO E ACABAMENTO 8CM | 10759/ORSE | BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, E=2CM | M2 | 5.84 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.4 | RECOMPOSIÇÃO DO PISO | [11 empty] | #DIV/0! | 0 | 0
7.4.1 | RECOMPOSIÇÃO DE PISO RECORTADO PARA PASSAGEM ELÉTRICA | 87251 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_02/2023_PE | M2 | 0.4 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.4.2 | REGULARIZAÇÃO DE CONTRAPISO - PASSAGEM DE ELETRODUTO DA BANCADA CENTRAL | 87620 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 2CM. AF_07/2021 | M2 | 0.4 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.5 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DA BANCADA | [11 empty] | #DIV/0! | 0 | 0
7.5.1 | DERIVAÇÃO DE FIAÇÃO | 91926 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 9.6 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.5.2 | ELETRODUTO FLEX 3/4" | 91834 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 4 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.6 | TRATAMENTO DE INFILTRAÇÃO DE RODAPÉ | [11 empty] | #DIV/0! | 0 | 0
7.6.1 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE ÁREA | 98555 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF_09/2023 | M2 | 21.84 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.6.2 | REGULARIZAÇÃO DE PAREDE | 87529 | MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024 | M2 | 12.48 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.6.3 | ASSENTAMENTO DE PISO + RODAPÉ | 87251 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_02/2023_PE | M2 | 11.544 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.7 | PINTURA DA SALA | [11 empty] | #DIV/0! | 0 | 0
7.7.1 | LIXAMENTO DE PAREDE PARA PINTURA | COMP.02 | LIXAMENTO MANUAL DE PAREDE PARA REMOÇÃO DE PINTURA EXISTENTE | M2 | 93.6 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.7.2 | PINTURA DE PAREDE - FUNDO SELADOR | 88485 | FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 | M2 | 93.6 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.7.3 | PINTURA DE PAREDE | 104642 | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA STANDARD, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | M2 | 93.6 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.8 | TUBULAÇÃO DE GÁS | [11 empty] | #DIV/0! | 0 | 0
7.8.1 | INSTALAÇÃO DE TUBO DE GÁS GLP INTERNO DA SALA | 97335 | TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 22 MM, CLASSE A, SEM ISOLAMENTO, INSTALADO EM PRUMADA DE GÁS COMBUSTÍVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | M | 21 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.8.2 | TÊ PARA RAMAL DA TUBULAÇÃO | 103832 | [ADAPTADO PARA DN 22 MM] TÊ EM COBRE, DN 15 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS COMBUSTÍVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | UN | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.8.3 | JOELHO PARA TUBULAÇÃO DE GÁS | 92701 | JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 20 (3/4"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026 | UN | 3 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.8.4 | FIXAÇÃO DA TUBULAÇÃO VERTICAL | 91166 | FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PEX OU MULTICAMADAS, DIÂMETROS IGUAIS OU INFERIORES A 40 MM, COM ABRAÇADEIRA PLÁSTICA FIXADA EM LAJE. AF_09/2023_PE | M | 15 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.8.5 | VÁLVULA PARA CONTROLE DE SAÍDA DE GÁS C/ BICO ADAPTADOR | 13582/ORSE | Registro esfera borboleta 90°, 1/2" NPT (macho) x 3/8", entrada e saída bico da mangueira, para instalação de gás | UN | 27 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.9 | REINSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | [11 empty] | #DIV/0! | 0 | 0
7.9.1 | REINSTALAÇÃO DE CUBAS | COMP.05 | REMOÇÃO E REINTALAÇÃO DE CUBA DE EMBUTIR RETANGULAR DE AÇO INOXIDÁVEL, 40 X 34 X 14 CM - INCLUSIVE REINSTALAÇÃO HIDRÁULICA E TROCA DE SIFÃO | UN | 3 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.9.2 | REPOSIÇÃO DE TUBULAÇÃO DE ÁGUA | 89356 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | M | 9 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.9.3 | LUVA PARA TUBULAÇÃO | 89378 | LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 3 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | SALA G-25 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
8.1 | RETIRADAS E DEMOLIÇÕES | [11 empty] | #DIV/0! | 0 | 0
8.1.1 | DEMOLIÇÃO DE PISO E RODAPÉ PARA MELHORIA DE INFILTRAÇÕES (30cm RODAPÉ + 40cm DE PISO) | 97634 | DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | M2 | 23.94 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.2 | TRATAMENTO DE INFILTRAÇÃO DE RODAPÉ | [11 empty] | #DIV/0! | 0 | 0
8.2.1 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE ÁREA | 98555 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF_09/2023 | M2 | 23.94 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.2.2 | REGULARIZAÇÃO DE PAREDE | 87529 | MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024 | M2 | 13.68 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.2.3 | ASSENTAMENTO DE PISO + RODAPÉ | 87251 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_02/2023_PE | M2 | 16.074 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.3 | PINTURA DA SALA | [11 empty] | #DIV/0! | 0 | 0
8.3.1 | LIXAMENTO DE PAREDE PARA PINTURA | COMP.02 | LIXAMENTO MANUAL DE PAREDE PARA REMOÇÃO DE PINTURA EXISTENTE | M2 | 102.6 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.3.2 | PINTURA DE PAREDE - FUNDO SELADOR | 88485 | FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 | M2 | 102.6 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.3.3 | PINTURA DE PAREDE | 104642 | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA STANDARD, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | M2 | 102.6 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | SALA DOS PROFESSORES E COORDENAÇÃO | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
9.1 | PAREDE EM DRYWALL | [11 empty] | #DIV/0! | 0 | 0
9.1.1 | PAREDE EM DRYWALL | 96361 | PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS DUPLAS PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M2, COM VÃOS. AF_07/2023_PS | M2 | 48.75 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.1.2 | ISOLAMENTO DA PAREDE EM DRYWALL | 07704 ORSE | MANTA EM LÃ DE ROCHA DE 25MM - FORNECIMENTO E APLICAÇÃO | M2 | 48.75 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.2 | TRATAMENTO DE PAREDE - SALA DOS PROFESSORES | [11 empty] | #DIV/0! | 0 | 0
9.2.1 | DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSA (REBOCO) PARA MANUTENÇÃO E TRATAMENTO DE ÁREA | 97631 | DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | M2 | 16 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.2.2 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE ÁREA | 98555 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF_09/2023 | M2 | 16 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.2.3 | REGULARIZAÇÃO DE PAREDE | 87529 | MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024 | M2 | 16 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.3 | PREPARO E PINTURA DA SALA | [11 empty] | #DIV/0! | 0 | 0
9.3.1 | LIXAMENTO DE PAREDE PARA PINTURA | COMP.06 | LIXAMENTO MANUAL DE PAREDE | M2 | 82.075 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.3.2 | EMASSAMENTO DE DRYWALL NOVO | 88497 | EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 | M2 | 109.68 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.3.3 | EMASSAMENTO DE ÁREA TRATADA DA PAREDE | 88497 | EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 | M2 | 16 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.3.4 | PINTURA DE PAREDE - FUNDO SELADOR | 88485 | FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 | M2 | 191.755 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.3.5 | PINTURA DE PAREDE | 104642 | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA STANDARD, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | M2 | 191.755 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.4 | PORTAS | [11 empty] | #DIV/0! | 0 | 0
9.4.1 | PORTAS | 90790 | KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA LEVE OU MÉDIA, 80X210CM, EXCLUSIVE FECHADURA, FIXAÇÃO COM PREENCHIMENTO PARCIAL DE ESPUMA EXPANSIVA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025 | UN | 3 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.4.2 | FECHADURA | 91306 | FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, COM EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025 | UN | 3 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.4.3 | INVERSÃO DE SENTIDO DE ABERTURA DE PORTA | COMP.09 | REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO | UN | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.4.4 | INVERSÃO DE SENTIDO DE ABERTURA DE PORTA | 100697 | RECOLOCAÇÃO DE FOLHAS DE PORTA DE MADEIRA LEVE OU MÉDIA DE 80CM DE LARGURA, CONSIDERANDO REAPROVEITAMENTO DO MATERIAL. AF_10/2025 | UN | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.5 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | [11 empty] | #DIV/0! | 0 | 0
9.5.1 | ELETRODUTO APARENTE 3/4" + ACESSÓRIOS | 91871 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 100 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.5.2 | CABOS - 1,5MM² - DERIVAÇÃO DE EXISTENTE | 91924 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 35 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.5.3 | CABOS - 2,5MM² - DERIVAÇÃO DE EXISTENTE | 91926 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 50 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.5.4 | TOMADAS 2 MOD | 92005 | [ADAPTADO PARA SOBREPOR] TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 12 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.5.5 | INTERRUPTOR SIMPLES | 91953 | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 3 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.5.6 | LUMINÁRIAS | 00561/ORSE | Luminária calha sobrepor p/lamp.fluorescente 2x40w ou LED 18 à 20W, completa, incl.reator eletronico e lampadas. Rev 03_06/2024 | UN | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.5.7 | AR CONDICIONADO - DISJUNTORES | 93663 | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | UN | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.5.8 | AR CONDICIONADO - CABOS | 91928 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 78 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.5.9 | AR CONDICIONADO - PONTO | 14057/ORSE | Caixa de passagem polar para ar condicionado Split | UN | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.5.10 | AR CONDICIONADO - ESPERA PARA DRENO | 104315 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 20MM, INSTALADO EM DRENO DE AR CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022 | M | 25 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | ADEQUAÇÕES EXTERNAS | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
10.1 | TUBULAÇÃO DE GÁS | [11 empty] | #DIV/0! | 0 | 0
10.1.1 | INSTALAÇÃO DE TUBO DE GÁS GLP INTERNO DA SALA | 97335 | TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 22 MM, CLASSE A, SEM ISOLAMENTO, INSTALADO EM PRUMADA DE GÁS COMBUSTÍVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | M | 30 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10.1.2 | TÊ PARA RAMAL DA TUBULAÇÃO | 103832 | [ADAPTADO PARA DN 22 MM] TÊ EM COBRE, DN 15 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS COMBUSTÍVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | UN | 4 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10.1.3 | JOELHO PARA TUBULAÇÃO DE GÁS | 92701 | JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 20 (3/4"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026 | UN | 3 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10.1.4 | FIXAÇÃO DE TUBULAÇÃO DE GÁS (a cada 1,5m) | 11298/ORSE | Fornecimento e instalação de mão francesa simples 100 mm | UN | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10.2 | CENTRAL DE GÁS | [11 empty] | #DIV/0! | 0 | 0
10.2.1 | CONSTRUÇÃO DE CENTRAL DE GÁS | COMP.07 | CONSTRUÇÃO DE CENTRAL DE GÁS - INCLUSIVE LIGAÇÕES COM REDE EXISTENTE | UN | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10.2.2 | ISOLAMENTO DE TUBULAÇÃO EXISTENTE | COMP.08 | ISOLAMENTO DE TUBULAÇÃO DE GÁS EXISTENTE | UN | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | LIMPEZA E FINALIZAÇÃO | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
11.1 | LIMPEZA GERAL DA OBRA - PISOS, ESQUADRIAS, FORROS, BANCADAS E INSTALAÇÕES | 99803 | (ADAPTADO PARA LIMPEZA FINAL DA OBRA) LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO COM PANO ÚMIDO. AF_04/2019 - PISOS, ESQUADRIAS, FORROS, BANCADAS E INSTALAÇÕES | M2 | 500 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11.2 | RETIRADA DE ENTULHO | 100982 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | M3 | 100 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11.3 | RETIRADA DE ENTULHO | 95875 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 500 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ASSINATURA DA EMPRESA

## CRONOGRAMA - OBRA
UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE DO PARANÁ
CNPJ: 08.885.100/0001-54
OBRA : ADEQUAÇÕES DOS LABORATÓRIOS DO BLOCO G - MEDICINA
Local: Campus Cornélio Procópio - CCP
Data do orçamento: MARÇO/2026
SINAPI_Custo_Ref_Composicoes_Analitico_PR_202602_Desonerado
INSERIR NOME DA EMPRESA
CRONOGRAMA FÍSICO- FINANCEIRO
| SERVIÇO/LOCAL |  |  | MÊS 1 |  | MÊS 2 |  | MÊS 3 |  | MÊS 4 |  | MÊS 5 |  | MÊS 6 |  | MÊS 7
|  | Valores | % | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$
1 | SALA G-04 | 0 | #DIV/0! | 100% | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100%
2 | SALA G-05 | 0 | #DIV/0! | 100% | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100%
3 | SALA G-07 | 0 | #DIV/0! |  | 0 | 45% | 0 | 55% | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100%
4 | SALA G-08 | 0 | #DIV/0! | 100% | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100%
5 | SALA G-14 | 0 | #DIV/0! |  | 0 | 100% | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100%
6 | SALA G-15 | 0 | #DIV/0! |  | 0 | 100% | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100%
7 | SALA G-24 | 0 | #DIV/0! |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15% | 0 | 40% | 0 | 25% | 0 | 20% | 0 | 100%
8 | SALA G-25 | 0 | #DIV/0! |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 34% | 0 | 66% | 0 |  | 0 |  | 0 | 100%
9 | SALA DOS PROFESSORES E COORDENAÇÃO | 0 | #DIV/0! |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 50% | 0 | 25% | 0 | 15% | 0 | 10% | 0 | 100%
10 | ADEQUAÇÕES EXTERNAS | 0 | #DIV/0! |  | 0 | 25% | 0 | 75% | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100%
11 | LIMPEZA E FINALIZAÇÃO | 0 | #DIV/0! | 5% | 0 | 5% | 0 | 5% | 0 | 5% | 0 | 5% | 0 | 5% | 0 | 70% | 0 | 100%
| TOTAL | 0 | #DIV/0!
|  |  | R$ parcial (valor período) | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  |  | %_parcial (período) | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0!
|  |  | R$_ acumulado | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  |  | %_acumulado | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0!
ASSINATURA DA EMPRESA

## COMPOSIÇÕES
UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE DO PARANÁ
CNPJ: 08.885.100/0001-54
OBRA : ADEQUAÇÕES DOS LABORATÓRIOS DO BLOCO G - MEDICINA
Data do orçamento: MARÇO/2026
SINAPI_Custo_Ref_Composicoes_Analitico_PR_202602_Desonerado
INSERIR NOME DA EMPRESA
COMPOSIÇÕES UENP
COMP.01 | REMOÇÃO DE GRANITO DAS BANCADAS, COM REAPROVEITAMENTO | M2
CÓDIGO | ITEM | UN | QNT. | MAT. + EQUIP. | MÃO DE OBRA | VALOR UNITÁRIO |  |  | VALOR TOTAL
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.15 |  |  |  | 0 | 0 | 0
88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.1 |  |  |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | Total | 0 | 0 | 0
COMP.02 | LIXAMENTO MANUAL DE PAREDE PARA REMOÇÃO DE PINTURA EXISTENTE | M2
CÓDIGO | ITEM | UN | QNT. | MAT. + EQUIP. | MÃO DE OBRA | VALOR UNITÁRIO |  |  | VALOR TOTAL
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.12 |  |  |  | 0 | 0 | 0
88310 | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.03 |  |  |  | 0 | 0 | 0
3767 | LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120, COR VERMELHA | UN | 0.0802 |  |  |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | Total | 0 | 0 | 0
COMP.03 | SUPORTE DE TOMADA PARA BANCADAS, INCLUSIVE TOMADAS, TOMADAS RJ45, FIXAÇÃO E INSTALAÇÃO | M
CÓDIGO | ITEM | UN | QNT. | MAT. + EQUIP. | MÃO DE OBRA | VALOR UNITÁRIO |  |  | VALOR TOTAL
14310/ORSE | Tubo Metalon Galvanizado de 50x30 ch 20 | M | 1.4 |  |  |  | 0 | 0 | 0
91871 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 3 |  |  |  | 0 | 0 | 0
91928 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 4 |  |  |  | 0 | 0 | 0
91884 | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0
00794/ORSE | Tomada para lógica, rj45, com caixa sobrepor, aparente | UN | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0
10274/ORSE | Caixa metálica com duas tomadas 2P+T para instalação aparente | UN | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0
7568 | BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS | UN | 2.6667 |  |  |  | 0 | 0 | 0
88316 | SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.3 |  |  |  | 0 | 0 | 0
88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.1 |  |  |  | 0 | 0 | 0
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.3 |  |  |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | Total | 0 | 0 | 0
COMP.04 | REMOÇÃO E REINSTALAÇÃO DE SUPORTE DE TOMADAS DAS BANCADAS EXISTENTES | UN
CÓDIGO | ITEM | UN | QNT. | MAT. + EQUIP. | MÃO DE OBRA | VALOR UNITÁRIO |  |  | VALOR TOTAL
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.5 |  |  |  | 0 | 0 | 0
88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.65 |  |  |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | Total | 0 | 0 | 0
COMP.05 | REMOÇÃO E REINTALAÇÃO DE CUBA DE EMBUTIR RETANGULAR DE AÇO INOXIDÁVEL, 40 X 34 X 14 CM - INCLUSIVE REINSTALAÇÃO HIDRÁULICA E TROCA DE SIFÃO | UN
CÓDIGO | ITEM | UN | QNT. | MAT. + EQUIP. | MÃO DE OBRA | VALOR UNITÁRIO |  |  | VALOR TOTAL
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.3 |  |  |  | 0 | 0 | 0
88274 | MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.76 |  |  |  | 0 | 0 | 0
4823 | MASSA PLASTICA PARA MARMORE/GRANITO | KG | 0.19 |  |  |  | 0 | 0 | 0
6136 | SIFAO EM METAL CROMADO PARA PIA OU LAVATORIO, 1 X 1.1/2" | UN | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | Total | 0 | 0 | 0
COMP.06 | LIXAMENTO MANUAL DE PAREDE | M2
CÓDIGO | ITEM | UN | QNT. | MAT. + EQUIP. | MÃO DE OBRA | VALOR UNITÁRIO |  |  | VALOR TOTAL
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.12 |  |  |  | 0 | 0 | 0
88310 | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.05 |  |  |  | 0 | 0 | 0
3767 | LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120, COR VERMELHA | UN | 0.0802 |  |  |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | Total | 0 | 0 | 0
COMP.07 | CONSTRUÇÃO DE CENTRAL DE GÁS - INCLUSIVE LIGAÇÕES COM REDE EXISTENTE | M
CÓDIGO | ITEM | UN | QNT. | MAT. + EQUIP. | MÃO DE OBRA | VALOR UNITÁRIO |  |  | VALOR TOTAL
104789 | DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | M3 | 0.076 |  |  |  | 0 | 0 | 0
101173 | ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 20CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, COM ARMADURA DE ARRANQUE. AF_05/2020 | M | 4 |  |  |  | 0 | 0 | 0
96527 | ESCAVAÇÃO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024 | M3 | 0.1785 |  |  |  | 0 | 0 | 0
96530 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 1 UTILIZAÇÃO. AF_01/2024 | M2 | 3.06 |  |  |  | 0 | 0 | 0
104916 | ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | KG | 3.351 |  |  |  | 0 | 0 | 0
96555 | CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024 | M3 | 1.426 |  |  |  | 0 | 0 | 0
92759 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 6.2421 |  |  |  | 0 | 0 | 0
92761 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 13.272 |  |  |  | 0 | 0 | 0
103335 | #NAME? | M2 | 3.72 |  |  |  | 0 | 0 | 0
92269 | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF_09/2020 | M2 | 3.8 |  |  |  | 0 | 0 | 0
106059 | LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA FORRO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA TRELIÇADA, ALTURA TOTAL DA LAJE "LT" = 12 CM (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+4). AF_08/2025 | M2 | 1.52 |  |  |  | 0 | 0 | 0
87878 | #NAME? | M2 | 16.055 |  |  |  | 0 | 0 | 0
87529 | MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024 | M2 | 16.055 |  |  |  | 0 | 0 | 0
88485 | FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 | M2 | 16.055 |  |  |  | 0 | 0 | 0
104642 | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA STANDARD, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | M2 | 16.055 |  |  |  | 0 | 0 | 0
97335 | TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 22 MM, CLASSE A, SEM ISOLAMENTO, INSTALADO EM PRUMADA DE GÁS COMBUSTÍVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | M | 10 |  |  |  | 0 | 0 | 0
97553 | TÊ, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 20 (3/4"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026 | UN | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0
95249 | VÁLVULA DE ESFERA BRUTA, BRONZE, ROSCÁVEL, 3/4'' - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0
07333/ORSE | Valvula de bloqueio p / gás GLP, rosca COMAP ou similar | UN | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0
91166 | [ADAPTADO PARA ABRAÇADEIRA TIPO CUNHA METÁLICA] FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PEX OU MULTICAMADAS, DIÂMETROS IGUAIS OU INFERIORES A 40 MM, COM ABRAÇADEIRA PLÁSTICA FIXADA EM LAJE. AF_09/2023_PE | UN | 6 |  |  |  | 0 | 0 | 0
09094/ORSE | Medidor de gás GLP, classe 300, d=28mm | UN | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0
09014/ORSE | Valvula de bloqueio, classe 300, d = 15mm (1/2") p/inst.gás | UN | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0
10524/ORSE | Tampão de cobre 22mm | UN | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0
13236/ORSE | [ADAPTADO DE UNIDADE PARA M2] Portão de abrir (1,60 X 1,43 m) com tela de arame galvanizado fio12, malha 2", revestida em pvc e quadro em tubo de ferro galvanizado de 11/2" com pintura esmalte epoxi | M2 | 2.88 |  |  |  | 0 | 0 | 0
88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 2.4 |  |  |  | 0 | 0 | 0
88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 5 |  |  |  | 0 | 0 | 0
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.3 |  |  |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | Total | 0 | 0 | 0
COMP.08 | ISOLAMENTO DE TUBULAÇÃO DE GÁS EXISTENTE | UN
10524/ORSE | Tampão de cobre 22mm | UN | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0
88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.08 |  |  |  | 0 | 0 | 0
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.2 |  |  |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | Total | 0 | 0 | 0
COMP.09 | REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO | UN
88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.1087 |  |  |  | 0 | 0 | 0
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.3 |  |  |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | Total | 0 | 0 | 0
ASSINATURA DA EMPRESA

## BDI
UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE DO PARANÁ
CNPJ: 08.885.100/0001-54
OBRA : ADEQUAÇÕES DOS LABORATÓRIOS DO BLOCO G - MEDICINA
Local: Campus Cornélio Procópio - CCP
Data do orçamento: MARÇO/2026
SINAPI_Custo_Ref_Composicoes_Analitico_PR_202602_Desonerado
INSERIR NOME DA EMPRESA
COMPOSIÇÃO DO BDI
CUSTO TOTAL DO SERVIÇO (R$)
ITEM | DISCRIMINAÇÃO |  |  | VALOR | TAXA (%) | OBSERVAÇÃO | SITUAÇÃO DO INTERVALO ADMISSÍVEL | PARCELAS DO BDI (%)
[8 empty] | 1 QUARTIL | MÉDIO | 3 QUARTIL
1 | AC – ADMINISTRAÇÃO CENTRAL |  |  |  | 3% |  | OK | 3% | 4% | 5.5%
2 | SG – SEGUROS + GARANTIA |  |  |  | 0.8% |  | OK | 0.8% | 0.8% | 1%
3 | R – RISCOS |  |  |  | 0.97% |  | OK | 0.97% | 1.27% | 1.27%
4 | DF – DESPESAS FINANCEIRAS |  |  |  | 0.59% |  | OK | 0.59% | 1.23% | 1.39%
5 | L – LUCRO BRUTO |  |  |  | 6.245% |  | OK | 6.16% | 7.4% | 8.96%
6 | I – IMPOSTOS |  |  |  | 11.15% | FÓRMULA DO BDI DE ACORDO COM ACÓRDÃO 2.369/2011-TCU- PLENÁRIO
2020-01-06 | PIS |  |  |  | 0.65%
2020-02-06 | COFINS |  |  |  | 3%
2020-03-06 | ISS (CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL) |  |  |  | 3%
2020-04-06 | CONTRIB. PREVIDÊNCIA SOBRE RECEITA BRUTA – CPRB |  |  |  | 4.5%
TOTAL DO BDI (R$)
PREÇO DE VENDA (R$) | [5 empty] | ONDE:
BDI (%) |  |  |  |  | 26.02% | AC : TAXA DE ADMINISTRAÇÃO CENTRAL
S: TAXA DE SEGURO
G: TAXA DE GARANTIAS
R: TAXA DE RISCOS
DF: TAXA DE DESPESAS
L: TAXA DE LUCRO
I: TAXA DE INCIDÊNCIA DE IMPOSTOS (PIS, COFINS, ISS, CPRB)
COMPOSIÇÃO DO BDI REDUZIDO
CUSTO TOTAL DO SERVIÇO (R$)
ITEM | DISCRIMINAÇÃO |  |  | VALOR | TAXA (%) | OBSERVAÇÃO | SITUAÇÃO DO INTERVALO ADMISSÍVEL | PARCELAS DO BDI (%)
[8 empty] | 1 QUARTIL | MÉDIO | 3 QUARTIL
1 | AC – ADMINISTRAÇÃO CENTRAL |  |  |  | 1.5% |  | OK | 1.5% | 3.45% | 4.49%
2 | SG – SEGUROS + GARANTIA |  |  |  | 0.3% |  | OK | 0.3% | 0.48% | 0.82%
3 | R – RISCOS |  |  |  | 0.56% |  | OK | 0.56% | 0.85% | 0.89%
4 | DF – DESPESAS FINANCEIRAS |  |  |  | 0.85% |  | OK | 0.85% | 0.85% | 1.11%
5 | L – LUCRO BRUTO |  |  |  | 3.52% |  | OK | 3.5% | 5.11% | 6.22%
6 | I – IMPOSTOS |  |  |  | 8.15% | FÓRMULA DO BDI DE ACORDO COM ACÓRDÃO 2.369/2011-TCU- PLENÁRIO
2020-01-06 | PIS |  |  |  | 0.65%
2020-02-06 | COFINS |  |  |  | 3%
2020-03-06 | ISS (CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL) |  |  |  | 0%
2020-04-06 | CONTRIB. PREVIDÊNCIA SOBRE RECEITA BRUTA – CPRB |  |  |  | 4.5%
TOTAL DO BDI (R$)
PREÇO DE VENDA (R$) | [5 empty] | ONDE:
BDI (%) |  |  |  |  | 16.35% | AC : TAXA DE ADMINISTRAÇÃO CENTRAL
S: TAXA DE SEGURO
Parâmetros do Acórdão 2.622/2013 - Plenário | [5 empty] | G: TAXA DE GARANTIAS
Sem CPRB | 11.1% | 14.02% | 16.8% |  |  | R: TAXA DE RISCOS
Com CPRB | 16.34% | 19.39% | 22.3% |  |  | DF: TAXA DE DESPESAS
L: TAXA DE LUCRO
I: TAXA DE INCIDÊNCIA DE IMPOSTOS (PIS, COFINS, ISS, CPRB)
OBS: Para o BDI reduzido, considerou-se nulo o ISS e uma parcela reduzida para administração central e lucro para remunerar os custos inerentes às aquisições e armazenamento por parte da empresa contratada, por isso o valor da taxa de BDI é menor do que a que foi adotada para o restante do orçamento da obra.
ASSINATURA DA EMPRESA