## PLANILHA ORÇAMENTARIA
UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE DO PARANÁ
|  |  | CNPJ: 08.885.100/0001-54 | [7 empty] | BDI | 20.57%
OBRA : ADEQUAÇÕES BAIXA E MÉDIA TENSÃO CCHE
|  |  | Local: CCHE - CAMPUS JACAREZINHO | [7 empty] | Total S/BDI | 0
|  |  | Data do orçamento: SETEMBRO/2026 | [7 empty] | Total c/BDI | 0 | 0 | 0
SINAPI_Custo_Ref_Composicoes_PR_202607
PREENCHER COM NOME DA EMPRESA
ITEM | RESUMO | CÓDIGO | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | UN | QTD | UNITÁRIO (SEM BDI) |  |  | TOTAL (Valores sem BDI) |  |  | VALOR TOTAL C/ BDI
[6 empty] | MATERIAL + EQ | MÃO DE OBRA | TOTAL | MATERIAL | MÃO DE OBRA | TOTAL
1 | ACOMPANHAMENTO TÉCNICO | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1 | ACOMPANHAMENTO TÉCNICO | 90778 | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 90 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2 | ACOMPANHAMENTO TÉCNICO | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 90 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | CANTEIRO DE OBRAS | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1 | PLACA DE OBRA - 3,5Mx1,5M | 103689 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS | M2 | 5.25 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2 | INSTALAÇÃO DE CONTÊINER | 105115 | INSTALAÇÃO E DESINSTALAÇÃO MECANIZADA DE CONTÊINER OU MÓDULO HABITÁVEL DE USOS DIVERSOS. AF_03/2024 | UN | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.3 | CONTAINER | 10776 | LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA ESCRITORIO, SEM DIVISORIAS INTERNAS E SEM SANITARIO (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO) | MES | 8 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | POSTE TRANSFORMADOR/ACESSORIOS | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1 | ELETRODUTO DE FERRO GALVANIZADO 4" X 6M - MODELO CPFL | 09510/ORSE | ELETRODUTO EM FERRO GALVANIZADO PESADO SEM COSTURA 4" X 3M | UN | 4 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2 | ARAME GALVANIZADO 14 | 000344-I ADAPT | ARAME GALVANIZADO 16 BWG, D = 1,65MM (0,0166 KG/M) | KG | 3 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.3 | CABO 16 MM² 15KV - MODELO CPFL | 09508/ORSE ADAPT | CABO DE COBRE ISOLADO EPR, FLEXIVEL, 35MM², 8,7/15KV / 90º C (EPROTENAX OU SIMILAR) | M | 18 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.4 | CABO COBRE 185 MM² EPR 90° 0,6/1KV - AZUL - PADRÃO CPFL | 92998 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 185 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | M | 15 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.5 | CABO COBRE 185 MM² EPR 90° 0,6/1KV - PRETO- PADRÃO CPFL | 92998 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 185 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | M | 40 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.6 | CABO COBRE FLEXÍVEL #25 MM - VERDE - PADRÃO CPFL | 92984 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | M | 15 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.7 | CABO COBRE NÚ #50MM - PADRÃO CPFL | 96974 | CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 | M | 160 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.8 | CABO DE COBRE #1,5MM² - PADRÃO CPFL | 91925 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 100 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.9 | CABO DE COBRE #2,5MM² - PADRÃO CPFL | 91927 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 100 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.10 | CABO COBRE FLEXÍVEL #25 MM - VERDE - PADRÃO CPFL | 92984 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | M | 15 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.11 | ELETRODUTO CORRUGADO 1" adapt | 91860 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 50 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.12 | FIO PARALELO 2X1,5M | 00417/ORSE | FIO FLEXÍVEL 2 X 1,5MM2 (PARALELO OU TORCIDO) | M | 100 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.13 | CONJUNTO 2X4 2S | 91973 | INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS) COM INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.14 | ABRAÇADEIRA TIPO D C/ CHUNHA 1" | 04178/ORSE | ABRAÇADEIRA EM AÇO INOX, TIPO "D", 1", FORNECIMENTO | UN | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.15 | ALÇA PREFORMADA | 101556 | ALÇA PREFORMADA DE DISTRIBUIÇÃO, EM AÇO GALVANIZADO, AWG 6 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020 | UN | 4 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.16 | ARRUELA QUADRADA 5/8" - PADRÃO CPFL | 12541/ORSE | ARRUELA DE LISA 5/8" | UN | 30 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.17 | BARRA CONDULETE PVC 4" | 00369/ORSE | ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL, DIÂM = 110MM (4") | UN | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.18 | CABEÇOTE 4" - PADRÃO CPFL | 03998/ORSE | CABEÇOTE DE ALUMÍNIO DE 4" - FORNECIMENTO | UN | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.19 | CAIXA DE MEDIÇÃO E PROTEÇÃO CPFL - 1800X1600X400MM | 03981/ORSE | CAIXA DE MEDIÇÃO INDIRETA EM ALUMÍNIO - FORNECIMENTO | UN | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.20 | CHAVE FUSÍVEL 15KV - PADRÃO CPFL | 02858/ORSE | FORNECIMENTO DE CHAVE FUSÍVEL 15KV - 100A, RUPTURA ASSIM. 10 KA | UN | 3 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.21 | CINTA P/ POSTE CIRCULAR TIPO B, AÇO CARBONO GALVANIZADO A FOGO | 000420-I | CINTA CIRCULAR EM ACO GALVANIZADO DE 150 MM DE DIAMETRO PARA FIXACAO DE CAIXA MEDICAO, INCLUI PARAFUSOS E PORCAS | UN | 5 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.22 | CONDULETE 1" | 95780 | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO B, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 25 MM (1''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 | UN | 8 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.23 | CONECTOR CN-12 | 04152/ORSE | CONECTOR CUNHA 4 X 4/0 AWG CAA, FORNECIMENTO | UN | 6 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.24 | CONECTOR DERIVAÇÃO PARALELO ESTANHADO C/ 1 PARAFUSO - PADRÃO CPFL | 104751 | CONECTOR GRAMPO PARALELO METÁLICO, PARA SPDA, PARA CABOS DE 6 A 50 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 | UN | 35 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.25 | CONECTOR DERIVAÇÃO TIPO ESTRIBO A COMPRESSÃO DE ALUMÍNIO - PADRÃO CPFL | 04138/ORSE | CONECTOR ESTRIBO PRESSÃO PARA CABO AL 4 CAA, FORNECIMENTO | UN | 15 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.26 | CONECTOR UNIDUT 1" | 11969/ORSE | LUVA SEM ROSCA UNIDUT Ø=1 " C- PB | UN | 16 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.27 | CONJUTO 2X4 1T | 007528-I | TOMADA 2P+T 10A, 250V, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + SUPORTE + MODULO) | UN | 4 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.28 | CRUZETA POLIMÉRICA - PADRÃO CPFL | 04141/ORSE | CRUZETA DE CONCRETO TIPO T 2400 MM 400 KGF, FORNECIMENTO | UN | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.29 | CURVA PVC 180° 1.1/4" - PADRÃO CPFL | 91922 | CURVA 180 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.30 | CURVA 90° AÇO ZINCADO A QUENTE - 4" - PADRÃO CPFL - adaptado | 97453 | CURVA 90 GRAUS, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 50 (2"), INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.31 | DISJUNTOR CAIXA MOLDADA 800A - PADRÃO CPFL | 101900 | DISJUNTOR BAIXA TENSÃO TRIPOLAR A SECO 800A/600V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.32 | DISJUNTOR TIPO MINI BIPOLAR CURVA C - 2A | 93660 | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.33 | ELETRODUTO GALVANIZADO 1" | 13610/ORSE | ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 25 MM (1"), APARENTE, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÂO. REV 01_06/2024 | m | 4 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.34 | ELO FUSÍVEL 25K - PADRÃO CPFL | 03769/ORSE - adaptado | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ELO FUSÍVEL TIPO 10K, COMP.= 500MM | UN | 3 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.35 | ESTRIBO DE LIGAÇÃO - GED 2837 - PADRÃO CPFL | 04138/ORSE | CONECTOR ESTRIBO PRESSÃO PARA CABO AL 4 CAA, FORNECIMENTO | UN | 3 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.36 | FITA ISOLANTE 20M - PRETO | 020111-I | FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 20M | UN | 4 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.37 | FITA ISOLANTE 20M - AZUL CLARO | 020111-I | FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 20 M | UN | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.38 | FITA ISOLANTE 20M - AZUL ESCURO | 020111-I | FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 20 M | UN | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.39 | FITA ISOLANTE 20M - BRANCA | 020111-I | FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 20 M | UN | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.40 | FITA ISOLANTE 20M - VERDE | 020111-I | FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 20 M | UN | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.41 | FITA ISOLANTE 20M - VERMELHA | 020111-I | FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 20 M | UN | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.42 | GRAMPO DE LINHA VIVA - GED 941 - PADRÃO CPFL | 02885/ORSE | FORNECIMENTO DE GRAMPO DE LINHA VIVA 6 A 250 MCM, RAMAL 8 A 2/0 AWG | UN | 3 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.43 | HASTE TERRA 3/16" X 2,40M C/ CONCETOR - PADRÃO CPFL | 011991-i | HASTE DE ATERRAMENTO EM ACO GALVANIZADO TIPO CANTONEIRA COM 2,00 M DE COMPRIMENTO, 25 X 25 MM E CHAPA DE 3/16 | UN | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.44 | ISOLADOR DE ANCORAGEM POLIMÉRICO 15KV - PADRÃO CPFL | 03066/ORSE | FORNECIMENTO DE ISOLADOR DE DISCO POLIMÉRICO 15 KV | UN | 3 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.45 | LUMINÁRIA PONTA DE PIVO COM LÂMPADA | 97609 | LÂMPADA COMPACTA DE LED 6 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024 | UN | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.46 | MANILHA SAPATILHA EM FERRO FUNDIDO GALVANIZADO A FOGO | 04136/ORSE | MANILHA SAPATILHA PREFORMADA, FORNECIMENTO | UN | 6 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.47 | MÃO FRANCESA 619MM (3 UNID); 993MM (4 UNID) | 100862 | SUPORTE MÃO FRANCESA EM ACO, ABAS IGUAIS 40 CM, CAPACIDADE MINIMA 70 KG, BRANCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 7 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.48 | CONJUNTO BUCHA/ARRUELA 4" - PADRÃO CPFL | 11765/ORSE | ARRUELA DE ALUMÍNIO P/ ELETRODUTO D=4" | UN | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.49 | Par de cinta 200 e 210 e 230 - GED 931 - Padrão CPFL | 000420-I | CINTA CIRCULAR EM ACO GALVANIZADO DE 150 MM DE DIAMETRO PARA FIXACAO DE CAIXA MEDICAO, INCLUI PARAFUSOS E PORCAS | UN | 3 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.50 | PARA-RAIO, INVÓLUCRO POLIMÉRICO, A ÓXIDOS METÁLICOS, SE CENTELHAR, DESLIGADOR AUTOMÁTICO, TENSÃO NOM. DE 12KV CORRENTE DE DESCARGA NOM. 10KA. | 02930/ORSE | FORNECIMENTO DE PÁRA-RAIO DE DISTRIBUIÇÃO POLIMÉRICO 12KV, C/ DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO, RESIST. NÃO LINEAR | UN | 3 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.51 | PERFIL U | 13073/ORSE | PERFIL U DOBRADO DE CHAPA UDC SIMPLES- 100 X 50 X 3 MM COM SOLDA | un | 3 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.52 | PORCA OLHAL - PADRÃO CPFL | 02934/ORSE | FORNECIMENTO DE PORCA OLHAL | UN | 4 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.53 | POSTE CIRCULAR 12X1000 CONCRETO - PADRÃO CPFL | 04028/ORSE | POSTE CIRCULAR DE CONCRETO 12/200 - FORNECIMENTO | UN | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.54 | REDE COMPACTA PARA ANCORAGEM SIMPLES - 15KV - ESTRUTURA CE3 | 101549 | GRAMPO PARALELO METÁLICO, PARA REDES AÉREAS DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020 | UN | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.55 | TERMINAL DE COMPRESSÃO | 07933/ORSE | TERMINAL DE COMPRESSÃO PARA CABO DE 240 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | un | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.56 | TRANSFORMADOR 300KVA /13,8/13,2/12,6/12/11,4KV 200/127V - PADRÃO CPFL | 102108 | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO, 300 KVA, TRIFÁSICO, 60 HZ, CLASSE 15 KV, IMERSO EM ÓLEO MINERAL, INSTALAÇÃO EM POSTE (NÃO INCLUSO SUPORTE) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020 | UN | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | ADEQUAÇÃO PADRÃO DE ENTRADA | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-01-04 |  |  | DEMOLIÇÃO
4.1.1 | DEMOLIÇÃO BASE EM ALVENARIA | 97621 | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | M3 | 5.75 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1.2 | DEMOLIÇÃO DE ESTRUTURA | 97626 | DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | M3 | 1.12 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1.3 | REMOÇÃO DE CERCA E MOURÕES | 104800 | REMOÇÃO DE CERCAS E MOURÕES, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | M | 1.57 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1.4 | REMOÇÃO DE ALAMBRADO | 104801 | REMOÇÃO DE ALAMBRADOS PARA QUADRAS POLIESPORTIVAS, ESTRUTURADO POR TUBOS DE AÇO GALVANIZADO, COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | M2 | 36.7 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1.5 | ENTULHO | 00026/ORSE | COLETA E CARGA MANUAIS DE ENTULHO | M³ | 10.8 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2 |  |  | CONSTRUÇÃO
4.2.1 | BASE EM CONCRETO | 94971 | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 | M3 | 1.122 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2.2 | TRAVAMENTO EM CONCRETO ARMADO | 103669 | CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BALDES - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022 | M3 | 0.24 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2.3 | TRAVAMENTO EM CONCRETO ARMADO ARMADURA | 104108 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO EMBUTIDA EM ALVENARIA DE VEDAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 9.92 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2.4 | TRAVAMENTO EM CONCRETO ARMADO ESTRIBOS | 104110 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO EMBUTIDA EM ALVENARIA DE VEDAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 2.624 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2.5 | TRAVAMENTO EM CONCRETO ARMADO | 92269 | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF_09/2020 | M2 | 4 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2.6 | ALVENARIA DE 1.1/2 VEZ - 30 CM | 103334 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X9X19 CM (ESPESSURA 14 CM, BLOCO DEITADO) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | M2 | 5.746 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2.7 | CHAPISCO | 87878 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022 | M2 | 16.092 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2.8 | REBOCO | 87530 | MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024 | M2 | 17.88 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2.9 | PINTURA | 95626 | APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDE EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_03/2024 | M2 | 17.88 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2.10 | COBERTURA PROTEÇÃO | 101964 | LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA FORRO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE "LT" = 12 CM (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+4). AF_08/2025 | M2 | 2.3 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2.11 | IMPERM. | 98555 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF_09/2023 | M2 | 2.3 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2.12 | ALAMBRADO | 08281/ORSE | ALAMBRADO COM TELA DE ARAME GALVANIZADO FIO 12 BWG, MALHA 2", COM REVESTIMENTO, FIXADA COM ESTACAS DE CONCRETO ARMADO 10X10X300 CM (PONTA VIRADA) A CADA 2.00 M, ALTURA ÚTIL 2.20 M, INCLUSIVE FUNDAÇÃO | M | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2.13 | PORTÃO | 10891/ORSE | PORTÃO DE ABRIR, 2 FOLHAS, COM QUADRO EM TUBO GALVANIZADO 2", COM BARRA QUADRADA DE 3/4" NA VERTICAL E ESTICADOR REDONDO DE 3/4", INCLUSIVE FECHADURA E DOBRADIÇAS | M² | 1.89 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS BAIXA TENSÃO | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.1 | REMOÇÃO DE CABOS ANTIGOS
5.1.1 | REMOÇÃO CABOS | 104792 | REMOÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS, COM SEÇÃO DE ATÉ 2,5 MM², DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | M | 8900 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.1.2 | REMOÇÃO CABOS | 104793 | REMOÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS, COM SEÇÃO MAIOR QUE 2,5 MM² E MENOR QUE 10 MM², DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | M | 2700 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.1.3 | REMOÇÃO CABOS | 97661 | REMOÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS, COM SEÇÃO DE 10 MM², FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | M | 300 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.1.4 | REMOÇÃO CABOS | 104794 | REMOÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS, COM SEÇÃO DE 16 MM², FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | M | 715 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.1.5 | REMOÇÃO CABOS | 104795 | REMOÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS, COM SEÇÃO DE 25 MM², FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | M | 715 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.2 | VALAS E CAIXAS
5.2.1 | ESCAVAÇÕES | 93358 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 | M3 | 25 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.2.2 | REATERRO VALAS | 93382 | REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023 | M3 | 17.5 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.2.3 | QUEBRA DE CALÇADA | 97631 | DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | M2 | 10.77 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.2.4 | RECOMPOSIÇÃO DE CALÇADA H=5CM | 94990 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022 | M3 | 0.46 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.2.5 | CAIXA 60X60 | 97892 | CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M. AF_12/2020 | UN | 15 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.2.6 | CAIXA 80X80 | 97893 | CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8X0,8X0,6 M. AF_12/2020 | UN | 3 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.3 | CABOS
5.3.1 | CABOS | 91927 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 8900 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.3.2 | CABOS | 91928 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 1800 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.3.3 | CABOS | 91930 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 900 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.3.4 | CABOS | 91933 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 300 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.3.5 | CABOS | 92984 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | M | 715 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.3.6 | CABOS | 92986 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | M | 665 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.3.7 | CABOS | 92988 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 50 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | M | 480 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.3.8 | CABOS | 92990 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 70 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | M | 225 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.3.9 | CABOS | 92992 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 95 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | M | 1005 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.3.10 | CABOS | 92994 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 120 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | M | 380 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.3.11 | CABOS | 92996 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 150 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | M | 510 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.3.12 | CABOS | 0863-I | CABO DE COBRE NU 35 MM2 MEIO-DURO | M | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.3.13 | CABOS | 0867-I | CABO DE COBRE NU 50 MM2 MEIO-DURO | M | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.3.14 | CABOS | 0864-I | CABO DE COBRE NU 70 MM2 MEIO-DURO | M | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.4 | DISJUNTORES
5.4.1 | DISJUNTOR TRIPOLAR | 101900 | DISJUNTOR BAIXA TENSÃO TRIPOLAR A SECO 800A/600V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | M | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.4.2 | DISJUNTOR TRIPOLAR | 101896 | DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR , CORRENTE NOMINAL DE 200A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 8 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.4.3 | DISJUNTOR TRIPOLAR | 101895 | DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR , CORRENTE NOMINAL DE 125A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 6 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.4.4 | DISJUNTOR TRIPOLAR 150A ADAPT | 101896 | DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR , CORRENTE NOMINAL DE 200A- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2021 | UN | 3 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.4.5 | DISJUNTOR 63A (ADAPTADO PRA DIN) E 80A | 101894 | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 60 ATÉ 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 12 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.4.6 | DISJUNTOR BIPOLAR | 93662 | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | M | 15 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.4.7 | DISJUNTOR BIPOLAR | 93664 | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 3 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.4.8 | DISJUNTOR TRIPOLAR | 93668 | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.4.9 | DISJUNTOR TRIPOLAR | 93669 | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.4.10 | DISJUNTOR TRIPOLAR | 93670 | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 14 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.4.11 | DISJUNTOR TRIPOLAR | 93671 | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 6 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.4.12 | DISJUNTOR TRIPOLAR | 93672 | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 3 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.4.13 | DISJUNTOR TRIPOLAR | 93673 | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 4 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.4.14 | DISJUNTOR BIPOLAR | 93661 | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 27 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.4.15 | DISJUNTOR BIPOLAR | 93660 | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 18 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.4.16 | DISJUNTOR | 93655 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 142 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.4.17 | DISPOSITIVO SURTO | 08894/ORSE | DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTO DE TENSÃO DPS 40KA - 175V | UN | 15 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.4.18 | Interruptor DR 30mA. - 2x20A | 13601/ORSE | INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL - IDR 4P DR 2X40A/30MA | UN | 8 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.5 | ELETRODUTOS
5.5.1 | Duto PEAD reforçado - Ø60mm. (ADAPTADO DE 3" PARA 60MM) | 03771/ORSE ADAPT | DUTO CORRUGADO FLEXÍVEL EM PEAD Ø = 3", TIPO KANALEX OU SIMILAR, LANÇADO DIRETAMENTE NO SOLO, EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO E REATERRO | M | 80 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.5.2 | Duto PEAD reforçado - Ø100mm. | 07150/ORSE | DUTO CORRUGADO FLEXÍVEL EM PEAD Ø = 4", TIPO KANALEX OU SIMILAR, LANÇADO DIRETAMENTE NO SOLO, EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO E REATERRO | M | 230 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.5.3 | ELETRODUTO (1") ADAPT PARA ENTERRADO | 91857 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.5.4 | Duto PEAD reforçado - Ø50mm. | 03767/ORSE | DUTO CORRUGADO FLEXÍVEL EM PEAD Ø = 2", TIPO KANALEX OU SIMILAR, LANÇADO DIRETAMENTE NO SOLO, EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO E REATERRO | M | 210 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.5.5 | Duto PEAD reforçado - Ø85mm. (ADAPTADO DE 4" PARA 85MM) | 07150/ORSE | DUTO CORRUGADO FLEXÍVEL EM PEAD Ø = 4", TIPO KANALEX OU SIMILAR, LANÇADO DIRETAMENTE NO SOLO, EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO E REATERRO | M | 215 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.6 | BOX DE ALUMINIO
5.6.1 | Box reto alumínio Ø25mm | 002483-I | CONECTOR RETO DE ALUMINIO PARA ELETRODUTO DE 1", PARA ADAPTAR ENTRADA DE ELETRODUTO METALICO FLEXIVEL EM QUADROS | UN | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.6.2 | Box reto alumínio Ø32mm | 002526-I | CONECTOR RETO DE ALUMINIO PARA ELETRODUTO DE 1 1/4", PARA ADAPTAR ENTRADA DE ELETRODUTO METALICO FLEXIVEL EM QUADROS | UN | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.6.3 | Box reto alumínio Ø40mm | 002527-I | CONECTOR RETO DE ALUMINIO PARA ELETRODUTO DE 1 1/2", PARA ADAPTAR ENTRADA DE ELETRODUTO METALICO FLEXIVEL EM QUADROS | UN | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.6.4 | Box reto alumínio Ø50mm | 002489-I | CONECTOR RETO DE ALUMINIO PARA ELETRODUTO DE 2", PARA ADAPTAR ENTRADA DE ELETRODUTO METALICO FLEXIVEL EM QUADROS | UN | 12 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.6.5 | Box reto alumínio Ø60mm | 002528-I | CONECTOR RETO DE ALUMINIO PARA ELETRODUTO DE 2 1/2", PARA ADAPTAR ENTRADA DE ELETRODUTO METALICO FLEXIVEL EM QUADROS | UN | 8 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.6.6 | Box reto alumínio Ø85mm | 002484-I | CONECTOR RETO DE ALUMINIO PARA ELETRODUTO DE 3", PARA ADAPTAR ENTRADA DE ELETRODUTO METALICO FLEXIVEL EM QUADROS | UN | 6 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.6.7 | Box reto alumínio Ø100mm | 002485-I | CONECTOR RETO DE ALUMINIO PARA ELETRODUTO DE 4", PARA ADAPTAR ENTRADA DE ELETRODUTO METALICO FLEXIVEL EM QUADROS | UN | 8 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.6 | BOX DE ALUMINIO
5.6.1 | Conector tipo parafuso fundido (split-bolt) para cabo #150mm² | 011858-I | CONECTOR METALICO TIPO PARAFUSO FENDIDO (SPLIT BOLT), PARA CABOS ATE 150 MM2 | UN | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.6.2 | Conector tipo parafuso fundido (split-bolt) para cabo #35mm² | 104752 | CONECTOR SPLIT-BOLT, PARA SPDA, PARA CABOS ATÉ 35 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 | UN | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.6.3 | Conector tipo parafuso fundido (split-bolt) para cabo #50mm² | 104753 | CONECTOR SPLIT-BOLT, PARA SPDA, PARA CABOS ATÉ 50 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 | UN | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.6.4 | Conector tipo parafuso fundido (split-bolt) para cabo #95mm² | 104755 | CONECTOR SPLIT-BOLT, PARA SPDA, PARA CABOS ATÉ 95 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 | UN | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.7 | QUADROS
5.7.1 | Quadro de emb. c/ barram 50A, para 16 disj. c/ barram neutro e terra | 101883 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 18 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 4 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.7.2 | Quadro de emb. c/ barram 50A, para 18 disj. c/ barram neutro e terra | 101883 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 18 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.7.3 | Quadro de emb. c/ barram 50A, para 24 disj. c/ barram neutro e terra | 101879 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 24 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.7.4 | Quadro de emb. c/ barram 80A, para 24 disj. c/ barram neutro e terra | 101879 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 24 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.7.5 | Quadro de emb. c/ barram 80A, para 36 disj. c/ barram neutro e terra | 101881 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 40 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.7.6 | Quadro de emb. c/ barram 125A, para 36 disj. c/ barram neutro e terra | 101881 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 40 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.7.7 | Quadro de emb. c/ barram 125A, para 48 disj. c/ barram neutro e terra | 12231/ORSE | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE EMBUTIR, EM CHAPA DE AÇO, PARA ATÉ 48 DISJUNTORES, COM BARRAMENTO, PADRÃO DIN, EXCLUSIVE DISJUNTORES | un | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.7.8 | Quadro de emb. c/ barram 150A, para 36 disj. c/ barram neutro e terra | 101881 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 40 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.7.9 | Quadro de emb. c/ barram 200A, para 36 disj. c/ barram neutro e terra | 101881 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 40 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.7.10 | Quadro de emb. c/ barram 200A, para 56 disj. c/ barram neutro e terra | 12232/ORSE | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE EMBUTIR, EM CHAPA DE AÇO, PARA ATÉ 56 DISJUNTORES, COM BARRAMENTO, PADRÃO DIN, EXCLUSIVE DISJUNTORES | UN | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.7.11 | Quadro de emb. c/ barram 200A, para 70 disj. c/ barram neutro e terra | 12233/ORSE | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE EMBUTIR, EM CHAPA DE AÇO, PARA ATÉ 70 DISJUNTORES, COM BARRAMENTO, PADRÃO DIN, EXCLUSIVE DISJUNTORES | UN | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.8 | ATERRAMENTO
5.8.1 | ATERRAMENTO ELETRICO | 96986 | HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 3/4", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 | UN | 15 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.8.2 | Caixa de aterramento pré-moldada em concreto 300x300x300mm. | 98111 | CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020 | UN | 3 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | FINALIZAÇÕES | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.1 | LIMPEZA GERAL DA OBRA | 02450/ORSE | LIMPEZA GERAL | M2 | 150 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.2 | ENTULHO | 00026 ORSE | COLETA E CARGA MANUAIS DE ENTULHO | M3 | 30 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.3 | ENTULHO | 100981 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_02/2026 | M3 | 30 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
*ASSINAR A PROPOSTA

## CRONOGRAMA - OBRA
UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE DO PARANÁ
CNPJ: 08.885.100/0001-54
OBRA : ADEQUAÇÕES BAIXA E MÉDIA TENSÃO CCHE
Local: CCHE - CAMPUS JACAREZINHO
Data do orçamento: SETEMBRO/2026
SINAPI_Custo_Ref_Composicoes_PR_202607
PREENCHER COM NOME DA EMPRESA
CRONOGRAMA FÍSICO- FINANCEIRO
| SERVIÇO/LOCAL |  |  | MÊS 1 |  | MÊS 2 |  | MÊS 3 |  | MÊS 4 |  | MÊS 5 |  | MÊS 6 |  | MÊS 7 |  | MÊS 8 |  | MÊS 5 |  | MÊS 6
|  | Valores | % | % | R$ |  | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$
1 | ACOMPANHAMENTO TÉCNICO | 0 | #DIV/0! | 12.5% | 0 | 12.5% | 0 | 12.5% | 0 | 12.5% | 0 | 12.5% | 0 | 12.5% | 0 | 12.5% | 0 | 12.5% | 0 |  | 0 |  | 0 | 100%
2 | CANTEIRO DE OBRAS | 0 | #DIV/0! | 100% | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100%
3 | POSTE TRANSFORMADOR/ACESSORIOS | 0 | #DIV/0! | 10% | 0 | 10% | 0 | 40% | 0 | 40% | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100%
4 | ADEQUAÇÃO PADRÃO DE ENTRADA | 0 | #DIV/0! | 50% | 0 | 50% | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100%
5 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS BAIXA TENSÃO | 0 | #DIV/0! |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 20% | 0 | 20% | 0 | 20% | 0 | 20% | 0 | 20% | 0
6 | FINALIZAÇÕES | 0 | #DIV/0! | 10% | 0 | 10% | 0 | 10% | 0 | 10% | 0 | 10% | 0 | 10% | 0 | 10% | 0 | 30% | 0
| TOTAL | 0 | #DIV/0!
|  |  | R$ parcial (valor período) | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  |  | %_parcial (período) | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0!
|  |  | R$_ acumulado | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  |  | %_acumulado | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0!
*ASSINAR A PROPOSTA

## BDI
UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE DO PARANÁ
CNPJ: 08.885.100/0001-54
OBRA : ADEQUAÇÕES BAIXA E MÉDIA TENSÃO CCHE
Local: CCHE - CAMPUS JACAREZINHO
Data do orçamento: SETEMBRO/2026
SINAPI_Custo_Ref_Composicoes_PR_202607
PREENCHER COM NOME DA EMPRESA
COMPOSIÇÃO DO BDI
CUSTO TOTAL DO SERVIÇO (R$)
ITEM | DISCRIMINAÇÃO |  |  | VALOR | TAXA (%) | OBSERVAÇÃO | SITUAÇÃO DO INTERVALO ADMISSÍVEL | PARCELAS DO BDI (%)
[8 empty] | 1 QUARTIL | MÉDIO | 3 QUARTIL
1 | AC – ADMINISTRAÇÃO CENTRAL |  |  |  | 3% |  | OK | 3% | 4% | 5.5%
2 | SG – SEGUROS + GARANTIA |  |  |  | 0.8% |  | OK | 0.8% | 0.8% | 1%
3 | R – RISCOS |  |  |  | 0.97% |  | OK | 0.97% | 1.27% | 1.27%
4 | DF – DESPESAS FINANCEIRAS |  |  |  | 0.59% |  | OK | 0.59% | 1.23% | 1.39%
5 | L – LUCRO BRUTO |  |  |  | 6.8% |  | OK | 6.16% | 7.4% | 8.96%
6 | I – IMPOSTOS |  |  |  | 6.65% | FÓRMULA DO BDI DE ACORDO COM ACÓRDÃO 2.369/2011-TCU- PLENÁRIO
2020-01-06 | PIS |  |  |  | 0.65%
2020-02-06 | COFINS |  |  |  | 3%
2020-03-06 | ISS (CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL) |  |  |  | 3%
2020-04-06 | CONTRIB. PREVIDÊNCIA SOBRE RECEITA BRUTA – CPRB |  |  |  | 0%
TOTAL DO BDI (R$)
PREÇO DE VENDA (R$) | [5 empty] | ONDE:
BDI (%) |  |  |  |  | 20.57% | AC : TAXA DE ADMINISTRAÇÃO CENTRAL
S: TAXA DE SEGURO
G: TAXA DE GARANTIAS
R: TAXA DE RISCOS
DF: TAXA DE DESPESAS
L: TAXA DE LUCRO
I: TAXA DE INCIDÊNCIA DE IMPOSTOS (PIS, COFINS, ISS, CPRB)
COMPOSIÇÃO DO BDI REDUZIDO
CUSTO TOTAL DO SERVIÇO (R$)
ITEM | DISCRIMINAÇÃO |  |  | VALOR | TAXA (%) | OBSERVAÇÃO | SITUAÇÃO DO INTERVALO ADMISSÍVEL | PARCELAS DO BDI (%)
[8 empty] | 1 QUARTIL | MÉDIO | 3 QUARTIL
1 | AC – ADMINISTRAÇÃO CENTRAL |  |  |  | 1.5% |  | OK | 1.5% | 3.45% | 4.49%
2 | SG – SEGUROS + GARANTIA |  |  |  | 0.3% |  | OK | 0.3% | 0.48% | 0.82%
3 | R – RISCOS |  |  |  | 0.56% |  | OK | 0.56% | 0.85% | 0.89%
4 | DF – DESPESAS FINANCEIRAS |  |  |  | 0.85% |  | OK | 0.85% | 0.85% | 1.11%
5 | L – LUCRO BRUTO |  |  |  | 3.52% |  | OK | 3.5% | 5.11% | 6.22%
6 | I – IMPOSTOS |  |  |  | 3.65% | FÓRMULA DO BDI DE ACORDO COM ACÓRDÃO 2.369/2011-TCU- PLENÁRIO
2020-01-06 | PIS |  |  |  | 0.65%
2020-02-06 | COFINS |  |  |  | 3%
2020-03-06 | ISS (CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL) |  |  |  | 0%
2020-04-06 | CONTRIB. PREVIDÊNCIA SOBRE RECEITA BRUTA – CPRB |  |  |  | 0%
TOTAL DO BDI (R$)
PREÇO DE VENDA (R$) | [5 empty] | ONDE:
BDI (%) |  |  |  |  | 10.91% | AC : TAXA DE ADMINISTRAÇÃO CENTRAL
S: TAXA DE SEGURO
Parâmetros do Acórdão 2.622/2013 - Plenário | [5 empty] | G: TAXA DE GARANTIAS
Sem CPRB | 11.1% | 14.02% | 16.8% |  |  | R: TAXA DE RISCOS
Com CPRB | 16.34% | 19.39% | 22.3% |  |  | DF: TAXA DE DESPESAS
L: TAXA DE LUCRO
I: TAXA DE INCIDÊNCIA DE IMPOSTOS (PIS, COFINS, ISS, CPRB)
OBS: Para o BDI reduzido, considerou-se nulo o ISS e uma parcela reduzida para administração central e lucro para remunerar os custos inerentes às aquisições e armazenamento por parte da empresa contratada, por isso o valor da taxa de BDI é menor do que a que foi adotada para o restante do orçamento da obra.
*ASSINAR A PROPOSTA